# 第十四章 CHS学科展望

## 学习目标

完成本章后，你应能够：

- 阐述水系统控制论（Cybernetics of Hydro Systems, CHS）从”项目经验”走向”学科体系”的必要性和路径；

- 说明 CHS 学科化建设的四个关键支柱——理论体系、技术平台、工程验证、人才培养——及其协同关系；

- 基于水网自主等级（Water Network Autonomy Levels, WNAL）与运行设计域（Operational Design Domain, ODD）设计十年演进路线图；

- 识别 CHS 在标准化、产业化与国际协同中的关键挑战及应对策略；

- 回顾全书从”控制”到”智能与自主”的主线逻辑，提出面向研究与工程实践的行动方向。

章首衔接（承接 ch13） 上一章以沙坪水电站智能化案例完成了本书两大工程案例的讨论。胶东调水和沙坪水电站分别代表了调水系统（Family α 积分型）和水电系统（Family β 自调节型）两类典型场景，共同验证了 CHS 理论框架的统一适用性。本章将视角从具体工程上升到学科层面，回答一个根本问题：CHS 如何从项目经验沉淀为可持续发展、可教学传承、可国际协同的学科体系？

本章阅读指引

适合读者：对 CHS 学科建设、课程设计、标准化路径感兴趣的教师、研究者、管理者。

核心概念（5个）：学科四支柱、成熟度模型、十年路线图、标准化三层路径、课程体系。

本章定位：作为全书收尾章，本章不引入新的技术方法，而是对前13章的理论、方法、工具和案例进行系统化整合，并提出学科发展方向。

## 14.1 从”可用技术”到”可教知识”：CHS学科化的必要性

### 14.1.1 技术积累与学科缺口

经过前13章的系统讨论，CHS 理论体系已经初步建立了从基础理论到工程实践的完整链条：

- 理论基础（ch01-ch05）：机器学习、深度学习、PINN、强化学习为水系统智能化提供了算法工具

- 认知框架（ch06-ch07）：大语言模型与认知AI、多智能体系统为水系统提供了认知增强和协同决策能力

- 自主体系（ch08-ch09）：WNAL 分级框架和 HydroOS 架构为水系统自主运行提供了分级路径和软件平台

- 验证保障（ch10-ch11）：在环测试体系和信息安全框架为水系统安全上线提供了验证手段

- 工程验证（ch12-ch13）：胶东调水和沙坪水电站两大案例验证了理论的工程可行性

然而，从”可用的技术集合”到”可传承的学科体系”之间，仍然存在显著的学科缺口。Lei 2025a 在提出 CHS 理论框架时指出，水系统控制论的学科地位需要在理论完备性、方法可复现性和教学可传承性三个维度上同时获得确认。

### 14.1.2 学科化的三重驱动力

（1）工程复杂性驱动

全球水利基础设施正经历从”单一工程”向”复合系统”的转变。跨流域调水、梯级水电、城市复合水网的耦合程度不断提高，传统的分专业、分部门优化已经难以支撑系统级的安全与效率目标。CHS 的价值在于提供统一的理论语言和分析框架，使不同专业背景的工程师能够在同一概念体系下协作。

Wiener（1948）在创立控制论时指出，不同领域的反馈控制问题具有深层的结构相似性——CHS 正是将这一洞察具体化到水系统领域。

（2）运行责任驱动

随着水系统自主程度的提升，运行责任从”事后调度”转向”事前门禁+事中自治+事后复盘”的全过程治理。这需要： - 统一的安全评估框架（WNAL + ODD） - 标准化的验证方法（xIL 在环测试） - 可追溯的决策审计（治理维度）

没有学科化的规范体系，每个项目都需要”从零摸索”验证方法和安全标准，不仅效率低下，而且难以保证一致性。Lei 2025c 提出的在环测试体系为建立标准化验证方法迈出了第一步。

（3）人才需求驱动

未来水系统运行岗位需要同时理解水力机理、控制理论、智能算法与安全治理的复合型人才。传统的水利工程教育侧重水力学和水文学，控制工程教育侧重信号处理和自动化，AI 教育侧重算法和数据——三者之间缺乏有效的桥梁课程。CHS 学科化的核心任务之一就是建立这种跨学科的教育体系。

### 14.1.3 学科化的判据

一个技术方向成为”学科”的判据是什么？参照科学哲学和工程教育的经验，可以归纳为三个必要条件：

可复现：理论和方法能够被不同团队在不同场景下独立验证和重复。ch12 和 ch13 的两大案例提供了初步证据，但还需要更多独立验证。

可教学：知识体系能够通过课程、教材、实验等标准化方式传授给新一代研究者和工程师。本教材体系（T1-T2-M 系列）正是为此而设计。

可评估：成果质量能够通过客观指标衡量和比较。WNAL 三维评估方法（能力维、安全维、治理维）和 xIL 覆盖度指标提供了评估工具，但评估标准的国际共识尚待建立。

n

> 图14-1: 2025-2035 CHS学科三阶段发展路线图

## 14.2 CHS学科四支柱框架

### 14.2.1 支柱一：理论体系（Principles）

核心内容：CHS 理论体系以六元受控系统 Σ = (P, A, S, D, C, O) 为基座，以八原理为框架（参见 T2a 第一章），构建了从 Saint-Venant 方程到传递函数降阶、从单回路 PID 到分层分布式 MPC 的完整理论链条。Litrico & Fromion（2009）的《Modeling and Control of Hydrosystems》为这一理论链条的水力学端提供了经典基础。

T2b 的理论扩展：本书在 T2a 物理AI理论基础上，增加了： - 数据驱动建模方法论（ch02-ch05） - 认知AI与人机协同理论（ch06-ch07） - 自主等级分级理论（ch08） - 系统安全理论（ch10-ch11）

成熟度评估： - 核心理论框架：★★★★☆（六元架构+八原理已完成，但部分原理的严格数学证明尚需完善） - 跨领域适用性：★★★★☆（已在调水和水电两类场景验证，但城市水网、灌区等场景待验证） - 国际认可度：★★★☆☆（IAHR 平台已启动，但尚未形成国际共识标准）

### 14.2.2 支柱二：技术平台（Platforms）

核心内容：以 HydroOS 水网操作系统为运行底座（ch09），融合物理AI引擎和认知AI引擎（ch06），通过 SCADA+MAS 融合架构（ch07）实现多层协同。

平台架构回顾： - 设备抽象层：统一传感器/执行器接口（参见 ch09 §9.2） - 调度引擎层：MPC/MAS 协同优化（参见 T2a 第七、十二章） - 认知服务层：LLM/RAG 知识增强（参见 ch06） - 工作台层：人机交互、审计日志（参见 ch09 §9.5）

成熟度评估： - 核心架构设计：★★★★☆（三层架构已在两个工程案例中验证） - 开放生态建设：★★☆☆☆（需要开放 API、开发者社区、第三方组件库） - 规模化部署：★★☆☆☆（目前仅在试点工程部署）

### 14.2.3 支柱三：工程验证（Validation）

核心内容：以 xIL 在环测试体系（ch10）为核心方法，结合 ODD 驱动的门禁机制（ch08）和信息安全保障（ch11），确保系统在发布前具备可量化的安全证据。

验证体系回顾： - MIL→SIL→HIL→PIL 四级测试流水线（ch10 §10.2） - 覆盖度度量：SC/RC/FC/RP 四维指标（ch10 §10.4） - 发布门禁：安全+协同+治理+回退四项合取（ch12 §12.5.4、ch13 §13.6.4） - ODD 渐进扩展：分步验证+回归测试（ch12 例12-4、ch13 例13-4）

成熟度评估： - 方法论框架：★★★★☆（xIL 体系已完成，覆盖度指标已定义） - 标准化程度：★★☆☆☆（缺乏行业标准和第三方认证机制） - 自动化工具链：★★☆☆☆（测试执行仍需大量人工，自动化程度待提升）

### 14.2.4 支柱四：人才培养（Education）

核心内容：形成”课程→实验→工程实习→岗位认证”的培养链条，推动水利、控制、AI、安全等跨学科协同。

当前状态： - 教材体系：本书（T2b）与 T2a 构成研究生核心教材，M 系列为专题专著 - 实验平台：基于 HydroOS 教学版的教学实验系统（参见 M10） - 工程实习：胶东调水、沙坪水电站可作为实习基地 - 岗位认证：尚未建立（需要行业协会和主管部门推动）

成熟度评估： - 教材体系：★★★☆☆（核心教材编写中，配套教辅待开发） - 师资队伍：★★☆☆☆（跨学科师资稀缺） - 认证体系：★☆☆☆☆（尚未启动）

### 14.2.5 四支柱协同模型

四支柱不是独立的，而是形成闭环协同：

学科成熟度=f(理论,平台,验证,人才)

- 理论支撑平台设计 → 平台承载验证实施 → 验证产生教学案例 → 人才反馈理论创新 - 任一支柱的短板都会制约整体学科成熟度（类似 WNAL 的短板原则）

Rasmussen（1983）在人因工程中提出的”技能-规则-知识”三层模型为 CHS 人才培养提供了参考框架——基础技能（工具使用）、操作规则（标准流程）、领域知识（理论理解）三个层次需要配套不同的教学方法。

## 14.3 WNAL+ODD 驱动的十年演进路线图

### 14.3.1 总体愿景

Lei 2025b 提出的自主运行水网架构描绘了水系统从 L2（条件自动化）向 L5（完全自主）演进的长期愿景。基于 ch08 的 WNAL 框架和 ch12-ch13 的工程经验，本节提出更具操作性的十年路线图。

核心理念：自主化升级不是”从 L0 一次跳到 L5”，而是通过 ODD 分域、分阶段、分责任主体持续演进——每个阶段都必须以验证证据为基础，以安全为底线。

### 14.3.2 阶段I：规模化 L3 部署（1-3年）

目标：在多个典型场景完成 L2→L3 跃迁，建立统一的门禁、日志与回退规范。

关键任务： - 在 3-5 个不同类型的水利工程中部署 SCADA+MAS 融合架构 - 完成每个工程的 ODD 形式化声明和 xIL 验证 - 建立统一的 WNAL 评估标准和评估流程 - 建立跨工程的经验共享机制

里程碑： - 第1年：2个工程完成 MIL+SIL 验证 - 第2年：2个工程完成 HIL 验证并进入影子运行 - 第3年：至少1个工程实现 L3 稳定运行（经过完整汛期验证）

风控措施： - 每个工程独立评估，不搞”一刀切”推广 - 建立跨工程的安全事件共享和分析机制 - 保留所有工程的人工回退能力

ASCE MOP 131（2014）在明渠自动化推广中建议的”先试点后推广”策略在这里同样适用。

### 14.3.3 阶段II：受限 L4 探索（3-6年）

目标：在经过充分 L3 验证的典型场景中探索 L4 受限自主，形成跨流域协同和多目标治理能力。

关键任务： - 将 L3 工程的 ODD 逐步扩展到覆盖 90% 以上的运行工况 - 探索减少人工确认环节的可行性（从”人工确认”到”人工监督”） - 建立跨流域（如胶东-南水北调东线）的协同机制 - 推进认知AI的深度部署——从”建议”到”解释+预判”

前提条件： - L3 阶段的安全记录：连续 2 年零安全事件 - 决策解释覆盖率 > 95%（治理维达到 L3 完整水平） - 在环测试覆盖率 SC > 85%

风险提示：L4 意味着减少人工干预，但当前的技术和制度准备可能不足。Billings（1997）在航空人因工程中警告的”自动化惊喜”——操作员对自动系统行为的意外反应——在 L4 阶段需要特别关注。

### 14.3.4 阶段III：L5 远景探索（6-10年）

目标：在极少数高度标准化的场景中探索 L5 候选能力，建立长期运行证据库与跨机构互认机制。

关键说明：L5（完全自主）意味着系统能够自主扩展 ODD、自主应对所有工况（包括从未遇到的新工况）。这对水利系统而言是一个极其远大的目标——目前连自动驾驶领域也尚未实现真正的 L5。因此，阶段III的重点不是实现 L5，而是为 L5 建立理论和实践基础。

研究方向： - 自扩展 ODD 的理论框架（系统如何安全地探索未知工况？） - 终身学习的安全保障（在线学习如何不违反安全约束？） - 人机角色的根本转变（从”人监督机”到”机辅助人战略决策”）

### 14.3.5 路线图的”约束优先”原则

贯穿三个阶段的核心原则：

- 安全约束优先于效率目标：任何阶段的推进都不能以降低安全水平为代价

- 证据完备优先于功能堆叠：没有充分验证证据的功能不上线

- 可解释协同优先于黑盒放权：决策过程必须对操作员和审计者透明

- 渐进扩展优先于激进跃迁：ODD 扩展幅度每次不超过 20%

Hollnagel et al.（2006）在韧性工程框架中提出的四项核心能力——预见、监测、响应、学习——为路线图的每个阶段提供了能力建设指南。

## 14.4 标准化路径

### 14.4.1 标准化的三层架构

CHS 的标准化应分三层推进，每层解决不同层面的问题：

第一层：术语与模型层 - 统一 CHS 核心术语（参见 CLAUDE.md §5 术语表） - 统一数学符号体系（参见 CLAUDE.md §5.2 符号表） - 统一水力模型接口标准（FMI/FMU 封装规范） - 统一场景标签体系（来水/设备/通信/管理四维标签）

第二层：测试与认证层 - 在环测试覆盖度标准（SC/RC/FC/RP 阈值） - 缺陷分级标准（S0-S3 分级及处置规范，参见 ch10 §10.5） - 回归测试门禁标准（RP 阈值及回测范围） - 放权审计标准（决策可追溯性、解释覆盖率要求）

第三层：治理与伦理层 - 责任边界标准（L3 以上的责任归属：系统供应商 vs 运行单位 vs 监管机构） - 数据治理标准（数据采集、存储、共享、销毁的全生命周期规范） - 人机协同规则（何时人工接管、何时系统自主、何时联合决策） - 伦理准则（安全优先原则的制度化、算法公平性审查）

### 14.4.2 标准化路径建议

Buyalski（1991）在《Canal Systems Automation Manual》中建立的 SCADA 调度规范是水利行业现有标准的代表——CHS 标准化需要在其基础上扩展智能化相关内容。

近期（1-2年）：发布术语标准和测试方法标准的团体标准（通过中国水利学会等平台）

中期（3-5年）：推动行业标准（水利部标准）的立项和编制

远期（5-10年）：参与国际标准制定（ISO/IEC、IAHR 工作组）

Leveson（2011）在系统安全标准化中强调，标准应基于”安全约束”而非”故障树”——CHS 标准化应采用同样的思路，以系统级安全约束为出发点设计标准体系。

### 14.4.3 国际协同

CHS 的国际推广应依托 IAHR（International Association for Hydro-Environment Engineering and Research）等国际平台：

联合基准测试（Benchmark）：建立标准化的测试场景和评估指标，使不同国家和团队的系统能够在统一标准下比较性能。Clemmens et al.（2005）建立的明渠控制标准测试用例为联合基准测试提供了方法论先例。

跨区域案例对照：将胶东调水、沙坪水电站的经验与国际同类工程（如荷兰三角洲工程、澳大利亚Murray-Darling流域）对照，识别共性和差异。

课程互认：建立 CHS 课程的国际互认机制，使不同国家的学生可以获得国际认可的学习认证。

## 14.5 课程体系与人才培养

### 14.5.1 课程体系设计

CHS 人才培养需要建立跨学科的课程体系。建议的课程结构如下：

基础课程（本科高年级/研究生一年级）： - 水系统运行工程导论（M9）——入门课程，概览 CHS 全貌 - 流体力学基础——前置知识 - 控制工程基础——前置知识 - 机器学习基础——前置知识

核心课程（研究生一/二年级）： - 水系统控制论：建模与控制（T2a）——物理AI层面 - 水系统控制论：智能与自主（T2b）——认知AI层面 - 水网智能控制实验（M10）——配套实验课

进阶课程（研究生二/三年级，选修）： - 明渠水动力降阶建模（M1） - 水网预测控制（M2） - 水网运行安全包络（M3） - 水网多智能体系统（M4） - 水利认知智能（M5） - 水网控制在环验证（M6） - HydroOS 设计与实现（M7）

工程实践： - 水利工程自主运行实践——胶东调水与沙坪水电站（M8） - 在实际工程中的实习

### 14.5.2 实验平台设计

基于 HydroOS 教学版，设计以下实验模块：

实验一：水力模型辨识——用 IDZ 模型辨识明渠传递函数参数（对接 T2a ch04）

实验二：MPC 控制器设计——设计单渠段 MPC 控制器并在仿真环境中验证（对接 T2a ch07）

实验三：MAS 部署——在 HydroOS 上部署多智能体协同控制（对接 ch07）

实验四：认知AI集成——集成 LLM 提供调度决策解释（对接 ch06）

实验五：xIL 全流程——从 MIL 到 SIL 的完整验证流程（对接 ch10）

实验六：ODD 定义与 MRC 测试——形式化定义 ODD 并验证 MRC 触发（对接 ch08）

Goodfellow et al.（2016）在《Deep Learning》中强调，实践是深度学习教育的核心——CHS 教育同样需要以实验为中心。

### 14.5.3 岗位能力模型

未来”水系统运行工程师”应具备以下能力层次（参考 Rasmussen 1983 的技能-规则-知识模型）：

表14-1

| 层次 | 能力 | 培养方式 |
| --- | --- | --- |
| 技能层 | SCADA 操作、HydroOS 使用、数据查询 | 实验课+上岗培训 |

Parasuraman et al.（2000）提出的人机交互自动化等级模型为岗位能力评估提供了补充视角——不同 WNAL 等级下，操作员在信息获取、分析、决策、执行四个阶段的角色分配各有不同。

表14-2

规则层 | ODD 评估、xIL 测试执行、MRC 响应 | 案例教学+流程演练 |
知识层 | CHS 理论理解、系统设计、创新能力 | 核心课程+研究项目 |

## 14.6 研究前沿与开放问题

本节给出未来十年值得重点攻关的六个研究方向：

### 14.6.1 机理-数据融合建模

问题：纯机理模型（Saint-Venant 方程）在极端工况下精度下降；纯数据模型（深度学习）在训练数据外推时不可靠。

方向：物理信息神经网络（PINN，ch04）和混合模型为融合两者提供了框架，但在水系统大规模应用中还面临训练效率、物理约束嵌入精度和在线更新等挑战。

关键指标：融合模型在极端工况（100年一遇洪水）下的预测精度是否优于纯机理模型 30% 以上？Brunton & Kutz（2019）讨论的数据驱动方法为融合建模提供了系统化的方法论。

### 14.6.2 安全强化学习与可验证智能

问题：强化学习（ch05）在水系统调度中展现了超越传统方法的潜力，但 RL 策略的安全性难以在部署前完全验证。

方向：安全强化学习（García & Fernández, 2015）通过在学习过程中嵌入安全约束来缓解这一问题。未来需要研究： - 如何将 ODD 约束形式化为 RL 的安全约束？ - 如何在不违反安全约束的前提下进行在线策略更新？ - 如何为 RL 策略提供可验证的安全保证？

Sutton & Barto（2018）在强化学习中讨论的”奖励设计”问题在水系统中尤为突出——水系统的安全约束是硬约束（不可违反），而不是可以在奖励函数中软编码的偏好。

### 14.6.3 跨域协同优化

问题：水-能-食物-生态的多系统耦合使得优化空间极度复杂，单一系统的局部优化可能损害其他系统的利益。

方向： - 跨系统的分布式优化方法（扩展 ch07 的 MAS 框架到跨域场景） - 多目标决策的可解释性（如何让不同领域的利益相关者理解权衡结果？） - 跨域 ODD 的定义和管理（一个系统的 ODD 变化如何影响相邻系统？）

### 14.6.4 认知协同与人因工程

问题：ch12 和 ch13 的工程经验表明，治理维（特别是决策解释覆盖率）是 L3 跃迁的最后瓶颈。

方向： - 如何设计更有效的人机交互界面以降低认知负荷？Endsley（1995）的态势感知理论和 Sheridan（2002）的人机系统框架提供了理论基础 - 如何测量和提升人对 AI 决策的信任校准？Lee & See（2004）的信任模型需要在水系统场景中验证和扩展 - 如何在不增加认知负荷的前提下提供更丰富的决策解释？

### 14.6.5 可信软件工程体系

问题：HydroOS 作为安全关键系统的运行软件平台，需要比一般软件更严格的质量保证。

方向： - 面向 HydroOS 的持续集成/持续部署（CI/CD）流水线 - 形式化验证方法在水系统控制软件中的应用 - 安全合规自动化审计工具

Bass et al.（2021）在软件架构实践中提出的质量属性场景（QAS）方法可以指导 HydroOS 的质量需求定义。Kopetz（2011）在实时系统设计中讨论的”可预测性”原则对 HydroOS 的时间确定性提出了要求。

### 14.6.6 标准化评价体系

问题：WNAL 三维评估方法（ch08）提供了框架，但评估的量化指标和阈值尚需行业共识。

方向： - 建立 WNAL 评估的标准化量表和评分规则 - 建立跨工程、跨地区的绩效指标对比库 - 探索第三方独立评估和认证机制 - 建立类似 Euro NCAP（汽车安全评级）的水系统自主等级公开评级制度

SAE International（2021）的 J3016 标准为自动驾驶建立了国际通用的分级语言——CHS 的 WNAL 标准应以类似的路径推向国际认可。

## 14.7 全书回顾与总结

### 14.7.1 从控制到智能与自主——全书主线回顾

本书（T2b《水系统控制论：智能与自主》）作为 CHS 教材体系的下册，与上册（T2a《水系统控制论：建模与控制》）共同构成了完整的研究生核心教材。回顾全书14章的主线逻辑：

第一篇：智能基础（ch01-ch05） - ch01 导论：从 T2a 的物理AI桥接到 T2b 的认知AI - ch02 机器学习基础：数据质量、特征工程、经典算法 - ch03 深度学习与水系统：CNN/LSTM/Transformer/GNN 在水系统中的应用 - ch04 物理信息神经网络：PINN 桥接机理模型和数据模型 - ch05 强化学习：MDP 框架、安全 RL、水系统调度

第二篇：认知与自主（ch06-ch09） - ch06 大语言模型与认知AI：LLM/RAG、双引擎架构、认知API四维 - ch07 多智能体系统：MAS 理论、共识协议、SCADA+MAS 融合 - ch08 水网自主等级：WNAL L0-L5、ODD、MRC、三维评估 - ch09 HydroOS 水网操作系统：三层架构、设备抽象、调度引擎

第三篇：安全与验证（ch10-ch11） - ch10 在环测试与验证：MIL/SIL/HIL/PIL、覆盖度指标、发布门禁 - ch11 水网信息安全：纵深防御、零信任、入侵检测、安全-控制协同

第四篇：工程实践与展望（ch12-ch14） - ch12 胶东调水智能化案例：调水系统 L2→L3 跃迁 - ch13 沙坪水电站智能化案例：水电系统发电-泄洪耦合 - ch14 CHS学科展望：学科四支柱、十年路线图

### 14.7.2 核心结论

结论一：水系统智能化的长期竞争力不取决于单一算法性能，而取决于理论一致性、系统工程能力、验证证据完备性与组织治理成熟度的协同水平。

结论二：WNAL 的短板原则在所有工程案例中得到验证——自主等级由最弱维度决定。治理维（决策解释覆盖率）是当前 L3 跃迁的共性瓶颈。

结论三：CHS 理论框架具有统一适用性——六元架构 Σ = (P, A, S, D, C, O) 和 WNAL 三维评估方法在调水系统（Family α）和水电系统（Family β）两类完全不同的场景中均成立。

结论四：从”可用技术”到”可教学科”的跃迁，需要四支柱（理论、平台、验证、人才）的协同建设。任何单一支柱的突破都不足以支撑学科的可持续发展。

Lei 2025d 在学科展望中指出，水资源系统分析从静态平衡走向动态控制是不可逆的趋势——CHS 理论为这一转变提供了统一的知识框架和工程路径。

## 14.8 例题

### 例 14-1：某流域三年 CHS 升级实施蓝图设计

已知：某省级流域管理机构管辖一条主干渠（150km，7个闸站）和3座梯级水电站，计划在 3 年内完成”L2 到 L3 稳定运行”的 CHS 升级。现状为”SCADA 完整、智能策略分散试点”，年度预算受限，无法一次性全域改造。

求解：给出分阶段实施路径、关键里程碑与风控措施。

解题过程：

步骤1（场景优先级排序）： - 调水主干渠和梯级水电站是两类不同场景（参见 ch12、ch13 的差异分析） - 建议先在调水场景试点（技术复杂度相对较低），再推广到水电场景

步骤2（第一年：基础设施补强+试点）： - 补齐传感器盲区，建立统一数据模型（参见 ch12 §12.2.2 第一阶段） - 在主干渠选取2个渠段部署 MAS 试点 - 制定 ODD 形式化声明和 MRC 降级规程 - 完成试点渠段的 MIL+SIL 验证

步骤3（第二年：扩大部署+HIL验证）： - 试点渠段完成 HIL 验证并进入影子运行 - MAS 部署扩展到全线7个闸站 - 梯级水电站开始 MIL 验证 - 建立全流域统一的门禁和审计规范

步骤4（第三年：分级放权+稳定运行）： - 调水场景完成 PIL 影子运行和分级放权 - 水电场景完成 SIL+HIL 验证 - 至少经历一个完整汛期的验证 - 进行 WNAL 三维评估

步骤5（风控措施）： - 每个阶段的推进以上一阶段的验证证据为前提 - 建立跨场景的安全事件共享机制 - 保留所有场景的人工回退能力

结果讨论：该蓝图体现”先试点后推广、先调水后水电、先证据后放权”的渐进原则。Van Overloop（2006）在明渠 MPC 部署经验中强调的”渐进验证”策略在这里得到体现。

### 例 14-2：CHS 课程体系设计

已知：某高校计划开设”水系统运行工程”方向的硕士学位项目（2年制），培养水系统智能化运行方面的复合型人才。

求解：设计课程方案。

解题过程：

步骤1（培养目标定义）：毕业生应具备——水力建模能力（T2a 范畴）、AI算法应用能力（T2b ch02-ch05）、系统设计能力（T2b ch06-ch09）、验证测试能力（T2b ch10-ch11）、工程实践能力。

步骤2（第一学年课程设计）：

表14-3

| 学期 | 课程 | 学分 | 对应教材 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一学期 | 水系统运行工程导论 | 3 | M9 |
| 第一学期 | 水系统控制论：建模与控制 | 4 | T2a |
| 第一学期 | 机器学习与深度学习 | 3 | T2b ch02-ch03 |
| 第二学期 | 水系统控制论：智能与自主 | 4 | T2b |
| 第二学期 | 水网智能控制实验 | 2 | M10 |
| 第二学期 | 选修1（M1-M7 选一） | 3 | M系列 |

步骤3（第二学年安排）： - 工程实习（胶东/沙坪/其他基地）：4学分 - 学位论文研究：6学分

步骤4（实验平台配置）：基于 HydroOS 教学版搭建6个实验模块（§14.5.2）。

结果讨论：该方案在2年内培养水力+控制+AI+安全的复合能力，核心是 T2a+T2b 双教材+M10 实验课的”理论-实践”一体化设计。

### 例 14-3：WNAL 标准化评估方案设计

已知：行业主管部门拟建立水系统自主等级的标准化评估体系，用于对各地水利工程的智能化水平进行统一评级。

求解：设计评估方案框架。

解题过程：

步骤1（评估维度定义）：沿用 ch08 的三维评估框架——能力维、安全维、治理维。

步骤2（各维度量化指标）：

表14-4

| 维度 | 指标 | L2 阈值 | L3 阈值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 能力维 | 多站协调覆盖率 | > 50% | > 90% |
| 能力维 | 异常自检覆盖率 | - | > 80% |
| 安全维 | ODD 形式化声明 | 无 | 有且经验证 |
| 安全维 | MRC 响应时间 | 人工 | < 1s 自动 |
| 安全维 | xIL 覆盖率 SC | - | > 70% |
| 治理维 | 决策可追溯率 | > 50% | > 95% |
| 治理维 | 决策解释覆盖率 | - | > 90% |

步骤3（评估流程）： - 自评（工程单位填报）→ 专家核查 → 现场验证 → 评级发布 - 评级有效期：2年（需定期复评）

步骤4（评级结果应用）： - 作为工程验收和项目评审的参考依据 - 作为运行单位能力评估的量化指标 - 作为行业对标和经验交流的基础

结果讨论：标准化评估的核心挑战是指标阈值的合理性——过高会阻碍应用推广，过低会失去区分度。建议在 3-5 个工程中试评后调整阈值。

## 14.9 本章小结

本章将 T2b 全书从”技术单点”提升到”学科体系”视角，回答了 CHS 如何从项目经验走向可持续发展的学科体系：

- 学科化建设需要四支柱协同。理论体系、技术平台、工程验证、人才培养四者形成闭环，任一短板都会制约整体发展。

- 十年路线图遵循”约束优先”原则。L2→L3（1-3年）→L4探索（3-6年）→L5远景（6-10年）的三阶段推进，每个阶段以验证证据和安全底线为前提。

- 标准化是学科可持续发展的关键。从术语统一到测试认证再到治理伦理的三层标准体系，是 CHS 从”一个团队的方法”走向”行业通行规则”的必经之路。

- 人才培养是学科长期竞争力的根基。跨学科的课程体系、以实验为中心的教学方法、理论-工程-认证的培养链条，确保 CHS 能够代际传承。

- 全书核心结论：水系统智能与自主的长期竞争力，不取决于单一算法性能，而取决于”理论一致性、系统工程能力、验证证据完备性与组织治理成熟度”的协同水平。CHS 理论为这一协同提供了统一的知识框架，而本教材体系为传播这一知识框架提供了标准化的载体。

至此，《水系统控制论：智能与自主》全书完成。

## 习题

### 基础题

14-1. 为什么 CHS 需要从”项目经验”走向”学科化体系”？

14-2. CHS 学科四支柱分别解决了什么核心问题？

14-3. 为什么 WNAL 升级必须与 ODD 边界管理绑定？

14-4. 标准化三层架构（术语层、测试层、治理层）各解决什么问题？

14-5. L4 和 L5 的核心区别是什么？为什么 L5 在当前技术条件下是一个远景目标？

### 应用题

14-6. 为某省级水网设计一个”3年 L2→L3 升级”路线图（含里程碑与验收指标）。

14-7. 设计一套 CHS 课程体系（至少包含理论课、实验课、工程实践与认证机制）。

14-8. 为 CHS 的 WNAL 评估标准编写团体标准草案大纲（含范围、规范性引用、术语、评估维度、评估流程、结果分级）。

14-9. 设计一个跨流域（如胶东+南水北调东线）的 WNAL 协同评估方案。

14-10. 为 CHS 研究前沿的六个方向中任选一个，撰写一份 500 字的研究计划书。

### 思考题

14-11. 当地区差异显著时，CHS 标准化应如何在”统一规范”与”本地适配”之间取得平衡？

14-12. CHS 作为新学科方向，应该归属水利工程、控制工程还是计算机科学？跨学科定位的优势和挑战各是什么？

14-13. 如果 CHS 标准被国际采纳，中国在这一领域的先发优势如何转化为可持续的学术领导力？

14-14. 人工智能技术快速迭代（如 LLM 每年更新一代），CHS 教材和课程体系如何应对知识过时的风险？

14-15. 全书讨论的所有技术和框架都基于”安全优先”原则。在极端情况下（如多目标严重冲突且时间紧迫），“安全优先”是否可能导致更大的系统级风险？如何设计制度化的例外处理机制？

## 拓展阅读

- Wiener, N. (1948). Cybernetics: Or Control and Communication in the Animal and the Machine.——控制论奠基之作。

- 钱学森 (1954). 《工程控制论》.——中国控制论先驱著作，CHS 的学术渊源。

- Litrico, X. & Fromion, V. (2009). Modeling and Control of Hydrosystems.——水力系统控制经典。

- Lei et al. (2025a). 水系统控制论：提出背景、技术框架与研究范式.——CHS 理论框架原始论文。

- Lei et al. (2025b). 基于无人驾驶理念的下一代自主运行智慧水网架构与关键技术.——自主水网架构设计。

## 参考文献

[14-1] 雷晓辉,龙岩,许慧敏,等.水系统控制论：提出背景、技术框架与研究范式[J].南水北调与水利科技(中英文),2025,23(04):761-769+904.DOI:10.13476/j.cnki.nsbdqk.2025.0077.

[14-2] 雷晓辉,张峥,苏承国,等.自主运行智能水网的在环测试体系[J].南水北调与水利科技(中英文),2025,23(04):787-793.DOI:10.13476/j.cnki.nsbdqk.2025.0080.

[14-3] 雷晓辉,许慧敏,何中政,等.水资源系统分析学科展望：从静态平衡到动态控制[J].南水北调与水利科技(中英文),2025,23(04):770-777.DOI:10.13476/j.cnki.nsbdqk.2025.0078.

[14-4] 雷晓辉,苏承国,龙岩,等.基于无人驾驶理念的下一代自主运行智慧水网架构与关键技术[J].南水北调与水利科技(中英文),2025,23(04):778-786.DOI:10.13476/j.cnki.nsbdqk.2025.0079.

[14-5] Wiener, N. (1948). Cybernetics: Or Control and Communication in the Animal and the Machine. MIT Press.

[14-6] Litrico, X. & Fromion, V. (2009). Modeling and Control of Hydrosystems. Springer.

[14-7] Van Overloop, P.J. (2006). Model Predictive Control on Open Water Systems. IOS Press.

[14-8] ASCE Task Committee on Canal Automation (2014). Canal Automation for Irrigation Systems (MOP 131). ASCE.

[14-9] Endsley, M.R. (1995). Toward a theory of situation awareness in dynamic systems. Human Factors, 37(1), 32-64.

[14-10] Goodfellow, I., Bengio, Y. & Courville, A. (2016). Deep Learning. MIT Press.

[14-11] Brunton, S.L. & Kutz, J.N. (2019). Data-Driven Science and Engineering: Machine Learning, Dynamical Systems, and Control. Cambridge University Press.

[14-12] Bass, L., Clements, P. & Kazman, R. (2021). Software Architecture in Practice (4th ed.). Addison-Wesley.

[14-13] Hollnagel, E., Woods, D.D. & Leveson, N. (2006). Resilience Engineering: Concepts and Precepts. Ashgate.

[14-14] Leveson, N.G. (2011). Engineering a Safer World: Systems Thinking Applied to Safety. MIT Press.

[14-15] Sutton, R.S. & Barto, A.G. (2018). Reinforcement Learning: An Introduction (2nd ed.). MIT Press.

[14-16] García, J. & Fernández, F. (2015). A comprehensive survey on safe reinforcement learning. Journal of Machine Learning Research, 16(1), 1437-1480.

[14-17] Rasmussen, J. (1983). Skills, rules, and knowledge: Signals, signs, and symbols, and other distinctions in human performance models. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, SMC-13(3), 257-266.

[14-18] Billings, C.E. (1997). Aviation Automation: The Search for a Human-Centered Approach. Lawrence Erlbaum Associates.

[14-19] Sheridan, T.B. (2002). Humans and Automation: System Design and Research Issues. Wiley.

[14-20] Lee, J.D. & See, K.A. (2004). Trust in automation: Designing for appropriate reliance. Human Factors, 46(1), 50-80.

[14-21] Clemmens, A.J., Kacerek, T.F., Grawitz, B. & Schuurmans, W. (2005). Test cases for canal control algorithms. Journal of Irrigation and Drainage Engineering, 131(6), 502-516.

[14-22] SAE International (2021). Taxonomy and Definitions for Terms Related to Driving Automation Systems for On-Road Motor Vehicles (SAE Standard J3016_202104).

[14-23] Kopetz, H. (2011). Real-Time Systems: Design Principles for Distributed Embedded Applications (2nd ed.). Springer.

[14-24] Buyalski, C.P. (1991). Canal Systems Automation Manual. US Bureau of Reclamation.

[14-25] Parasuraman, R., Sheridan, T.B. & Wickens, C.D. (2000). A model for types and levels of human interaction with automation. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics—Part A, 30(3), 286-297.

## 本章小结

本章将视角从工程实践上升到学科建设，系统论述了CHS走向学科化的路径与展望，核心要点如下：

- 学科化的必要性：水系统控制论（CHS）已积累了充分的理论成果和工程验证，从”项目经验”走向”可教学、可传承、可国际协同的学科体系”是行业可持续发展的必然要求。

- 四大支柱协同发展：理论体系（CHS统一框架与数学工具）、技术平台（HydroOS与HydroClaw等工程产品）、工程验证（胶东调水/沙坪等典型案例库）和人才培养（课程体系与实验平台）四个支柱相互支撑，缺一不可。

- 十年路线图三阶段：近期（2025-2027）以WNAL L2→L3跃迁为核心推动行业标准化；中期（2027-2030）构建国家水网数字孪生基础设施和L3+示范工程；远期（2030-2035）探索L4/L5技术前沿，建立国际标准话语权。

- 标准化的三层路径：从行业团体标准（验证可行性）→国家标准（确立技术规范）→国际标准（参与全球治理），每一层都需要充分的工程验证和多方共识作为支撑。

- 六大研究前沿：物理信息深度学习、大规模MAS协调、数字孪生实时校准、可解释AI的工程审计、人机共融的认知科学和跨流域自主调度，代表了CHS学科未来十年的核心研究方向。