Table of Contents

# 1	第 6 章：优化调控算法 (Optimization)：带着镣铐跳舞的艺术

多目标优化调度：在防洪、经济、生态、供水多重约束下寻找帕累托最优

## 1.1	1. 学习目标

本章探讨数字水网从”能看”到”能管”的核心跨越——多目标优化调度。当面临防洪、排涝、省钱、环保等多重互相冲突的任务时，算法是如何在”既要、又要、还要”的死局中找出最优解的。 读者需要掌握： 1. 传统经验调度（Rule-based Control）在面对”峰谷分时电价”时的财务灾难。 2. 约束处理（Constraints Handling）：如何把”绝不漫溢”的物理红线转化为数学惩罚函数。 3. 模型预测控制（MPC）在泵站经济运行（Economic Dispatch）中的时间穿透力。 4. 帕累托最优（Pareto Optimal）：多目标权重分配（防洪安全 vs 能源成本）。

本章概念图：优化调控算法

## 1.2	2. 教材理论：防汛局长与财务局长的博弈

### 1.2.1	2.1 三方博弈：安全、经济与设备

在城市排涝和水库调度中，经常面临尖锐的矛盾： - 防汛局长的诉求（绝对安全）：调蓄池（或水库）最好永远是空的。只要里面有一滴水，水泵就必须全功率开启把它抽走，以保证在任何突发暴雨下都有 100% 的缓冲空间。 - 财务局长的诉求（绝对省钱）：大型水泵是巨大的耗电设备（动辄几百上千千瓦）。现在的电价是”峰谷分时”的——半夜电费才 0.3 元/度，白天用电高峰高达 1.2 元/度。他希望水泵白天绝不开启，所有的水都留到半夜去抽。 - 设备科长的诉求（设备寿命）：水泵不能一会开一会关，这叫”频繁启停震荡”。巨大的启动电流会把电机烧毁，机械磨损也会大幅增加。

这三方矛盾在数学上构成了一个典型的多目标优化问题。没有任何一个解能同时满足三方的最优诉求——只能在三者之间寻找”最不坏”的折衷点。

### 1.2.2	2.2 传统经验调度的致命缺陷

传统的经验规则（Rule-based Control）： 以前只能靠写死在 PLC 里的规则：水位 >20 开泵，水位 <5 关泵。 这种做法既得罪了防汛局（没有预留最大空间），又气死了财务局（如果在白天峰电期水位超过 20，水泵会毫不犹豫地启动，烧掉天价电费）。

规则调度的数学描述是一个简单的滞后比较器（Hysteresis Controller）：

Upump(t)=Umaxif V(t)>Vhigh0if V(t)<VlowUpump(t−1)otherwise

其中 V(t) 是当前库容，Vhigh 和 Vlow 是开泵和关泵的水位阈值。这个控制器完全不考虑电价、不预测未来降雨、不关心启停次数——它只是机械地响应当前水位。

### 1.2.3	2.3 模型预测控制（MPC）的多目标寻优

现代智能调控系统（MPC）会构建一个包含所有目标（Objective Function）和限制（Constraints）的超级数学公式。MPC 的目标函数通常是多项加权求和：

J=minUt=0Np−1we⋅ct⋅Pt+ws⋅max(Vt−Vmax,0)2+wr⋅(Ut−Ut−1)2

其中： - we⋅ct⋅Pt：经济目标——电价 ct 乘以泵站功率 Pt，权重 we。 - ws⋅max(Vt−Vmax,0)2：安全目标——库容超限的平方惩罚，权重 ws（通常设得很大，如 1000）。 - wr⋅(Ut−Ut−1)2：平滑目标——相邻时段泵力跳变的平方惩罚，抑制频繁启停。

约束条件为：

$$
    0 \leq U_t \leq U_{\max}, \quad V_0 = V_{\text{init}}, \quad V_{t+1} = V_t + Q_{in,t} - U_t \tag{6.3}
    $$

MPC 通过前置的天气预报模型，提前”看”到未来 24 小时什么时候下大雨，什么时候下小雨。然后在脑海里推演成千上万种水泵启停的组合，最终找出一个让三位局长都挑不出毛病的最优解。

### 1.2.4	2.4 MPC 的”滚动时域”策略

MPC 不是一次性求解 24 小时的最优控制序列然后盲目执行。它采用滚动时域（Receding Horizon）策略： 1. 在时刻 t，基于当前状态和未来 Np 步的预报，求解最优控制序列 {Ut*,Ut+1*,…,Ut+Np−1*}。 2. 只执行第一步 Ut*。 3. 在时刻 t+1，获取最新的观测和预报，重新求解。

这种”看远、做近、不断修正”的策略使得 MPC 能够自动适应预报误差——如果气象预报在 12 小时后被修正了（比如原来说”小雨”，现在改成”大雨”），MPC 在下一个求解周期就会自动调整泵站的运行策略。

### 1.2.5	2.5 帕累托最优与权重选择

在多目标优化中，一个核心概念是帕累托最优（Pareto Optimal）：如果在不恶化任何一个目标的前提下，无法进一步改善任何其他目标，则该解称为帕累托最优解。

所有帕累托最优解构成的集合称为帕累托前沿（Pareto Front）。在防洪安全与能源成本的二维空间中，帕累托前沿是一条从”绝对安全但昂贵”到”最省钱但风险较高”的曲线。

权重 we、ws、wr 的选择决定了最终解落在帕累托前沿的哪个位置。在防汛期间，应将 ws 设为主导权重（安全优先）；在非汛期，可以适当增大 we（经济优先）。这种权重的动态调整，正是”智能调度”区别于”固定规则”的关键。

帕累托前沿的数值生成方法在工程实践中有两种主流路径。第一种是加权求和法（Weighted Sum Method）：将多个目标按不同权重组合为单一标量目标函数（如式 6.2），通过系统地改变权重比例 ws/we，求解一系列单目标优化问题，每个解对应帕累托前沿上的一个点。这种方法实现简单，但在帕累托前沿为非凸时可能遗漏部分最优解。第二种是进化多目标算法（如 NSGA-II）：维护一个种群，通过非支配排序和拥挤度距离选择机制，在一次运行中同时生成整条帕累托前沿。NSGA-II 的优势在于不依赖前沿的凸性假设，且能提供均匀分布的前沿点集，便于决策者直观比较不同折衷方案。

权重选择的工程决策流程也值得系统化。在实际调度中，权重不应由算法工程师主观设定，而应通过结构化的利益相关方协商来确定。建议的流程是：首先生成完整的帕累托前沿，然后将前沿上的若干代表性解（如”最安全方案”“最经济方案”“均衡方案”）以直观的图表形式呈现给防汛局、财务部门和设备管理部门，由各方根据当前的风险等级和运营需求共同选定一个”期望操作点”。这种”先优化、后选择”的决策模式，比传统的”先定权重、再优化”更加透明、合理，也更容易获得各方的认可和执行承诺。

值得注意的是，帕累托前沿本身也是随时间变化的。随着设施老化（泵站效率下降）、电价政策调整、以及气象预报不确定性的波动，安全与经济的折衷关系会发生漂移。因此，MPC 系统应当定期（如每季度或每次重大设备状态变更后）重新计算帕累托前沿，并据此更新权重推荐值。

### 1.2.6	2.6 MPC 的鲁棒性与随机 MPC

标准 MPC 假设预报是确定性的——它基于一个确定的降雨预报序列来优化控制策略。但现实中气象预报总是存在误差。当预报严重偏离实际时，MPC 可能做出错误的决策（如”预报说小雨，实际暴雨”导致预排空不足）。

鲁棒 MPC（Robust MPC）通过考虑预报误差的最坏情况来增强安全性。它将降雨预报表示为一个不确定性集合 R={R:|R−R|≤δ}，其中 R 是预报值，δ 是最大偏差。优化目标变为：

minUmaxR∈RJ(U,R)

这种”min-max”策略确保了即使在最坏的预报误差下，控制策略仍然是安全的。代价是经济性能有所下降——因为系统始终按照最悲观的预报来决策。

随机 MPC（Stochastic MPC）是一种折衷方案。它不假设最坏情况，而是将预报误差建模为概率分布，用期望损失代替最坏情况损失。这通常能在安全性和经济性之间取得更好的平衡。

在工程实践中，可以根据汛期等级动态切换 MPC 的模式：主汛期使用鲁棒 MPC（安全优先），非汛期使用标准 MPC（经济优先），过渡期使用随机 MPC（平衡策略）。这种模式切换与第 2.5 节讨论的权重季节性调整机制互为补充。

## 1.3	3. 案例分析：理论与实践的桥梁（城市排涝泵站在峰谷电价下的经济调度仿真）

### 1.3.1	案例背景 (Context)

某城市地下调蓄池（最大安全库容 50万 m3），配备了最大能力为 15万 m3/h 的排水泵。 气象预报显示，今天白天（电费极贵，1.2元）有一场中雨，晚上（电费极便宜，0.3元）有一场大暴雨。 - 老调度员（传统规则）表示：“我不看电价，见水就抽，绝不让它淹。” - 你（AI 架构师）表示：“我能保证不仅不淹，还能给厂里省下至少 30% 的电费。” 为了打赌，你们在数字孪生平台上跑了一次 24 小时的平行宇宙推演。

### 1.3.2	问题描述 (Problem)

- 环境输入：白天 8∼14 时中雨，夜晚 18∼24 时暴雨。

- 电价（Price）：峰谷平分时电价，白天 10∼15,18∼21 时高达 1.2 元，半夜低至 0.3 元。

- 规则控制（Rule-based）：滞后比较器，V>20 满载开泵，V<5 停泵。

- MPC AI 优化：

  - 目标函数融合：总电费（经济性） + 库容越限平方惩罚（安全性） + 相邻时段泵力跳变平方惩罚（平滑性）。

  - 约束：0≤Upump≤15 万 m3/h。

  - 使用 L-BFGS-B 非线性全局优化算法求解 24 小时最佳水泵开度序列。

- 任务：输出水箱库容水位轨迹、水泵启停耗电轨迹，并出具详细的财务结算对比单。

物理场景与问题概化图 (Generated via Local Schematic)：

### 1.3.3	解题思路 (Solution Approach)

本研究构建了一个极具代表性的非线性二次规划（QP）问题引擎： 1. 构造物理状态机：编写 simulate_tank 积分方程，根据 Vt=Vt−1+Qin−Uout，追踪全天的水情。 2. 定义惩罚项（Soft Constraints）：在真实工业应用中，常常把绝对物理限制（如容量 50）放入优化器的”软约束惩罚项”中（penalty_flood），赋予其很大的权重（比如 1000）。这样可以防止优化器在无解时直接崩溃，而是给出一个”最不坏”的挣扎解。 3. 调用 SciPy 最强外脑：向 L-BFGS-B 大规模边界约束优化器喂入未来所有的电价和降雨数组，让它在 24 维空间中寻找那个成本最低的极值点。

### 1.3.4	代码执行与图表 (Code & Charts)

学习提示：我们在后台执行了长达 24 步的全景规划。请死死盯住下方子图，看看在红色的”昂贵电价期”，AI 是如何像个守财奴一样死死捏住水泵不放的。

Source: assets/ch06/ch06_optimization.py

传统滞后规则与大模型 MPC 在防洪/经济多目标博弈下的财务清算矩阵： | Metric | Rule-based | MPC AI | Outcome | |:————————-|:————————–|:————————————-|:—————————| | Flood Risk (Max Volume) | 37.0 (Safe) | 50.0 (Safe) | Both protected the city | | Daily Energy Cost (CNY) | ¥90000 | ¥61596 | MPC Saved 31.6% | | Pump Wear (Starts/Stops) | High (Frequent switching) | Low (Smooth operation) | Extended equipment life | | Core Strategy | See water -> Pump water | Pre-empty at night, hold during peak | Economic Dispatch Achieved |

水泵启停时序重构、电价套利套现与水池削峰填谷全息演进图：

### 1.3.5	实验验证与结果剖析 (Verification & Result Interpretation)

这不仅是一张防洪图，更是一张绝佳的华尔街高频交易套利图： - 白天中雨：用空间换金钱（第 8~14 小时） - 看第一张图的电价（橙线），此时电费高达 1.2 元/度。 - 老调度员（红虚线）的逻辑是：虽然电贵，但雨下下来了，水池水位超过 20 了，我必须全开水泵！看最下方的红色方块，老调度员在最贵的时段狠狠地抽了几个小时的水。这叫“高位接盘”（昂贵抽水）。 - 看 AI（蓝线）的操作：AI 知道这只是一场中雨，根本灌不满 50 万方的大池子。所以哪怕天上正在下雨，AI 竟然果断地关掉了水泵（蓝线趴在 0）！它选择硬扛。看中间子图，蓝色的水位一路上涨，但它计算过，这波涨幅绝对安全。AI 用水池的空间，完美避开了昂贵的电费期。 - 傍晚大雨：深夜疯狂的倾销（第 18~24 小时） - 在大暴雨来临前，电价还没降下来。AI 依然在死扛，中间子图的蓝线一路飙升，竟然死死贴到了 50 的极限红线上（它把水池的蓄水价值压榨到了极限的最后一滴）。 - 等到半夜（第 23 小时），电价瞬间暴跌到 0.3 元！ - AI 就像闻到了血腥味的鲨鱼。看下方子图，蓝线瞬间拔地而起，满载开启所有水泵，在最便宜的时间段里，把憋了一天的脏水疯狂抽走（下方蓝色的廉价抽水区）。 - 财务震撼：看表格！两人都成功完成了防洪任务，水都没溢出。但老调度员花费了整整 90,000 元电费，而 AI 只花了 61,596 元。在不动任何硬件的情况下，AI 凭空为水务集团省下了高达 31.6% 的惊人电费！

### 1.3.6	工业部署与运行建议 (Industrial Deployment Recommendations)

- 气象预测精度的生死线：MPC 敢于在白天”憋水赚差价”，完全建立在它相信”白天只有中雨”的预报上。如果气象局报错了，白天的中雨变成了特大暴雨，那么 AI 这种极度贪婪的”高位运行”将直接导致城市被淹！因此，在真实的数字孪生中，我们必须给雨量预测加上”置信度（Confidence Interval）“。如果预报不准（如强对流），优化器必须立刻认怂，自动放大”防洪安全惩罚项”的权重，老老实实切回保守的老调度员模式。

- 边缘端的微调度：大型的经济调度（比如跨越 24 小时的排程）属于 L3 级别的”全局优化”，通常在云端运行。但在具体的泵站现场，还会配备 L1 级别的”微调度”：比如云端下令抽 10万方 水，现场有 5 台旧水泵和 2 台新水泵，边缘算法会自动计算每台水泵当前的健康度和效率曲线（HQ Curve），优先启动最省电、最不容易坏的那台水泵去执行云端的宏观任务。

- 权重的季节性动态调整：在主汛期（7-8 月），ws 应设为最大值，MPC 以安全为绝对优先；在非汛期枯水期，we 可以适当增大，充分利用峰谷电价差节省运营成本。这种权重的季节性切换应该作为调度规程的一部分，由值班长在每年汛期前确认执行。

拓展视野：优化调控算法是水系统控制论”控制器（C）“组件的数学内核。本章的多目标优化、动态规划和MPC方法，在水系统控制论的分层架构中分别对应不同的时空尺度：动态规划用于年/季尺度的长期调度规划，MPC用于日/小时尺度的实时优化调控，而多目标优化则贯穿所有层级。这种”不同层级用不同算法”的分层策略，是水系统控制论八原理中”层级原理”的直接体现。

## 1.4	4. 本章小结

- 城市排涝的核心矛盾是防洪安全、能源经济和设备寿命的三方博弈。

- 传统规则调度（滞后比较器）无法利用电价信息和气象预报，必然导致经济浪费。

- MPC 通过”看远、做近、不断修正”的滚动时域策略，实现了安全约束下的经济最优调度，节省电费 31.6%。

- 帕累托最优的概念揭示了多目标优化中”没有完美解，只有最佳折衷”的本质。

- MPC 的有效性高度依赖气象预报精度——预报失误时必须自动降级为保守模式。

- 代码锚点：assets/ch06/ch06_optimization.py

## 1.5	5. 思考与练习

- 概念题：请解释 MPC 的”滚动时域”策略。与一次性优化整个调度周期相比，滚动时域有什么优势？在什么情况下两者的结果会有显著差异？

- 计算题：某泵站白天峰电价 1.0 元/kWh，夜间谷电价 0.3 元/kWh。泵站满载功率 500 kW。（a）如果白天运行 6 小时、夜间运行 6 小时（总排水量相同），规则调度的总电费是多少？（b）如果全部 12 小时的排水量集中在夜间完成（假设泵站容量允许），电费节省多少？（c）讨论将排水全部移到夜间的风险。

- 编程题：使用 scipy.optimize.minimize（L-BFGS-B 方法）实现一个简化版的 MPC 泵站调度器。输入为 24 小时的降雨预报和电价序列，输出为最优泵站运行序列。目标函数包含经济项和安全惩罚项。

- 讨论题：如果气象预报在 90% 的情况下是准确的，但有 10% 的概率出现严重偏差（如预报小雨但实际暴雨），你认为 MPC 的安全惩罚权重 ws 应该如何设置？讨论”贪婪套利”与”安全裕度”之间的工程权衡。

## 1.6	参考文献

[1] 雷晓辉,龙岩,许慧敏,等.水系统控制论：提出背景、技术框架与研究范式[J].南水北调与水利科技(中英文),2025,23(04):761-769+904.DOI:10.13476/j.cnki.nsbdqk.2025.0077.

[2] 雷晓辉,龙岩,许慧敏,等.从静态水量平衡到动态运行控制：水系统控制论的学科定位与发展路线[J].南水北调与水利科技(中英文),2025.DOI:10.13476/j.cnki.nsbdqk.2025.0078.

[3] Camacho E F, Bordons C. Model Predictive Control[M]. 2nd ed. Springer, 2007.

[4] Mayne D Q. Model Predictive Control: Recent Developments and Future Promise[J]. Automatica, 2014, 50(12): 2967-2986.

[5] Deb K. Multi-Objective Optimization Using Evolutionary Algorithms[M]. John Wiley & Sons, 2001.