Table of Contents

# 1	第3章 中长期调度（随机规划）

## 1.1	导读

上一章深入讨论了时间尺度为日至周的短期调度，重点解决了高频率波动下的机组组合与负荷分配问题。本章将宏观视野拓展至月、季、年乃至多年尺度的中长期调度。中长期调度面临的核心挑战在于径流演变过程的强随机性与不可预见性：在短期尺度内，调度员可依赖先进的水文气象预报模型（如分布式水文模型结合多普勒雷达）获得相对准确的入流过程轨迹；然而，当时间尺度拉长至中长期时，入流的不确定性呈现指数级显著增大，传统的数值天气预报由于大气系统的混沌演化特征，其预报精度不可避免地大幅下降。

在传统的确定性调度框架下，工程实践通常采用历史平均径流或单一的人工典型年径流作为系统的确定性输入。这种方法在数学本质上等价于将非线性函数的期望近似为变量期望的函数，即运筹学中著名的“平均值缺陷”（Flaw of Averages）。由于水电机组的发电函数和水库的水量调蓄方程具有高度非线性特征，基于单一平均值的决策往往显得极其僵化——在丰水年因应对迟缓导致大量弃水，而在枯水年则因为前期过度放水而面临严重的供水破坏深度。

为了破解这一难题，引入了随机规划（Stochastic Programming）理论。随机规划通过在决策模型的底层逻辑中显式嵌入随机变量的客观概率分布，不仅考量了最可能发生的情况，更兼顾了极端尾部风险，从而为不确定条件下的最优决策提供了坚实的理论框架。该方法不再追求某个单一确定轨迹下的极致最优，而是寻求在所有可能发生的未来水文情景下，整体期望收益最大化或期望风险最小化的鲁棒性控制策略。本章将详细介绍两阶段随机规划和多阶段随机规划的基本数学原理，深度讨论将连续概率空间离散化的情景生成与缩减技术，并通过具体的跨流域梯级仿真实验，使用详尽的数据展示随机规划相比确定性方法在中长期水资源优化调度中的巨大优势。

## 1.2	3.1 中长期调度问题特征

中长期调度与短期调度的主要差异深刻体现在以下四个核心维度：

第一，在时间尺度与水动力学特性上，中长期调度的时间步长通常设置为旬（10天）或自然月，总调度周期通常覆盖一年或多年，因此总时段数 T 相对较小（一般介于12至36个时段之间）。在这种宽泛的时间切片内，河道内水流的物理传播延迟（通常为数小时至两三天）相比于以旬或月为计量的时间步长完全可以忽略不计。由此，复杂的圣维南非线性偏微分动力学方程组，在空间上可被集总简化为简单的宏观水库质量守恒方程。但这并不意味着问题变简单，因为每个时段内的降水、蒸发及来水总量的概率不确定性大幅增加，取代水力学约束成为了模型求解的主要障碍。

第二，在决策变量的物理内涵上，中长期调度不再精细到逐小时的机组出力分配与启停机状态切换，而是聚焦于水库整体系统水量在时间轴上的宏观跨期转移策略。其核心决策变量被设定为各月（或旬）末的蓄放水策略，这具体表现为目标水位轨迹的确定，以及由此衍生出的水库调度图。控制性调度图将水库的运行空间划分为多个不同级别的操作区（如加大出力区、保证出力区、降低出力区等），以宏观指导长期实际调度运行。

第三，目标函数的多维综合性。短期调度往往单纯追求单日内的发电量最大化或水耗率最小化；而在中长期尺度下，水库作为整个流域水资源统一配置的超级节点，常需兼顾更广泛的社会与生态效益。除了实现长期加权期望发电量最大化外，模型必须同时处理供水保证率、农业灌溉需求、航运保证水位以及生态基流满足率等多重博弈目标。这些目标通常通过帕累托多目标前沿分析、约束转换法或设立带有经济惩罚系数的松弛变量来在数学上加以统筹。

第四，约束条件中防洪限制（汛限）水位的动态逐月调整是整个模型中最为关键的边界约束。汛限水位是防洪底线安全与水库兴利效益相互妥协的直接产物。在主汛期，为了防范可能发生的超标准特大洪水，汛限水位被严格压低；而在汛末，为了保障漫长枯水期的供水与发电安全，又必须精准捕捉时机抬高水位进行蓄水。这种动态演变直接决定了调度的成败。

为了精确刻画上述不确定性，需要进行严格的数学抽象：设月入库流量 Qiin(t) 为随机变量，其概率分布可由长系列历史水文观测序列估计得出。在概率测度空间中，定义离散的来水情景集 Ω={ω1,ω2,…,ωS}，每个独立情景 ωs 均对应一条完整的逐月入流时间序列 {Qiin(t,ωs)}t=1T，其在整个集合中出现的客观概率为 ps，且严格满足全概率公式 s=1Sps=1。中长期调度的根本任务，就是在这个定义好的概率空间 Ω 内，寻找到最优的控制参数集合。

## 1.3	3.2 两阶段随机规划

两阶段随机规划模型将复杂的跨期决策过程清晰地划分为“此时此刻”（here-and-now）决策与“等等看”（wait-and-see）决策两个时间层级。在梯级水电系统调度语境下，第一阶段决策通常为在整个调度周期起步时（如年初或枯水期初始期）确定的宏观年度运行策略，例如具有指导意义的目标水位骨架轨迹、对电网做出的长期保证出力承诺以及汛限水位的整体调整原则。这部分决策在未来的实际随机水文变量真正揭晓之前必须拍板，且具备强制指导性。第二阶段决策则是在调度期内，随着各月真实来水情况的逐步显现，根据第一阶段定下的框架进行的具体水量调整与修正操作（如实际放水量、弃水量及发电量），这在运筹学中被称为“追索”（Recourse）动作。

两阶段模型在数学上表达为结构严密的非线性规划形式：

maxy Eω​maxu(ω)t=1Ti=1NPi(t,ω)⋅Δt

s.t. V(t+1,ω)=A V(t,ω)+B u(t,ω)+E d(t,ω)

V≤V(t,ω)≤V(t), Q≤u(t,ω)≤Q

在这组推导公式中，y 代表第一阶段的核心决策变量（包括但不限于汛限水位浮动策略、保证出力等宏观策略参数）。u(ω) 是第二阶段随着具体情景 ω 发生而灵活调整的发电引用流量序列矩阵。在核心的水库水量状态转移方程中，V(t,ω) 记录了时段 t 的期初库容状态；A 为水库网络水力拓扑结构的自然状态转移矩阵；B 为与发电流量相关的状态消耗矩阵；E 为其他外部用水负荷矩阵；d(t,ω) 为综合的净入流扰动项，涵盖了自然来水减去蒸发渗漏以及社会消耗后的净水量。

边界条件中，V(t) 代表随月份严格波动的汛限库容安全约束界限。期望算子 Eω 的物理意义在于对所有生成的离散来水情景 ω 进行加权平均，计算公式可具体展开为 s=1Sps⋅[…]。

进一步深入分析，水电站的出力方程 Pi(t,ω) 本身包含了高度非线性项，具体可写为：

Pi(t,ω)=Ki⋅ηi(H)⋅ui(t,ω)⋅ΔHi(V(t,ω),V(t+1,ω))

其中 Ki 为出力系数，ηi(H) 为水轮发电机组随水头变化的非线性综合效率，ΔHi 为净水头。模型的内在物理要求是：第一阶段确定的策略参数 y 必须具备极高的鲁棒包容度，确保在第二阶段面对极度干旱或特大洪水的严苛情景时，系统依然能够通过调整 u(ω) 来维持水量平衡，不至于出现打破物理约束的无解状态（即必须保证追索问题的相对完全性），同时在整个生命周期内实现期望发电效益的最大化。

## 1.4	3.3 多阶段随机规划与情景树

虽然两阶段模型显著优于确定性模型，但当决策需要在连续漫长的多个时点根据逐步获取的最新水文信息进行动态调整时，两阶段模型就暴露出“信息处理维度过低”的局限性。真实的水流运动与信息解明是一个连续不断的演进过程；多阶段模型的信息递进结构需要依托更加复杂的情景树（Scenario Tree）拓扑来严谨描述。

在情景树模型中，根节点代表当前已知的系统初始水文状态，每个伸出的分支代表下一时间段内一种可能发生的径流实现，而分支点本身就是必须进行调度决策的时间节点。多阶段模型最核心的数理特征，在于引入了必须强制满足的“非预见性约束”（Non-anticipativity Constraints）。这一约束的本质物理意义是维持因果律的铁律：决策者在当下时点无法动用未来的信息。具体数学表达式为：

u(t,ωs)=u(t,ωs′), ∀ ωs,ωs′∈B(t)

其中 B(t) 代表时段 t 处于同一个信息束（bundle）中的情景集合。通俗来讲，如果两条截然不同的水文情景 ωs 和 ωs′ 在前5个月的降水与径流轨迹完全重合，那么站在5月末的调度员眼中，这二者是不可区分的。因此，在这两条情景下针对第6月做出的调度决策变量 u 必须被数学模型强制设定为完全相等，即使其中一条情景在第7月会爆发特大洪水，而另一条情景会陷入深渊干旱。

引入多阶段随机规划的代价是遭受严峻的“维数灾难”。由于需要保持信息分支的独立性，多阶段模型的规模随着单步情景数和调度时段数的增加呈爆炸性的指数级急剧增长。若假设每个决策分支点保留 b 个代表性气候分支，系统总共有 T 个调度时段，则最终生成的全生命周期情景总数为 bT。对于一个年度跨度问题，设定 b=5、T=12，其情景数高达 512≈2.44×108。在每一条情景都挂载着多变量非线性水力约束的前提下，直接将如此庞大规模的问题整体输入商业求解器（如Gurobi或CPLEX）进行求解是算力所无法支撑的，这从底层逻辑上催生了情景生成与缩减技术的诞生。

## 1.5	3.4 情景生成与缩减

情景生成模块的终极目标，是利用规模极为有限的代表性情景集，尽可能精准地复刻出真实水文环境中连续、多维且空间耦合的复杂概率分布特性。目前主流的技术流派主要包括以下三种深度处理方法：

蒙特卡洛采样与空间解耦：这是基于长序列水文观测资料最正统的生成手段。首先，需对各断面的历史序列进行严格的分布拟合。在中国的水文实践中，通常强制选用Pearson III型（P-III）分布，利用前三阶矩（均值、变差系数 Cv、偏态系数 Cs）进行曲线配线。面临梯级多库联合调度时，上下游水库的来水绝非相互独立，它们在空间气象强迫下呈现显著的非线性相依关系。为保留这种空间关联性，研究中通常引入Copula函数理论。依据Sklar定理，Copula函数能将不同水库独立的P-III边缘分布联合为具有严密相关性结构的高维联合概率分布。通过在正态空间与原分布空间之间进行非线性转换采样，可生成大量具备真实流域物理响应特性的初始情景池。

矩匹配法（Moment Matching）：这种方法剑走偏锋，直接越过大规模采样步骤，通过建立高维非线性最优化模型来反向求解出少量代表性情景，使这些少数情景的低阶统计矩与真实历史数据的统计矩高度吻合。设目标生成的 S 个情景的概率为 ps、对应流量为 qs，则严格的矩匹配条件为：

s=1Sps⋅qsk=μk, k=1,2,…,K

其中 μk 为基于观测数据拟合出的原概率分布的第 k 阶原点矩或中心矩。该方法虽然生成数量少且高度精炼，但求解上述高维非线性方程组常容易陷入不理想的局部最优解。

情景缩减算法（Scenario Reduction）：为了在计算效率与代表性之间取得完美平衡，工程界往往先生成数千条庞大的初始蒙特卡洛情景，随后运用缩减技术筛选出最具核心代表性的极少数情景，并同步调整保留情景的概率权重。缩减的数学基石是极小化概率度量空间中的Kantorovich距离（即最优传输成本）：

DK(P,Q)=infπ∈Π(P,Q)Ω×Ω​∥x−y∥dπ(x,y)

在具体实现上，快速前向选择算法（Fast Forward Selection, FFS）是最常用的启发式降维手段。其算法逻辑极为缜密：首先，计算庞大情景库中所有轨迹两两之间的高维欧氏距离矩阵；接着，系统启动迭代循环，在每一步中，评估如果将某一条未选情景加入保留集，能使整个未选集合到保留集合的概率加权距离下降多少。算法贪婪地选择下降幅度最大的那条情景将其正式纳入保留集；最后，当保留集规模达到预设阈值时，将其余所有被剔除情景的概率质量，分别严格转移至保留集中距离其最近的那条情景之上，以保证总体概率严格等于1。这种算法能在 O(S2) 的时间复杂度内完成降维，典型应用中将1000条初始情景缩减至20-50条即可极为优秀地满足后续优化的精度刚需。

## 1.6	3.5 仿真设置

为了验证随机规划的有效性，本节严格沿用经典的三库跨流域梯级水利系统结构，构建详尽的中长期调度仿真环境。该梯级系统自上而下包含一个具备多年调节能力的龙头水库、一个季调节特征的中间水库以及一个承担纯径流式发电的尾部电站。调度优化周期精准设定为1年（包含12个月），时间步长 Δt=1 个自然月。

水文气象数据全面采用流域水文站1960年至2019年间连续完整的60年实测月入库流量序列。首先对这60年的数据系列进行严格的频率分析，各月数据均通过Pearson III型分布曲线拟合。随后，利用能够精准捕捉尾部极端相依性的Gumbel Copula函数建模各级水库间的空间丰枯遭遇规律。在此基础上，通过大规模蒙特卡洛采样生成含有1000条长达12个月全周期的基础水文情景库，最后利用前文所述的快速前向选择算法（FFS），精简至30条高浓缩代表性情景。

对比实验设置了三种差异显著的调度决策框架： (1) 确定性方案：将各月入流的数学期望值串联形成单一序列，并作为确定性输入，开展传统的非线性系统优化。 (2) 两阶段随机规划：完全引入上述生成的30条缩减情景，第一阶段要求模型强制输出唯一确定的年度目标水位骨架轨迹，第二阶段则包容各情景下针对该轨迹的具体跟踪调整。 (3) 多阶段随机规划：为避免维数爆炸，对情景树进行时间维度的粗粒化处理。设定情景树的分岔结构为每一季度末（即第3、6、9个月）作为决策更迭点，每个决策节点向未来释放3个气候分支（分别模拟丰水、平水、枯水概率走向），从而构筑成包含共计 34=81 条动态路径的多阶段演变树。

模型全局优化的目标函数设定为梯级系统全年的期望发电量最大化。必须被严格遵循的物理与工程约束包括：各水库按月动态划定的汛限水位控制阈值、水轮发电机组及泄水建筑物的最大过流能力、维系下游河道生态廊道健康的最小生态流量要求（强制约束为多年平均天然流量的10%），以及必须确保第12个月末的系统总库容严密回归至第1个月初初始状态的跨期衔接约束。

## 1.7	3.6 结果分析

针对三种调度决策方案输出的繁杂数据进行深层解析，揭示了处理不确定性方式的不同所带来的巨大效益鸿沟。系统全年期望发电量的宏观对比数据为：确定性方案仅录得67.2亿kWh，两阶段随机规划大幅提升至69.8亿kWh，而具有最高决策灵活性的多阶段随机规划则逼近了70.5亿kWh的物理极限。

随机规划方法相较于传统确定性方案产生的期望发电量直接增益落在了3.9%至4.9%的显著区间内。在运筹学理论体系中，这一关键差值（2.6亿至3.3亿kWh）被精确定义为“随机解的价值”（Value of Stochastic Solution, VSS）。

深入至月度运行数据的微观分析表明，VSS的价值增量主要富集于极端丰水年与极端枯水年。在典型的枯水年份（来水保证率 P>75%），确定性方案因底层逻辑中过度信赖高于实际情况的“长期平均均值预报”，导致其在汛期来临前按部就班地进行腾库放水。然而主汛期入流异常羸弱，水库丧失了蓄水良机，致使整个秋冬季节面临极为严峻的水头损失，甚至为了满足最基本的生态流量而被迫牺牲发电效率。相反，随机规划模型具有极强的“抗旱防御”意识，初期便将干旱发生概率内化入决策，策略性地在非汛期维持较高运行水位，成功规避了低水头运行灾难。在特大丰水年（来水保证率 P<25%），确定性方案因未能在模型中前瞻性地感知洪水峰值，往往在洪水突发时因库容极速告急而被迫敞开闸门造成恶性弃水；随机规划则通过赋予尾部洪水情景一定的优化权重，提前加大出力将潜在弃水有效转化为电能，单在丰水年即实现了约8%的惊人多发电量。

进一步审视模型算法层面的效能：多阶段模型比两阶段模型仅获得了额外1.0%（0.7亿kWh）的微小增量收益。然而这一微量提升的背后是极其高昂的算力代价：计算时间从两阶段模型极为敏捷的12秒，疯狂攀升至多阶段模型的340秒，计算复杂度呈现出高维非线性特征。这一关键结果为工程应用定下了基调：对于以月度为粗略时间步长、调度具有较高容错率的中长期优化而言，两阶段模型在计算耗时的经济性与求解结果的最优性之间，找到了最佳的工程平衡点。

关于情景缩减参数极限的压力测试数据表明：采用30条缩减情景计算得出的期望发电量，与输入完整1000条全样本情景的对照组相比，相对偏差微乎其微，仅有0.4%，但整体计算耗时却被成功削减了高达97%。而当试验性地将代表情景数极限压缩至10条时，概率模型的厚尾特性被破坏，极端风险信息被过滤丢失，目标偏差迅速急剧扩大至2.1%。这一实证数据严密确立了在中大型流域梯级应用中，情景数量的工程合理下限应设置在20至30条的区间内。

## 1.8	3.7 工程启示

中长期随机规划的引入不仅是数学算法的升级，更是对水利水电工程认知哲学的重大启迪。它的首要工程价值在于以确凿的经济指标量化了“水文信息的商业价值”。VSS的大小并非纸面上的数学游戏，而是直接对接着实打实的经济效益：对于年发电量规模约70亿kWh的流域梯级，3.9%的VSS占比折算后高达2.7亿千瓦时。若按照当前水电网络电价的基准价0.3元/kWh进行核算，应用该调度策略有望使得企业年均增收近8100万元人民币。这一极具震撼力的数据，为电力企业重金投资升级气象多普勒雷达网络、构建水文大模型以及换代智能调度支持系统提供了无法反驳的经济可行性依据。

实际工程操作中应当留意，高质量的情景生成是保障随机规划成功落地的绝对前提条件。在中国的工程实践案例中，长江上游的金沙江下游巨型梯级水库群（包含乌东德、白鹤滩、溪洛渡、向家坝）在编制联合抗洪与发电调度预案时，便深刻认识到水文序列空间相关性（上下游同位丰枯同步）的客观存在。如果忽视这种空间强关联，算法将生成如“上游遭逢百年不遇特大洪灾，而紧邻的下游却同时陷入历史极值干旱”等违背基本自然常识的伪情景。基于此类失真情景得出的调度图，将会彻底误导水库群的防洪协同机制，引发不可预估的次生灾害隐患。同时，面对日益明显的全球气候变化趋势性影响，长时段水文情景生成还必须引入非平稳性校正机制。

最后，必须明确中长期调度与短期调度在整个水资源控制体系中的层级定位。中长期调度的输出结果是短期调度运行的强制性宏观边界。两大系统的衔接通常奉行“自顶向下、边界约束”的架构范式：中长期调度利用随机规划抵抗长期不确定性，向输出具备高鲁棒性的各月目标水位（即控制性调度图）或分阶段下达的水量分配指标额度；随后，短期和实时调度必须被严格约束在这一月度大框架之内，针对短周期内的电网负荷高频波动、机组振动禁区避让等进行局部极值寻优。这种不同时间尺度之间的宏观统筹与微观解耦思想，与现代大水网系统控制论中的多尺度协调机制高度契合。

## 1.9	本章小结

本章全面介绍了面向中长期梯级水电系统的随机规划调度方法。针对入流预测精度在长周期内显著劣化的物理现实，详细解析了两阶段随机规划（处理静态不确定性）和多阶段随机规划（处理动态信息递进）的高维数学模型原理。深度论述了基于蒙特卡洛采样和Kantorovich距离缩减的情景降维技术原理。极具说服力的梯级多库仿真数据验证了：随机优化系统相比传统的确定性均值策略，可稳定挖掘出3.9%至4.9%的巨量发电增益，同时证明了先进的降维算法在确保系统高求解精度的同时，可将算力消耗成功压降两个量级以上。下一章我们将视角继续扩展，引入具有更高波动性的风力发电和光伏发电，探讨复杂多能互补系统下的协同调度理论与最新前沿方法。

## 1.10	拓展视野

中长期调度中的情景树结构设计与长距离多渠池调水工程系统在面对不确定性需水波动条件下的鲁棒调度规划，在底层数学形式上展现出极强的同构对应关系。这两类复杂工程调度均采用了多阶段随机优化的核心理论框架，并通过极为严谨的非预见性约束（Non-anticipativity）来保证系统控制决策在信息披露时间轴上的现实可行性。现代水系统控制论（CHS）将此类跨越多维时空尺度的难题统一抽象归纳为“不确定外部扰动下的最优序贯决策（Sequential Decision Making under Uncertainty）”基础范式。更进一步，为克服静态离线随机规划对突发实时扰动响应较为迟缓的固有限制，控制理论将其与基于状态空间模型的滚动时域策略（Receding Horizon）相结合，将离线的多情景基准规划与在线状态的高频反馈校正进行了深度融合（参见Lei 2025a [REF_PENDING]；T1-CN第14章）。

## 1.11	思考与练习

- 深入解释运筹学中“随机解的价值”（VSS）和“完美信息的期望价值”（EVPI）在数学定义上的根本区别，并结合实际应用探讨：在流域梯级综合调度中，准确测算EVPI的量值对于指导流域水文气象硬件监测网络（如雨量站、测风塔）的投资规模具有怎样的工程指导意义？

- 在中长期降雨-径流情景生成环节，若强行将月度入流数据的边缘概率拟合分布，从我国水文界普遍使用的Pearson III型（P-III）分布替换为欧美通用的对数正态分布（Log-normal distribution），结合这两种分布在偏态延展和极值尾部厚度上的数学差异，详细推演这种替换对极枯水月情景的生成发生率及所制定的防洪底线调度决策可能产生何种物理层面的深远影响？

- 对于现实中偶发的“丰枯急转型”极端水文年份（例如流域上半年经历极度干旱致水库逼近死水位，下半年却突遭台风引发持续性极值洪涝），两阶段随机规划和多阶段随机规划在资源调配、弃水控制和最终系统综合效益上的差异幅度是会剧烈扩大还是趋向缩小？请提供严密的定性逻辑链条予以分析论证。

- 阐述非预见性约束（Non-anticipativity）在多阶段情景树数学模型中的核心物理约束意义。如果建模者在编写优化程序时人为遗漏或去除了该组约束方程，优化求解器给出的所谓“最优调度轨迹”实质上代表了具有何种属性的调度操作？这种基于“天眼”能力的操作在真实物理世界中是否具备可行性？

- 编程实践题：请使用Python语言或MATLAB平台编写代码，完整且独立地实现基于Kantorovich概率距离的快速前向选择（Fast Forward Selection, FFS）情景缩减核心算法。具体实现要求如下：

  - 利用随机数发生器生成100条长度为12个月的标准正态分布时间序列，作为模拟的初始径流情景库，并为每条情景赋予完全相等的初始概率权重。

  - 编写计算函数，采用序列欧氏距离作为单步相似度评价指标，推导并生成100×100的距离成本评估矩阵。

  - 严格按照贪婪选择机制，将这100条庞大的初始情景集循环缩减至仅保留10条代表性骨干情景，并精确输出被合并转移后的缩减情景概率权重数组。

  - 分别计算并绘制缩减前（100条）与缩减后（10条）系统的加权均值序列折线与方差序列散点对比图，定量验证缩减算法在保留原分布前两阶矩特性上的准确精度。

## 1.12	参考文献

[1] Birge J R, Louveaux F. Introduction to Stochastic Programming. 2nd ed. Springer, 2011. [REF_PENDING] [2] Heitsch H, Römisch W. Scenario reduction algorithms in stochastic programming. Computational Optimization and Applications, 2003, 24(2-3): 187-206. [REF_PENDING] [3] Tilmant A, Kelman R. A stochastic approach to analyze trade-offs and risks associated with large-scale water resources systems. Water Resources Research, 2007, 43(6): W06425. [REF_PENDING] [4] 张勇传, 黄强. 水电能源系统的随机规划. 水利学报, 1995, (3): 1-8. [REF_PENDING]

## 1.13	仿真代码解读

本节由Codex引擎生成，提供本章核心算法的Python实现与解读。

# -*- coding: utf-8 -*-
"""
教材《梯级水电站联合调度》第3章：中长期调度（随机规划）仿真脚本
核心：两阶段随机规划 + 情景生成 + 情景缩减 + VSS评估
依赖：numpy, scipy, matplotlib
运行：python ch03_stochastic_scheduling.py
输出：控制台KPI表格 + 1张图 ch03_stochastic_scheduling.png
"""

import time
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.optimize import linprog
from scipy.sparse import coo_matrix
from scipy.cluster.vq import kmeans2


def print_kpi_table(title, rows):
    print("\n" + "=" * 72)
    print(title)
    print("=" * 72)
    print(f"{'指标':<30} | {'数值':>14} | 单位")
    print("-" * 72)
    for name, value, unit in rows:
        if isinstance(value, (int, np.integer)):
            text = f"{int(value)}"
        else:
            text = f"{value:.3f}"
        print(f"{name:<30} | {text:>14} | {unit}")
    print("=" * 72)


def weighted_quantile(values, weights, quantiles):
    values = np.asarray(values, dtype=float)
    weights = np.asarray(weights, dtype=float)
    q = np.asarray(quantiles, dtype=float)
    idx = np.argsort(values)
    v = values[idx]
    w = weights[idx]
    cw = np.cumsum(w)
    cw = cw / cw[-1]
    return np.interp(q, cw, v)


def generate_inflow_scenarios(n_scen=600, seed=2026):
    """
    生成两库相关月来水情景（hm3/月）
    """
    rng = np.random.default_rng(seed)
    t = 12

    mean_1 = np.array([180, 170, 165, 190, 260, 340, 380, 360, 300, 240, 205, 190], dtype=float)
    mean_2 = np.array([60, 55, 50, 58, 78, 102, 118, 110, 92, 76, 65, 60], dtype=float)

    cv_1 = np.array([0.38, 0.38, 0.36, 0.34, 0.32, 0.30, 0.28, 0.28, 0.30, 0.33, 0.36, 0.38], dtype=float)
    cv_2 = np.array([0.42, 0.41, 0.40, 0.38, 0.35, 0.33, 0.31, 0.31, 0.33, 0.36, 0.39, 0.41], dtype=float)

    rho = 0.72
    corr = np.array([[1.0, rho], [rho, 1.0]])
    L = np.linalg.cholesky(corr)

    in1 = np.zeros((n_scen, t))
    in2 = np.zeros((n_scen, t))

    for m in range(t):
        z = rng.standard_normal((n_scen, 2)) @ L.T

        s1 = np.sqrt(np.log1p(cv_1[m] ** 2))
        s2 = np.sqrt(np.log1p(cv_2[m] ** 2))
        mu1 = np.log(mean_1[m]) - 0.5 * s1 ** 2
        mu2 = np.log(mean_2[m]) - 0.5 * s2 ** 2

        in1[:, m] = np.exp(mu1 + s1 * z[:, 0])
        in2[:, m] = np.exp(mu2 + s2 * z[:, 1])

    return in1, in2


def reduce_scenarios_kmeans(in1, in2, k=36, seed=2026):
    """
    简化版情景缩减：KMeans聚类后用簇均值做代表情景，簇频率做概率
    """
    s, _ = in1.shape
    k = min(k, s)

    X = np.hstack([in1, in2])  # (S, 2T)
    mean = X.mean(axis=0)
    std = X.std(axis=0)
    std[std < 1e-8] = 1.0
    Xn = (X - mean) / std

    np.random.seed(seed)
    _, labels = kmeans2(Xn, k, iter=80, minit="points")

    in1_r, in2_r, p = [], [], []
    for c in range(k):
        idx = np.where(labels == c)[0]
        if idx.size == 0:
            continue
        in1_r.append(in1[idx].mean(axis=0))
        in2_r.append(in2[idx].mean(axis=0))
        p.append(idx.size / s)

    in1_r = np.asarray(in1_r)
    in2_r = np.asarray(in2_r)
    p = np.asarray(p, dtype=float)
    p /= p.sum()
    return in1_r, in2_r, p


def build_indices(T, S):
    k = 0
    y = np.empty((2, T), dtype=int)
    for i in range(2):
        for t in range(T):
            y[i, t] = k
            k += 1

    r = np.empty((2, T, S), dtype=int)
    sp = np.empty((2, T, S), dtype=int)
    v = np.empty((2, T, S), dtype=int)
    dp = np.empty((2, T, S), dtype=int)
    dm = np.empty((2, T, S), dtype=int)
    short = np.empty((T, S), dtype=int)

    for s in range(S):
        for t in range(T):
            for i in range(2):
                r[i, t, s] = k
                k += 1
            for i in range(2):
                sp[i, t, s] = k
                k += 1
            for i in range(2):
                v[i, t, s] = k
                k += 1
            for i in range(2):
                dp[i, t, s] = k
                k += 1
            for i in range(2):
                dm[i, t, s] = k
                k += 1
            short[t, s] = k
            k += 1

    return {"y": y, "r": r, "sp": sp, "v": v, "dp": dp, "dm": dm, "short": short, "nvar": k}


def solve_two_stage_lp(in1, in2, prob, params, fix_y=None):
    """
    两阶段随机规划：
    第一阶段变量 y(i,t)：年度目标库容轨迹（here-and-now）
    第二阶段变量 r/sp/v/short：情景下月度调度（wait-and-see）
    """
    S, T = in1.shape
    idx = build_indices(T, S)
    nvar = idx["nvar"]

    y = idx["y"]
    r = idx["r"]
    sp = idx["sp"]
    v = idx["v"]
    dp = idx["dp"]
    dm = idx["dm"]
    short = idx["short"]

    V0 = params["V0"]
    Vmin = params["Vmin"]
    Vmax = params["Vmax"]
    Rmin = params["Rmin"]
    Rmax = params["Rmax"]
    Ecoef = params["Ecoef"]
    demand = params["demand"]

    spill_pen = params["spill_pen"]
    short_pen = params["short_pen"]
    track_pen = params["track_pen"]

    bounds = [(0.0, None)] * nvar

    for t in range(T):
        bounds[y[0, t]] = (Vmin[0], Vmax[0, t])
        bounds[y[1, t]] = (Vmin[1], Vmax[1, t])

    if fix_y is not None:
        for i in range(2):
            for t in range(T):
                val = float(fix_y[i, t])
                bounds[y[i, t]] = (val, val)
    else:
        bounds[y[0, T - 1]] = (V0[0], V0[0])
        bounds[y[1, T - 1]] = (V0[1], V0[1])

    for s in range(S):
        for t in range(T):
            for i in range(2):
                bounds[r[i, t, s]] = (Rmin[i], Rmax[i])
                bounds[sp[i, t, s]] = (0.0, None)
                bounds[v[i, t, s]] = (Vmin[i], Vmax[i, t])
                bounds[dp[i, t, s]] = (0.0, None)
                bounds[dm[i, t, s]] = (0.0, None)
            bounds[short[t, s]] = (0.0, None)

    c = np.zeros(nvar)
    for s in range(S):
        w = prob[s]
        for t in range(T):
            c[r[0, t, s]] = -w * Ecoef[0]
            c[r[1, t, s]] = -w * Ecoef[1]
            c[sp[0, t, s]] = w * spill_pen
            c[sp[1, t, s]] = w * spill_pen
            c[dp[0, t, s]] = w * track_pen
            c[dm[0, t, s]] = w * track_pen
            c[dp[1, t, s]] = w * track_pen
            c[dm[1, t, s]] = w * track_pen
            c[short[t, s]] = w * short_pen

    eq_i, eq_j, eq_v, b_eq = [], [], [], []
    ub_i, ub_j, ub_v, b_ub = [], [], [], []
    neq = 0
    nub = 0

    def add_eq(cols, vals, rhs):
        nonlocal neq
        for cc, vv in zip(cols, vals):
            eq_i.append(neq)
            eq_j.append(cc)
            eq_v.append(vv)
        b_eq.append(rhs)
        neq += 1

    def add_ub(cols, vals, rhs):
        nonlocal nub
        for cc, vv in zip(cols, vals):
            ub_i.append(nub)
            ub_j.append(cc)
            ub_v.append(vv)
        b_ub.append(rhs)
        nub += 1

    for s in range(S):
        for t in range(T):
            # 上游库容平衡: v1_t - v1_{t-1} + r1_t + sp1_t = in1_t
            cols = [v[0, t, s], r[0, t, s], sp[0, t, s]]
            vals = [1.0, 1.0, 1.0]
            rhs = in1[s, t]
            if t == 0:
                rhs += V0[0]
            else:
                cols.append(v[0, t - 1, s])
                vals.append(-1.0)
            add_eq(cols, vals, rhs)

            # 下游库容平衡: v2_t - v2_{t-1} - r1_t - sp1_t + r2_t + sp2_t = in2_t
            cols = [v[1, t, s], r[0, t, s], sp[0, t, s], r[1, t, s], sp[1, t, s]]
            vals = [1.0, -1.0, -1.0, 1.0, 1.0]
            rhs = in2[s, t]
            if t == 0:
                rhs += V0[1]
            else:
                cols.append(v[1, t - 1, s])
                vals.append(-1.0)
            add_eq(cols, vals, rhs)

            # 目标轨迹跟踪: v - y - dp + dm = 0
            for i in range(2):
                add_eq(
                    [v[i, t, s], y[i, t], dp[i, t, s], dm[i, t, s]],
                    [1.0, -1.0, -1.0, 1.0],
                    0.0,
                )

            # 供电缺额约束: E1*r1 + E2*r2 + short >= demand
            add_ub(
                [r[0, t, s], r[1, t, s], short[t, s]],
                [-Ecoef[0], -Ecoef[1], -1.0],
                -demand[t],
            )

    A_eq = coo_matrix((eq_v, (eq_i, eq_j)), shape=(neq, nvar)).tocsr()
    b_eq = np.asarray(b_eq, dtype=float)

    if nub > 0:
        A_ub = coo_matrix((ub_v, (ub_i, ub_j)), shape=(nub, nvar)).tocsr()
        b_ub = np.asarray(b_ub, dtype=float)
    else:
        A_ub, b_ub = None, None

    res = linprog(
        c=c,
        A_ub=A_ub,
        b_ub=b_ub,
        A_eq=A_eq,
        b_eq=b_eq,
        bounds=bounds,
        method="highs",
    )

    if not res.success:
        raise RuntimeError(f"优化失败: {res.message}")

    return res, idx


def extract_metrics(res, idx, prob, params):
    x = res.x
    y = x[idx["y"]]
    r = x[idx["r"]]
    sp = x[idx["sp"]]
    v = x[idx["v"]]
    dp = x[idx["dp"]]
    dm = x[idx["dm"]]
    short = x[idx["short"]]

    Ecoef = params["Ecoef"]
    demand = params["demand"]

    energy_ts = Ecoef[0] * r[0] + Ecoef[1] * r[1]  # (T,S)

    expected_energy_month = np.sum(energy_ts * prob[None, :], axis=1)
    expected_energy_total = float(expected_energy_month.sum())
    expected_spill_total = float(np.sum((sp[0] + sp[1]) * prob[None, :]))
    expected_shortage_total = float(np.sum(short * prob[None, :]))

    reliability_month = np.sum((energy_ts + 1e-9 >= demand[:, None]).astype(float) * prob[None, :], axis=1)
    reliability = float(np.mean(reliability_month) * 100.0)

    avg_tracking_abs = float(np.sum((dp + dm) * prob[None, None, :]) / (2.0 * energy_ts.shape[0]))

    T = energy_ts.shape[0]
    v1_mean = np.sum(v[0] * prob[None, :], axis=1)
    v1_p10 = np.zeros(T)
    v1_p90 = np.zeros(T)
    for t in range(T):
        q10, q90 = weighted_quantile(v[0, t, :], prob, [0.10, 0.90])
        v1_p10[t] = q10
        v1_p90[t] = q90

    return {
        "y": y,
        "expected_energy_month": expected_energy_month,
        "expected_energy_total": expected_energy_total,
        "expected_spill_total": expected_spill_total,
        "expected_shortage_total": expected_shortage_total,
        "reliability": reliability,
        "avg_tracking_abs": avg_tracking_abs,
        "v1_mean": v1_mean,
        "v1_p10": v1_p10,
        "v1_p90": v1_p90,
    }


def plot_one_figure(metrics_rp, metrics_eev, params, out_file="ch03_stochastic_scheduling.png"):
    months = np.arange(1, 13)

    fig, ax1 = plt.subplots(figsize=(10, 5.5))
    ax1.plot(months, metrics_rp["expected_energy_month"], "o-", lw=2.0, label="RP期望月发电")
    ax1.plot(months, metrics_eev["expected_energy_month"], "s--", lw=1.8, label="EEV期望月发电")
    ax1.plot(months, params["demand"], "k:", lw=1.6, label="保证电量需求")
    ax1.set_xlabel("月份")
    ax1.set_ylabel("月发电量 (GWh)")
    ax1.grid(alpha=0.3)

    ax2 = ax1.twinx()
    ax2.plot(months, metrics_rp["y"][0], color="tab:purple", lw=1.8, label="上游目标库容 y")
    ax2.fill_between(
        months,
        metrics_rp["v1_p10"],
        metrics_rp["v1_p90"],
        color="tab:purple",
        alpha=0.16,
        label="上游库容P10-P90",
    )
    ax2.set_ylabel("上游库容 (hm3)")

    h1, l1 = ax1.get_legend_handles_labels()
    h2, l2 = ax2.get_legend_handles_labels()
    ax1.legend(h1 + h2, l1 + l2, loc="upper left", fontsize=9, frameon=False)

    plt.title("第3章：两阶段随机规划仿真（梯级水电中长期调度）")
    plt.tight_layout()
    plt.savefig(out_file, dpi=150)
    plt.show()


def main():
    params = {
        "V0": np.array([820.0, 620.0]),
        "Vmin": np.array([500.0, 350.0]),
        "Vmax": np.array(
            [
                [900, 900, 900, 900, 860, 780, 760, 760, 800, 860, 900, 900],
                [700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700],
            ],
            dtype=float,
        ),
        "Rmin": np.array([0.0, 0.0]),
        "Rmax": np.array([300.0, 260.0]),
        "Ecoef": np.array([0.95, 0.78]),
        "demand": np.array([210, 205, 200, 210, 240, 285, 305, 300, 270, 245, 225, 215], dtype=float),
        "spill_pen": 0.05,
        "short_pen": 5.00,
        "track_pen": 0.12,
    }

    # 1) 生成与缩减情景
    in1_full, in2_full = generate_inflow_scenarios(n_scen=600, seed=2026)
    in1_red, in2_red, p_red = reduce_scenarios_kmeans(in1_full, in2_full, k=36, seed=2026)

    # 2) 确定性均值模型 -> y_EV
    in1_mean = in1_full.mean(axis=0, keepdims=True)
    in2_mean = in2_full.mean(axis=0, keepdims=True)

    t0 = time.perf_counter()
    res_det, idx_det = solve_two_stage_lp(in1_mean, in2_mean, np.array([1.0]), params, fix_y=None)
    t1 = time.perf_counter()

    y_ev = res_det.x[idx_det["y"]].copy()

    # 3) EEV：固定 y_EV，在随机情景下优化二阶段
    res_eev, idx_eev = solve_two_stage_lp(in1_red, in2_red, p_red, params, fix_y=y_ev)
    t2 = time.perf_counter()

    # 4) RP：随机规划（y也参与优化）
    res_rp, idx_rp = solve_two_stage_lp(in1_red, in2_red, p_red, params, fix_y=None)
    t3 = time.perf_counter()

    met_eev = extract_metrics(res_eev, idx_eev, p_red, params)
    met_rp = extract_metrics(res_rp, idx_rp, p_red, params)

    vss = met_rp["expected_energy_total"] - met_eev["expected_energy_total"]
    vss_pct = 100.0 * vss / max(met_eev["expected_energy_total"], 1e-9)

    rows_main = [
        ("原始情景数", in1_full.shape[0], "条"),
        ("缩减后情景数", in1_red.shape[0], "条"),
        ("RP期望年发电量", met_rp["expected_energy_total"], "GWh"),
        ("EEV期望年发电量", met_eev["expected_energy_total"], "GWh"),
        ("VSS = RP - EEV", vss, "GWh"),
        ("VSS占比", vss_pct, "%"),
        ("RP供电保证率", met_rp["reliability"], "%"),
        ("RP期望弃水量", met_rp["expected_spill_total"], "hm3"),
        ("RP期望缺电量", met_rp["expected_shortage_total"], "GWh"),
        ("RP平均库容跟踪偏差", met_rp["avg_tracking_abs"], "hm3"),
    ]

    rows_time = [
        ("确定性求解时间", t1 - t0, "s"),
        ("EEV求解时间", t2 - t1, "s"),
        ("RP求解时间", t3 - t2, "s"),
    ]

    print_kpi_table("KPI表：第3章中长期随机规划", rows_main)
    print_kpi_table("求解耗时", rows_time)

    plot_one_figure(met_rp, met_eev, params, out_file="ch03_stochastic_scheduling.png")


if __name__ == "__main__":
    main()

这段代码对应第3章“中长期调度（随机规划）”的核心框架。整体结构是标准两阶段随机规划：第一阶段决策是全年目标库容轨迹 y(i,t)，在来水尚未实现时一次性确定；第二阶段是在每个来水情景下进行月度响应，决定放水 r、弃水 sp、库容 v 和缺电 short。这正好体现教材里的“here-and-now + wait-and-see”思想，同时通过 y 在所有情景中共享，隐含满足非预见性。代码先用相关对数正态分布生成上下游月来水样本，再用 KMeans 做情景缩减，得到“代表情景+概率”，兼顾不确定性表达和计算规模。优化模型采用线性规划：目标是最大化期望发电（在 linprog 中写成最小化负收益）并惩罚弃水、缺电、偏离目标库容三类不利行为。约束包含上下游水量平衡、库容上下限、出库上下限、以及供电需求软约束，其中 short 变量确保模型始终可行，反映“保供优先但允许付出代价”的工程逻辑。评估部分计算了 RP、EEV 与 VSS。EEV代表“先按均值来水定策略，再到随机情景里执行”，RP代表“直接在随机情景上联合优化”；二者差值 VSS 就是随机建模价值。KPI表给出期望年发电量、供电保证率、弃水、缺电、VSS等关键指标。图只生成一张：左轴比较 RP 与 EEV 的月发电及需求线，右轴展示上游目标库容与情景分位带（P10-P90），可直观看出随机规划在丰枯波动下的库容调节弹性与收益优势。