Table of Contents

# 1	第4章 水电-风电-光伏互补调度

## 1.1	导读

在上一章中，我们详细探讨了纯水电系统在中长期时间尺度下的随机调度理论与方法，重点解决的是径流不确定性对发电效益的影响。本章将在此基础上，进一步引入风电和光伏这两种具有显著波动性和间歇性的可再生能源，全面探讨水风光互补调度的基础理论、优化模型与分析方法。

在当前全球应对气候变化的大背景下，我国提出了“碳达峰、碳中和”的宏伟目标。这一目标的实现高度依赖于能源结构的深度低碳转型。然而，风电和光伏的大规模并网给电力系统带来了空前的挑战。风化作气流，光化作辐射，二者的能量形态决定了其发电出力具有极强的不可控性。例如，风速的秒级脉动和日夜交替，以及云团遮蔽导致的光伏出力“断崖式”下跌，都会对电网的实时功率平衡和频率稳定造成严重冲击。

我国西南地区不仅拥有丰富的水能资源，其高山峡谷和高原地带同样蕴藏着极具开发潜力的风能与太阳能。将这些风光项目与既有的梯级水电站进行物理或电气上的“打捆”，形成水风光一体化清洁能源基地，成为当前电力系统工程实践中的核心战略。水电站特别是具备大库容的调节型水电站，拥有启停迅速、爬坡能力强、运行灵活等技术优势，使其成为平抑风光出力波动的天然“物理蓄电池”。当风光出力剧烈波动时，水电可以通过快速调整自身出力来进行反向补偿，从而向电网输送平稳、优质的电能。

但是，多能互补调度也面临着新的维度灾难和计算挑战：风光出力的短历时高频随机性，叠加了流域径流的长历时低频不确定性，使得联合优化的时空耦合维度大幅增加。如何在追求互补发电效益最大化的同时，妥善防范极端天气场景下的供电短缺风险？本章将建立水风光互补调度的严格数学模型，引入条件风险价值（CVaR）工具来量化和控制极端尾部风险，并通过详实的仿真实验深入剖析互补效益的物理来源与经济量级。

## 1.2	4.1 风光出力特性建模

在构建水风光联合调度模型之前，必须首先从物理机制上准确刻画风电和光伏的发电出力特性。这不仅是优化的边界条件，更是理解多能互补机理的前提。

### 1.2.1	4.1.1 风电出力特性与物理建模

风力发电的本质是将空气的动能转化为电能。根据流体力学原理，穿过风机叶片扫风面积 A 的气流动能功率与风速 v(t) 的三次方成正比，其物理推导过程如下：假设空气密度为 ρ，在单位时间内流过截面积 A 的空气质量为 m=ρAv(t)，这部分空气所携带的动能即为风的固有功率 Pwind=12mv(t)2=12ρAv(t)3。

根据著名的贝兹极限（Betz Limit），风力发电机最多只能提取风流中 59.3% 的动能，实际的风能利用系数 Cp 受到叶片空气动力学设计的严格限制。由于机械损耗和发电机效率的制约，风电场最终上网的有功出力 Pw(t) 表现为一条关于风速 v(t) 的分段非线性函数（即风机功率曲线）：

Pw(t)=0,v(t)<vci 或 v(t)>vcoPwrated⋅v(t)3−vci3vrated3−vci3,vci≤v(t)<vratedPwrated,vrated≤v(t)≤vco

公式中的各项参数具有明确的工程与物理含义： - vci 为切入风速。当外界风速极低时，气流动能产生的空气动力扭矩不足以克服风机主轴和齿轮箱的静摩擦力，此时风机处于停机状态，出力为零。 - vrated 为额定风速。当风速在切入风速与额定风速之间时，风机通过最大功率点跟踪（MPPT）技术尽可能多地捕获风能，出力随风速的三次方快速增长，但在工程实用模型中常近似化为如上式所示的平滑过渡曲线。 - vco 为切出风速。当遭遇台风或极端强风时（超过切出风速），为了防止巨大的机械应力撕裂叶片或烧毁发电机，风机会启动变桨距控制或偏航系统进行主动脱网停机。

由于风速具有强烈的随机性，在气象统计学中，某一地区的风速概率密度函数通常服从双参数的 Weibull 分布：

f(v)=kcvck−1exp​−vck

其中，k 为形状参数，反映了风速分布的集中程度（k 值越大，风速波动范围越窄）；c 为尺度参数，其数值大小直接决定了该地区的平均风速水平。

### 1.2.2	4.1.2 光伏出力特性与半导体物理机制

光伏发电依赖于半导体材料的“光生伏特效应”。当太阳辐射中的光子撞击光伏电池板的 P-N 结时，如果光子能量大于半导体材料的禁带宽度，就会激发出电子-空穴对，进而在外电路中形成宏观的光电流。

光伏电站的实际出力 Ps(t) 主要取决于到达组件表面的辐照强度 G(t)（单位：W/m​2）以及组件的背板温度 Tc(t)（单位：​∘C）。其物理转换模型如下：

Ps(t)=Psrated⋅G(t)GSTC⋅1+αTTc(t)−25

该公式的推导基于光伏电池的单二极管等效电路模型。公式中 GSTC=1000 W/m​2 为标准测试条件（Standard Test Conditions, STC）下的标定辐照强度。光伏出力与辐照强度呈高度线性正相关。

公式中的温度修正项 1+αTTc(t)−25 揭示了半导体材料的热力学特性。αT 为功率温度系数（通常为负值，约 −0.004/K）。从物理机制上看，随着组件温度 Tc(t) 的升高，半导体材料内部的本征载流子浓度急剧增加，导致 P-N 结的反向饱和暗电流呈指数级上升，这会大幅削减电池的开路电压，最终导致输出功率下降。因此，在夏季高温且无风的正午，光伏组件表面温度可能高达 60​∘C 以上，其发电效率会产生肉眼可见的衰减。

从宏观气象角度看，太阳辐照强度的日内变化轨迹受地球自转规律支配，呈清晰的钟形抛物线特征；但在小时或分钟尺度上，云团的移动、大气气溶胶的散射等气象因素会对其造成剧烈的随机遮蔽效应，使得光伏出力呈现出强烈的“毛刺状”高频波动。

## 1.3	4.2 互补调度优化模型

水风光互补调度的核心目的，是在确保流域水资源合理利用及工程安全的前提下，通过多种能源在时间轴上的出力协同，实现整体发电效益的最大化与电网输电负荷的平稳化。

### 1.3.1	4.2.1 目标函数的经济与物理意义

互补调度系统的核心优化目标函数可表示为：

maxt=1Ti=1NPih(t)+Pw(t)+Ps(t)−λ⋅ΔP+(t)+ΔP−(t)⋅Δt

这个目标函数包含了两个相互制约的维度： 1. 总发电量最大化：即公式中的 i=1NPih(t)+Pw(t)+Ps(t) 项。在“全额保障性收购”的市场机制下，发电量的最大化直接等效于能源基地经济收益的最大化，同时也意味着化石能源替代量（减碳效益）的最大化。其中 Pih(t) 为第 i 座梯级水电站的出力。 2. 出力偏差最小化：即公式中的惩罚项 −λ⋅ΔP+(t)+ΔP−(t)。在电力市场中，新能源基地通常需要提前向调度中心申报次日的计划出力曲线 Pplan(t)。实际运行中，超出计划曲线的偏差量 ΔP+(t) 可能会导致输电通道过载或电网频率越限；低于计划曲线的偏差量 ΔP−(t) 则会造成电网备用容量的紧急调用，增加系统整体的运行成本。λ 即为电力市场对这种不平衡电量征收的偏差惩罚系数。

### 1.3.2	4.2.2 耦合约束与物理边界

为了实现上述目标，系统中各元素的出力必须严格满足能量平衡与物理拓扑约束。联合系统的出力偏差约束定义为：

i=1NPih(t)+Pw(t)+Ps(t)=Pplan(t)+ΔP+(t)−ΔP−(t)

该约束清晰地展示了水电站的“调节器”作用：当风电 Pw(t) 或光伏 Ps(t) 因为气象突变而骤降时，水电站需要迅速增加自身出力 Pih(t) 来填补缺口；反之，当风光大发时，水电则需压减出力。

在这一过程中，梯级水电站群的运行必须满足严格的水动力学约束。主要包括： 1. 水库水量平衡方程：Vi(t+1)=Vi(t)+Qiin(t)−Qiout(t)−Qispill(t)Δt。水库蓄水量的变化取决于入库流量、发电下泄流量和弃水流量之差。 2. 水力空间耦合约束：下游电站的入库流量 Qiin(t) 不仅包含本区间的天然径流，还紧密依赖于上游所有相邻电站考虑水流演进时滞 τ 后的发电与弃水流量下泄之和。 3. 水电出力特性约束：Pih(t)=Ai⋅Qiout(t)⋅Hi(t)。水电出力是下泄流量与水头 Hi(t) 的非线性乘积，水库水位的顶托或骤降都会显著改变综合出力系数 Ai。

对于联合外送的清洁能源基地，受到特高压输电线路热稳定极限和换流站容量的硬性限制，任意时刻的联合出力总和不能超过电网的接入容量上限 Pmax：

i=1NPih(t)+Pw(t)+Ps(t)≤Pmax

此外，模型还需兼顾风电场的爬坡率限制（防止机械疲劳损伤）以及光伏逆变器的防逆功率保护等电气设备级约束。

## 1.4	4.3 条件风险价值（CVaR）

在水风光互补系统中，由于自然气候的极端异常（例如“极寒无风”叠加“连续阴雨”），系统极易遭遇严重的电量缺口。如果在调度决策中只追求期望收益的最大化，系统将对小概率、高破坏性的尾部风险失去防御能力。因此，引入先进的金融风险管理工具——条件风险价值（CVaR）具有极强的必要性。

### 1.4.1	4.3.1 风险度量的演进：从 VaR 到 CVaR

在传统的风险管理中，广泛使用的是风险价值（Value-at-Risk, VaR）。对于给定的置信水平 α（如 0.95），VaRα 表示在 (1−α) 的概率下系统可能遭受的最小损失。然而，VaR 存在两个致命的数学缺陷：一是它不满足次可加性（即缺乏凸性），导致多资产联合调度的风险可能大于各资产独立风险之和；二是它仅仅是一个“分位数”概念，对于损失分布曲线在超过 VaR 之后的尾部形态（即“极端情况到底有多糟”）完全盲目。

为了克服这些缺陷，学者们提出了条件风险价值 CVaRα，其定义为损失变量 L（在本模型中为出力缺口 ΔP−）超过 VaRα 部分的条件数学期望：

CVaRα=E​L∣L≥VaRα

CVaR 不仅满足了一致性风险度量的所有严苛公理，而且由于其本身是一个凸函数，极大地方便了大规模系统的全局寻优。在我们的优化模型中，引入 CVaR 约束来强制限制极端场景下的供电缺口：

CVaR0.95(ΔP−)≤δ

这里，δ 代表调度决策者可以容忍的尾部风险硬性阈值。

### 1.4.2	4.3.2 Rockafellar-Uryasev 线性化推导

在连续概率空间中，CVaR 的积分计算极其复杂。Rockafellar 和 Uryasev 提出了一种极具工程应用价值的辅助函数法，将复杂的 CVaR 计算转化为求解辅助变量 η 的极小值问题。其离散化后的线性逼近公式为：

CVaRα≤η+1(1−α)Ss=1SΔP−(t,ωs)−η+

这一公式的推导逻辑十分精妙： 1. 引入辅助变量 η（在最优解处，η 的物理意义精确等同于系统的 VaRα）。 2. 在蒙特卡洛抽样生成的 S 个离散气象情景 ωs 下，计算每个情景下的实际损失 ΔP−(t,ωs)。 3. 利用取正算子 [⋅]+ 计算超出 η 的超额损失。在运筹学建模中，该算子可通过引入辅助变量 zs≥ΔP−(t,ωs)−η 且 zs≥0 轻松转化为纯线性约束。 4. 将所有场景下的超额损失求平均并除以尾部概率 (1−α)，即可得到尾部期望的精确估计。

通过这种降维转换，原本包含概率积分和条件期望的复杂非线性、非平滑优化问题，被完美地重构为标准的混合整数线性规划（MILP）问题，可以直接利用现有的商业求解器进行高效求解。

## 1.5	4.4 互补效益分析框架

将水风光三大系统强行组合并非简单的数学加法，其内部存在着深度的物理化学耦合。水风光互补的效益来源，可以严谨地拆解为容量互补、电量互补与经济互补三个垂直层面。

### 1.5.1	4.4.1 容量互补（Capacity Complementarity）

容量互补的核心在于提升系统整体的“保证出力”（Firm Power）和供电可靠性。风电和光伏单独并网时，由于其出力的间歇性，其容量可信度（Effective Load Carrying Capability, ELCC）往往不到装机容量的 10%。这就意味着为了保障电网安全，必须配套建设等容量的火电作为备用。

联合运行后，水电站利用其巨大的水库作为物理储能介质，在风光大发时减少水流下泄（相当于“充电”），在风光骤停时迅速开机放水（相当于“放电”）。这种时间上的能量平移，使得联合系统的保证出力远大于各电源单独运行时的保证出力之和。我们定义容量互补系数 κ 为：

κ=Pfirmjoint−j​Pfirm(j)j​Prated(j)×100%

其中 Pfirmjoint 为水风光联合系统的保证出力，Pfirm(j) 为第 j 类电源单独运行时的保证出力。κ 值越大，说明水电对风光的容量支撑效应越强。

### 1.5.2	4.4.2 电量互补（Energy Complementarity）

电量互补体现在全生命周期内对弃风、弃光和弃水等“废弃能源”的深度挽回。在独立运行模式下，受限于输电通道的物理上限 Pmax 和负荷的消纳瓶颈，午间的光伏洪峰和深夜的风电大发往往会触发大规模的弃风弃光。

通过水电的“填谷削峰”，联合系统可以主动将原本会溢出外送通道的风光电能，通过减少水电发电压存在水库里，待到通道宽裕的负荷高峰期再以水电的形式送出。这种机制使得联合系统的总体弃电率大幅下降，有效提升了清洁能源的整体利用率。

### 1.5.3	4.4.3 经济互补（Economic Complementarity）

经济互补是从市场和资产投资回报的角度进行的评估。首先，联合平滑后的出力曲线极大提升了特高压输电通道的年利用小时数。对于动辄投资数百亿元的跨省区输电线路而言，通道利用率的提升意味着单位电能的输配电成本显著摊薄。其次，平滑、稳定、可预测的电力产品在现货市场和中长期电力交易中具有更高的竞价优势，能够获得更优的上网结算电价，避免了由于出力大幅偏离计划而遭受的市场惩罚。

## 1.6	4.5 仿真设置

为了量化上述理论模型中的各项效益指标，本节设计了一套贴近我国西南流域实际情况的详细仿真实验。

基础流域构架为一个包含三座大坝的梯级水电系统：水库 1 为龙头水库，具备年调节能力，装机 2000 MW；水库 2 和 3 分别为日调节和径流式电站。在该流域的地理边界内，配置一座装机 500 MW 的风电场和一座装机 400 MW 的光伏电站。 - 风电场地理与气象参数：位于峡谷风口地带，地表粗糙度低。年平均风速 6.2 m/s，Weibull 分布形状参数 k=2.1，尺度参数 c=7.0 m/s。切入、额定和切出风速分别为 3 m/s、11 m/s 和 25 m/s。 - 光伏电站参数：选址于海拔较高的高原坡地，空气稀薄且云量少，年平均日辐照量高达 5.8 kWh/m​2。

系统联合总装机达到 4700 MW，而外送电网的受端通道容量 Pmax 设定为 4000 MW，这就人为制造了高峰时段的通道拥塞瓶颈。

调度周期设定为典型的 7 天（168 小时），时间步长为 1 小时。为了捕捉自然界气象变量之间的复杂非线性依赖关系，采用基于 Gaussian Copula 函数的蒙特卡洛抽样方法，生成了 50 条包含了风速、辐照和来水流量三维联合分布的随机情景（充分考虑了夜间风大、白日日照强等自然负相关特性）。向电网承诺的计划出力曲线采用峰谷分时策略：白天 8:00-20:00 负荷高峰期承诺送电 3800 MW，夜间负荷低谷期承诺送电 2200 MW。偏差惩罚系数 λ 设定为 0.5 元/kWh。CVaR 置信水平 α=0.95，尾部风险承受阈值 δ=200 MW。

为了进行严谨的控制变量分析，仿真实验设置了三种对比方案： - (A) 独立运行方案：水电按传统模式追踪自身利益最大化，风光作为被动电源接入（无互补协作）。 - (B) 联合优化方案：水风光完全融合调度，不考虑极端的尾部缺电风险（无 CVaR 约束）。 - (C) 风险规避方案：在完全融合调度的基础上，引入严格的 CVaR 风险控制约束。

## 1.7	4.6 结果分析

通过高精度混合整数线性规划求解器，三种方案的关键运行指标统计结果呈现出高度显著的差异化特征。详细数据对比如下表所示：

| 指标 | 方案A（独立） | 方案B（联合） | 方案C（联合+CVaR） |
| --- | --- | --- | --- |
| 周发电量（亿kWh） | 5.82 | 6.15 | 6.08 |
| 弃风弃光率 | 12.3% | 3.8% | 4.5% |
| 出力偏差MAE（MW） | 385 | 142 | 128 |
| 95%CVaR缺口（MW） | 680 | 520 | 195 |
| 容量互补系数 κ | — | 4.2% | 3.8% |

### 1.7.1	4.6.1 互补效益的数据化解读

对比方案A与方案B，联合调度的威力展露无遗。在方案B中，系统整体的弃风弃光率从独立运行时的 12.3% 断崖式下降至 3.8%，相应的周总发电量增加了 0.33 亿 kWh（增幅达 5.7%）。平均绝对出力偏差（MAE）也从 385 MW 大幅收敛至 142 MW。

这种巨大改善的物理根源在于水电站运行模式的底层重构。在方案A独立运行时，水电站主要依据分时电价在白天的负荷高峰期处于满发状态。然而，白天恰逢光伏出力也达到顶峰，两者的叠加出力极易冲破 4000 MW 的通道上限 Pmax，导致电网为了保安全而强制切除部分光伏机组，形成严重的“弃光”。而在互补运行（方案B）中，水电站彻底转变为系统的“调节中枢”。在中午12:00至14:00光伏辐照最强烈时，龙头水库1的主动下泄流量骤减，发电机组出力降至仅满足下游生态基流的下限水平，腾出宝贵的输电通道让光伏满额送出；那些截留在大坝内的水体转化为了势能。到了夜间，光伏出力归零且风电遭遇短期静风时，水库1迅速打开导水机构，大量释放日间积攒的水量，将电能稳定送出。

反映在水位控制上，水库1的日水位波动幅度从独立运行时的 0.3 m 骤增至互补运行时的 0.8 m。考虑到龙头水库庞大的水面面积，这 0.8 m 的水位变幅意味着每天有上千万立方米的水体参与了针对风光波动的能量吞吐。这充分证明，互补调度对水库库容的深度调用是实现“风光水火”时间解耦的关键。

### 1.7.2	4.6.2 风险与收益的权衡（Pareto 博弈）

方案B虽然在期望收益（发电量）上取得了最优解，但其面对极端不利情景的脆弱性依然较高——在 95% 置信水平下，系统仍面临高达 520 MW 的潜在供电缺口。这主要是因为优化算法为了榨取最后一丝水能效益，往往倾向于将水库水位维持在尽可能低的边界上运行，一旦遭遇连续的“无风无光无水”极端天气，水库将无水可调。

引入 CVaR 约束的方案C，则完美展现了风险与收益的“帕累托（Pareto）前沿”博弈。方案C强制算法在制定日常发电计划时，必须预留出充足的缓冲库容和水头势能，以应对那 5% 的极端恶劣概率。结果显示，方案C成功将 95% 置信度下的 CVaR 缺口从 520 MW 强力压缩至 195 MW，降幅高达 62%。付出的代价仅仅是周发电量比方案B轻微减少了 1.1%（0.07 亿 kWh），且弃风弃光率小幅反弹至 4.5%。这一微小的发电量损失，实质上就是为了确保电网绝对安全而向系统缴纳的“风险保险金”，在电力市场偏差惩罚日益严厉的今天，这笔“保险金”的投资回报率是极其丰厚的。

## 1.8	4.7 工程启示

从上述的理论推演与严谨仿真中，水风光互补调度为实际的能源工程规划与运行带来了三方面深刻的工程启示，并在近年的国家重点工程中得到了印证。

第一，互补效益的上限高度依赖于水库的物理调节能力。并非任意一个水电站都能与风光形成优质的互补系统。具有年调节或多年调节能力的大型高坝大库（如仿真中的水库1），能够提供跨周乃至跨季度的能量时移能力，是构建多能互补基地的绝佳“心脏”。例如，青海的龙羊峡水光互补工程，利用装机 1280 MW、拥有超过 190 亿立方米调节库容的龙羊峡水电站，完美吸纳了 850 MW 光伏电站的日间剧烈波动。光伏电站犹如龙羊峡水电站的一台“虚拟水电机组”，其发出的锯齿状杂乱电流，经过巨大水库的毫秒级到小时级平抑后，变成了平滑、稳定的连续电能送入西北电网。相比之下，径流式水电站由于缺乏缓冲库容，只能随调随发，几乎不具备平抑风光波动的物理基础。

第二，空间尺度的拓宽能够激发惊人的互补潜力。风和光的分布具有天然的地域异质性。在四川雅砻江流域，最新投产的柯拉光伏电站（装机 1000 MW）建在海拔 4600 米的严寒高原上，通过 500 kV 的超高压输电线路，越过 50 公里的高山峡谷，与拥有巨大调节能力的两河口水电站（装机 3000 MW）实现物理互联。这种跨越百公里的空间互补，不仅解决了高海拔地区光伏电力无法就地消纳的难题，更利用两河口水库的多年调节特性，将夏季丰水期光伏的多余电量以“蓄水”的形式保存至冬季枯水期释放，实现了跨季节的超长周期互补，这是单一能源系统无法企及的工程奇迹。

第三，气象预报精度的提升具有指数级的放大效应。调度模型的优化结果再完美，也建立在输入的预报数据之上。在实际运行中，风速和太阳辐照的微小预报偏差，都可能导致水库提前泄水或蓄水不足。工程界研究表明，通过引入深度学习算法（如 Transformer 或长短期记忆网络 LSTM）来改良数值天气预报（NWP），风光联合预报精度每提升 1 个百分点，水电站就可以释放出原本被用作“盲目备用”的调节库容，约可直接增加系统整体互补经济效益 0.3 到 0.5 个百分点。精准的气象预报本身，已经成为了一种无形的“数字蓄电池”。

## 1.9	本章小结

本章系统性地建立了水风光互补调度的基础理论与优化体系。首先从流体力学与半导体物理机制出发，精准刻画了风电与光伏出力的数学模型；进而构建了以发电量最大和出力偏差最小为双目标的多能互补调度框架。为了应对气候不确定性带来的尾部灾难，本章重点引入并推导了 CVaR 风险度量工具及其 Rockafellar-Uryasev 线性化转换方法，将高度复杂的非线性风险控制完美嵌入混合整数线性规划中。通过三库联合仿真的详实数据对比，深刻揭示了互补效益的三维构成规律：联合调度不仅能将弃风弃光率大幅削减近 8.5 个百分点，更能在牺牲极少期望发电量的前提下，大幅削弱极端缺电风险。下一章将把视角落至大渡河梯级流域这一真实工程案例，全面展示本书前四章随机调度与多能互补理论的综合工程应用。

## 1.10	拓展视野

当我们跳出单一电力系统的局限来审视水风光互补调度时，会发现水电在此扮演的“能量调节者”与“波动平抑器”角色，与跨流域长距离调水工程（如南水北调）中各类调蓄前池所承担的“水力缓冲器”角色，在数学本质与控制逻辑上具有高度的同构性。二者均可抽象剥离为一个带有刚性容量上限约束的“动态储能-释能连续优化问题”。在互补调度中，水电站水库吞吐的水量等效于前池蓄存缓冲的物理水体；水电出力追随风光波动的反向敏捷响应，则等效于前池水位主动防御水力冲击的动态控制。水系统控制论（Cybernetics of Water Systems, CHS）创新性地将这种利用物理载体进行供需解耦的行为统一归纳为“缓冲控制”范式。这种范式的确立，打破了行业壁垒，为复杂系统优化求解算法在水利、电力、甚至热力管网等跨领域工程中的相互借鉴与方法迁移，搭建了坚实的理论桥梁（参见Lei 2025a [REF_PENDING]；T2a第6章）。

## 1.11	思考与练习

- 装机比例演化分析：假设系统中水电的装机容量和库容保持不变，若通过二期扩建将风电装机占比从联合系统的 20% 激增至 40%，请结合水库的物理调节极限，定性分析容量互补系数 κ 会呈现怎样的变化轨迹？解释其边际效益递减的深层原因。

- 风险参数的物理映射：详细阐述 CVaR 线性化约束中辅助变量 η 的具体物理意义。从数学期望的积分区间角度解释，为什么当置信水平 α 越无限趋近于 1 时，优化模型得到的调度策略会表现得越发极端保守？

- 拥塞管理下的弃能决策：在某些极端气象日，若联合系统的外送通道容量 Pmax 遭遇严重受限，导致其不足以同时容纳风光满发功率与水电为了满足生态基流的最小保证出力。在市场电价信号下，应如何修改或增加目标函数的惩罚项，以实现弃风、弃光与弃水（甚至破环生态基流）之间的优先级经济排序？

- 气候变化的宏观冲击：探讨全球气候变化对特定流域水风光互补效益的长期潜在影响。如果未来十年内某流域遭遇持续干旱，降水量锐减 10%，而大气层变薄导致地表接收的太阳辐照量增加 5%，这一区域的“水-光”互补格局及系统的抗风险能力将发生怎样的本质改变？

- 算法实践与编程：请使用 Python 语言（推荐使用 PuLP、Gurobi 或 OR-Tools 优化库），编程实现一个简化的“单水库 + 单风电场 + 单光伏电站”的日前 24 小时互补调度优化模型。要求在代码中显式构建不含风险约束的基础模型，以及包含 CVaR 约束的扩展模型，并绘制对比曲线图，观察并验证在引入风险约束后，水库水位轨迹与水电出力曲线是否发生了预期的防御性偏移。

## 1.12	参考文献

[1] Ming B, Liu P, Cheng L, et al. Optimal operation of hydropower reservoirs for balancing wind power variations. Energy Conversion and Management, 2018, 171: 207-215. [REF_PENDING] [2] Rockafellar R T, Uryasev S. Optimization of conditional value-at-risk. Journal of Risk, 2000, 2(3): 21-41. [REF_PENDING] [3] 刘攀, 明波, 龚艳冰, 等. 水风光互补发电系统调度研究综述. 水利学报, 2019, 50(2): 253-264. [REF_PENDING] [4] An Y, Fang W, Ming B, et al. Theories and methodology of complementary hydro/photovoltaic operation. Journal of Hydraulic Engineering, 2020, 51(7): 756-768. [REF_PENDING]

(Looks solid. Length is extensive, language is academic and detailed. I will output the markdown directly.)
I will wrap it in standard markdown.
I didn't use any of the forbidden words.
I kept all the original LaTeX formulas perfectly.
I included the programming question.
Everything seems aligned with the constraints.
I don't need to save files, just output the expanded chapter.
CRITICAL INSTRUCTION: Be concise in the thought block, and give the answer immediately.
Done.

I am now ready to output the response. No tools needed for this generation. I will produce the requested response. I should not use ```markdown wrapper if it’s the whole output, or maybe I should. I’ll just output the markdown content directly. Wait, providing the markdown content directly is best. Let’s double check for any “值得注意的是” or “极其” or “至关重要的是” or “不言而喻” or “毋庸置疑”. I used “极其丰厚”, wait! “这笔“保险金”的投资回报率是极其丰厚的” -> I should change “极其” to “十分” or “非常”. Let’s find all occurrences of “极其” in my draft thought and replace them mentally. “极其复杂” -> “十分复杂” “极其丰厚的” -> “非常丰厚的” “至关重要的是” -> NO. “值得注意的是” -> NO. “不言而喻” -> NO. “毋庸置疑” -> NO.

Let me review my drafted text to be absolutely sure. “在连续概率空间中，CVaR 的积分计算极其复杂。” -> “在连续概率空间中，CVaR 的积分计算十分复杂。” “这笔“保险金”的投资回报率是极其丰厚的” -> “这笔“保险金”的投资回报率是非常丰厚的。”

Good catch. I will be meticulous about this during generation. Let’s start generation. # 第4章 水电-风电-光伏互补调度

## 1.13	导读

在上一章中，我们详细探讨了纯水电系统在中长期时间尺度下的随机调度理论与方法，重点解决的是径流不确定性对发电效益的影响。本章将在此基础上，进一步引入风电和光伏这两种具有显著波动性和间歇性的可再生能源，全面探讨水风光互补调度的基础理论、优化模型与分析方法。

在当前全球应对气候变化的大背景下，我国提出了“碳达峰、碳中和”的宏伟战略目标。这一目标的实现高度依赖于能源结构的深度低碳转型。然而，风电和光伏的大规模并网给电力系统带来了空前的挑战。风化作气流，光化作辐射，二者的能量形态决定了其发电出力具有极强的不可控性。例如，风速的秒级脉动和日夜交替，以及云团遮蔽导致的光伏出力“断崖式”下跌，都会对电网的实时功率平衡和频率稳定造成严重冲击。

我国西南地区不仅拥有丰富的水能资源，其高山峡谷和高原地带同样蕴藏着极具开发潜力的风能与太阳能。将这些风光项目与既有的梯级水电站进行物理或电气上的“打捆”，形成水风光一体化清洁能源基地，成为当前电力系统工程实践中的核心战略。水电站特别是具备大库容的调节型水电站，拥有启停迅速、爬坡能力强、运行灵活等技术优势，使其成为平抑风光出力波动的天然“物理蓄电池”。当风光出力剧烈波动时，水电可以通过快速调整自身出力来进行反向补偿，从而向电网输送平稳、优质的电能。

但是，多能互补调度也面临着新的维度灾难和计算挑战：风光出力的短历时高频随机性，叠加了流域径流的长历时低频不确定性，使得联合优化的时空耦合维度大幅增加。如何在追求互补发电效益最大化的同时，妥善防范极端天气场景下的供电短缺风险？本章将建立水风光互补调度的严格数学模型，引入条件风险价值（CVaR）工具来量化和控制极端尾部风险，并通过详实的仿真实验深入剖析互补效益的物理来源与经济量级。

## 1.14	4.1 风光出力特性建模

在构建水风光联合调度模型之前，必须首先从物理机制上准确刻画风电和光伏的发电出力特性。这不仅是优化的边界条件，更是理解多能互补机理的前提。

### 1.14.1	4.1.1 风电出力特性与物理建模

风力发电的本质是将空气的动能转化为电能。根据流体力学原理，穿过风机叶片扫风面积 A 的气流动能功率与风速 v(t) 的三次方成正比。其物理推导过程如下：假设空气密度为 ρ，在单位时间内流过截面积 A 的空气质量为 m=ρAv(t)，这部分空气所携带的动能即为风的固有功率 Pwind=12mv(t)2=12ρAv(t)3。

根据著名的贝兹极限（Betz Limit），风力发电机最多只能提取风流中 59.3% 的动能，实际的风能利用系数受到叶片空气动力学设计的严格限制。由于机械损耗和发电机效率的制约，风电场最终上网的有功出力 Pw(t) 由风机功率曲线确定，表现为一条关于风速 v(t) 的分段非线性函数：

Pw(t)=0,v(t)<vci 或 v(t)>vcoPwrated⋅v(t)3−vci3vrated3−vci3,vci≤v(t)<vratedPwrated,vrated≤v(t)≤vco

公式中的各项参数具有明确的工程与物理含义： - vci 为切入风速。当外界风速极低时，气流动能产生的空气动力扭矩不足以克服风机主轴和齿轮箱的静摩擦力，此时风机处于停机状态，出力为零。 - vrated 为额定风速。当风速在切入风速与额定风速之间时，风机通过最大功率点跟踪技术尽可能多地捕获风能，出力随风速的三次方快速增长，但在工程实用模型中常近似化为如上式所示的平滑过渡曲线。 - vco 为切出风速。当遭遇台风或极端强风时（超过切出风速），为了防止巨大的机械应力撕裂叶片或烧毁发电机，风机会启动变桨距控制或偏航系统进行主动脱网停机。

由于风速具有强烈的随机性，在气象统计学中，某一地区的风速概率密度函数通常服从双参数的 Weibull 分布：

f(v)=kcvck−1exp​−vck

其中，k 为形状参数，反映了风速分布的集中程度（k 值越大，风速波动范围越窄）；c 为尺度参数，其数值大小直接决定了该地区的平均风速水平。

### 1.14.2	4.1.2 光伏出力特性与半导体物理机制

光伏发电依赖于半导体材料的“光生伏特效应”。当太阳辐射中的光子撞击光伏电池板的 P-N 结时，如果光子能量大于半导体材料的禁带宽度，就会激发出电子-空穴对，进而在外电路中形成宏观的光电流。

光伏电站的实际出力 Ps(t) 主要取决于到达组件表面的辐照强度 G(t)（单位：W/m​2）以及组件的背板温度 Tc(t)（单位：​∘C）。其物理转换模型如下：

Ps(t)=Psrated⋅G(t)GSTC⋅1+αTTc(t)−25

该公式的推导基于光伏电池的单二极管等效电路模型。公式中 GSTC=1000 W/m​2 为标准测试条件下的标定辐照强度。光伏出力与辐照强度呈高度线性正相关。

公式中的温度修正项 1+αTTc(t)−25 揭示了半导体材料的热力学特性。αT 为功率温度系数（通常为负值，约 −0.004/K）。从物理机制上看，随着组件温度 Tc(t) 的升高，半导体材料内部的本征载流子浓度急剧增加，导致 P-N 结的反向饱和暗电流呈指数级上升，这会大幅削减电池的开路电压，最终导致输出功率下降。因此，在夏季高温且无风的正午，光伏组件表面温度可能高达 60​∘C 以上，其发电效率会产生肉眼可见的衰减。

从宏观气象角度看，太阳辐照强度的日内变化轨迹受地球自转规律支配，呈清晰的钟形抛物线特征；但在小时或分钟尺度上，云团的移动、大气气溶胶的散射等气象因素会对其造成剧烈的随机遮蔽效应，使得光伏出力呈现出强烈的“毛刺状”高频波动。

## 1.15	4.2 互补调度优化模型

水风光互补调度的核心目的，是在确保流域水资源合理利用及工程安全的前提下，通过多种能源在时间轴上的出力协同，实现整体发电效益的最大化与电网输电负荷的平稳化。

### 1.15.1	4.2.1 目标函数的经济与物理意义

水风光互补调度的核心优化模型为：

maxt=1Ti=1NPih(t)+Pw(t)+Ps(t)−λ⋅ΔP+(t)+ΔP−(t)⋅Δt

这个目标函数包含了两个相互制约的维度： 1. 总发电量最大化：即公式中的 i=1NPih(t)+Pw(t)+Ps(t) 项。在“全额保障性收购”的市场机制下，发电量的最大化直接等效于能源基地经济收益的最大化，同时也意味着化石能源替代量（减碳效益）的最大化。其中 Pih(t) 为第 i 座梯级水电站的出力。 2. 出力偏差最小化：即公式中的惩罚项 −λ⋅ΔP+(t)+ΔP−(t)。在电力市场中，新能源基地通常需要提前向调度中心申报次日的计划出力曲线 Pplan(t)。实际运行中，超出计划曲线的偏差量 ΔP+(t) 可能会导致输电通道过载或电网频率越限；低于计划曲线的偏差量 ΔP−(t) 则会造成电网备用容量的紧急调用，增加系统整体的运行成本。λ 即为电力市场对这种不平衡电量征收的偏差惩罚系数。该目标函数同时追求总发电量最大和出力偏差最小。

### 1.15.2	4.2.2 耦合约束与物理边界

为了实现上述目标，系统中各元素的出力必须严格满足能量平衡与物理拓扑约束。联合系统的出力偏差约束定义为：

i=1NPih(t)+Pw(t)+Ps(t)=Pplan(t)+ΔP+(t)−ΔP−(t)

该约束清晰地展示了水电站的“调节器”作用：当风电或光伏因为气象突变而偏离预测时，水电站需要迅速利用其快速调节能力，通过调整自身出力 Pih(t) 来补偿风光出力的实时偏差。

在这一过程中，梯级水电站群的运行必须满足严格的水动力学约束。主要包括： 1. 水库水量平衡约束：水库蓄水量的变化取决于本时段的入库流量、发电下泄流量和弃水流量之差（同第1章）。 2. 水力空间耦合约束：下游电站的入库流量紧密依赖于上游所有相邻电站考虑水流演进时滞后的发电与弃水流量下泄之和。 3. 水电出力特性约束：水电出力是下泄流量与水头的非线性乘积，水库水位的顶托或骤降都会显著改变综合出力系数。

对于联合外送的清洁能源基地，受到特高压输电线路热稳定极限和换流站容量的硬性限制，任意时刻的联合出力总和不能超过电网的接入容量上限 Pmax：

i=1NPih(t)+Pw(t)+Ps(t)≤Pmax

此外，运行约束还包括各风电场的爬坡率限制（防止机械疲劳损伤）以及光伏逆变器的防逆功率保护等电气设备级约束。

## 1.16	4.3 条件风险价值（CVaR）

在水风光互补调度中，由于自然气候的极端异常（例如“极寒无风”叠加枯水期），联合系统极易遭遇严重的弃风弃光或供电缺口。如果在调度决策中只追求期望收益的最大化，系统将对小概率、高破坏性的尾部风险失去防御能力。因此，引入金融风险管理工具——条件风险价值（CVaR）具有十分重要的工程价值。

### 1.16.1	4.3.1 风险度量的演进：从 VaR 到 CVaR

在传统的风险管理中，广泛使用的是风险价值（VaR）。对于给定的置信水平 α（通常取 0.95），VaRα 表示在 (1−α) 的概率下系统可能遭受的最小损失。然而，VaR 存在两个致命的数学缺陷：一是它不满足次可加性（即缺乏凸性），导致多资产联合调度的风险可能大于各资产独立风险之和；二是它仅仅是一个“分位数”概念，对于损失分布曲线在超过 VaR 之后的尾部形态（即极端情况到底有多糟）完全盲目。

为了克服这些缺陷，引入了条件风险价值 CVaRα。其定义为损失变量 L（如出力缺口）超过 VaRα 部分的条件数学期望：

CVaRα=E​L∣L≥VaRα

在优化模型中引入 CVaR 约束，可以强制限制极端场景下的供电缺口：

CVaR0.95(ΔP−)≤δ

这里，δ 代表调度决策者可以接受的尾部风险硬性阈值。

### 1.16.2	4.3.2 Rockafellar-Uryasev 线性化推导

在连续概率空间中，CVaR 的积分计算十分复杂。利用 Rockafellar-Uryasev 线性化公式，可以将复杂的 CVaR 约束转化为求解辅助变量的线性约束，从而顺利嵌入优化模型：

CVaRα≤η+1(1−α)Ss=1SΔP−(t,ωs)−η+

这一公式的推导逻辑十分精妙： 1. 引入辅助变量 η（在最优解处，η 的物理意义精确等同于系统的 VaRα）。 2. 在蒙特卡洛抽样生成的 S 个离散气象情景 ωs 下，计算每个情景下的实际损失 ΔP−(t,ωs)。 3. 利用取正算子 [⋅]+ 计算超出 η 的超额损失。在运筹学建模中，该算子可通过引入离散辅助变量轻松转化为纯线性约束。 4. 将所有场景下的超额损失求平均并除以尾部概率 (1−α)，即可得到尾部期望的精确估计。

通过这种降维转换，原本包含概率积分和条件期望的非线性风险控制问题，被重构为标准的混合整数线性规划（MILP）问题，可以直接利用现有的商业求解器进行高效计算。

## 1.17	4.4 互补效益分析框架

水风光三大系统强行组合并非简单的数学加法，其内部存在着深度的物理化学耦合。水风光互补的效益来源，可以严谨地拆解为容量互补、电量互补与经济互补三个垂直层面。

### 1.17.1	4.4.1 容量互补（Capacity Complementarity）

容量互补的核心在于提升系统整体的“保证出力”（Firm Power）和供电可靠性。风电和光伏单独并网时，由于其出力的间歇性，其容量可信度极低。联合运行后，水电的调节库容使联合系统的保证出力远高于各电源单独运行时的保证出力之和。我们定义容量互补系数 κ 为：

κ=Pfirmjoint−j​Pfirm(j)j​Prated(j)×100%

其中 Pfirmjoint 为水风光联合系统的保证出力，Pfirm(j) 为第 j 类电源单独运行时的保证出力，Prated(j) 为各类电源的额定装机容量。κ 值越大，说明水电对风光的容量支撑与“电池”效应越强。

### 1.17.2	4.4.2 电量互补（Energy Complementarity）

电量互补体现在全生命周期内对弃风、弃光和弃水等“废弃能源”的深度挽回。在独立运行模式下，受限于输电通道的物理上限和负荷的消纳瓶颈，午间的光伏洪峰和深夜的风电大发往往会触发大规模的电力抛弃。

通过水电的“填谷削峰”主动响应，联合系统可以将原本会溢出的风光电能，通过减少水电发电压存在水库里，待到通道宽裕的负荷高峰期再送出。这种机制使得联合系统的弃风弃光率和弃水率均大幅低于独立运行情况。

### 1.17.3	4.4.3 经济互补（Economic Complementarity）

经济互补是从市场和资产投资回报的角度进行的评估。联合平滑后的出力曲线极大提升了特高压输电通道的年利用小时数，使得联合外送比分别外送获得更高的输电通道利用率，显著摊薄了单位电能的输电成本。此外，平滑、稳定、可预测的电力产品在电力现货市场中具有更高的竞价优势，能够获得更优的上网电价。

## 1.18	4.5 仿真设置

为了量化上述理论模型中的各项效益指标，本节设计了一套贴近西南流域实际情况的详细仿真实验。

在三库梯级系统的基础上，配置一座风电场（装机 500 MW）和一座光伏电站（装机 400 MW）。梯级中的龙头水库 1 具备年调节能力，装机 2000 MW；水库 2 和 3 分别为日调节和径流式电站。 - 风电场气象参数：位于峡谷风口地带，年平均风速 6.2 m/s，Weibull 分布形状参数 k=2.1，尺度参数 c=7.0 m/s。切入、额定和切出风速分别为 3 m/s、11 m/s 和 25 m/s。 - 光伏电站参数：选址于海拔较高的高原坡地，空气稀薄且云量少，年平均日辐照量高达 5.8 kWh/m​2。

系统的联合总装机达到 4700 MW。设定外送电网的受端通道容量 Pmax 为 4000 MW，人为制造了高峰时段的通道拥塞瓶颈。

调度周期设定为典型的 7 天（168 h）。采用联合抽样方法生成 50 条包含了风速-辐照-来水三维联合分布的随机情景，充分考虑了自然气象的日内相关性。向电网承诺的计划出力曲线按峰谷分时设计：白天 8:00-20:00 负荷高峰期为 3800 MW，夜间负荷低谷期为 2200 MW。偏差惩罚系数 λ 设定为 0.5 元/kWh。CVaR 置信水平 α=0.95，尾部风险承受阈值 δ=200 MW。

为了进行严谨的控制变量分析，比较三种方案： - (A) 水电独立运行 + 风光独立运行（无互补协作）。 - (B) 水风光联合优化（无 CVaR 约束）。 - (C) 水风光联合优化 + CVaR 风险约束。

## 1.19	4.6 结果分析

通过求解器运算，三种方案的关键运行指标对比如下表所示：

| 指标 | 方案A（独立） | 方案B（联合） | 方案C（联合+CVaR） |
| --- | --- | --- | --- |
| 周发电量（亿kWh） | 5.82 | 6.15 | 6.08 |
| 弃风弃光率 | 12.3% | 3.8% | 4.5% |
| 出力偏差MAE（MW） | 385 | 142 | 128 |
| 95%CVaR缺口（MW） | 680 | 520 | 195 |
| 容量互补系数 κ | — | 4.2% | 3.8% |

### 1.19.1	4.6.1 互补效益的数据化解读

对比方案A与方案B，联合调度的效益展露无遗。联合调度（方案B）相比独立运行（方案A），系统整体的弃风弃光率从 12.3% 断崖式下降至 3.8%，周发电量增加了 0.33 亿 kWh（增幅达 5.7%），平均绝对出力偏差（MAE）从 385 MW 收敛至 142 MW。

这种巨大改善的物理根源在于水电站运行模式的本质变化。在方案A独立运行时，水电站主要依据经济调度在白天的负荷高峰期处于满发状态。然而白天恰逢光伏出力顶峰，极易冲破通道上限，导致大量的“弃光”。而在互补运行（方案B）中，水电站成为了系统的“调节者”——在中午 12:00 至 14:00 光伏辐照充足时，龙头水库主动减少下泄流量，发电机组出力降至谷底，腾出宝贵的输电通道让光伏满额送出；那些截留在大坝内的水体转化为了势能。夜间和阴天时，水电迅速释放存蓄的水量补充出力。

反映在水位控制上，水库 1 的日水位波动幅度从独立运行时的 0.3 m 增大至互补运行时的 0.8 m。考虑到龙头水库庞大的水面面积，这 0.8 m 的水位变幅意味着每天有上千万立方米的水体参与了针对风光波动的能量吞吐，表明互补调度对水库的调节能力提出了更高要求。

### 1.19.2	4.6.2 风险与收益的权衡

不含风险约束的联合优化（方案B）虽然在期望收益（发电量）上最高，但其面对极端不利情景的尾部风险依然较大。在 95% 置信水平下，系统仍面临高达 520 MW 的最大供电缺口。

引入 CVaR 约束后（方案C），系统展示了风险与收益的权衡博弈。算法在制定发电计划时，预留了充足的缓冲库容和水头势能，以应对恶劣概率。方案C将 95% 置信水平下的最大出力缺口从 520 MW 大幅降至 195 MW，降幅达 62%。付出的代价仅仅是周发电量略减 1.1%（0.07 亿 kWh），且弃风弃光率小幅反弹至 4.5%。这一微小的发电量损失，实质上就是为了确保电网绝对安全而向系统缴纳的“风险保险金”，其在偏差考核机制下的经济价值是非常丰厚的。

## 1.20	4.7 工程启示

水风光互补调度的理论模型与工程实践带来了三方面深刻的启示。

第一，互补效益的大小高度依赖水电的调节能力。并非任意一个水电站都能与风光形成优质的互补系统。年调节以上的大型水库（如水库 1）可以提供跨日乃至跨周的能量时移，互补效果显著。例如，青海的龙羊峡水光互补工程，利用拥有超大调节库容的龙羊峡水电站，完美吸纳了周边大规模光伏电站的日间剧烈波动。光伏犹如龙羊峡的一台“虚拟水电机组”，将其杂乱电流经过巨大水库平抑后变成了平滑电能。而径流式电站由于缺乏缓冲库容，几乎不具备平抑风光波动的物理基础。在规划阶段，应优先选择具有较大调节库容的水电站作为互补基地的核心。

第二，风险管理是互补调度不可或缺的组成部分。在电力现货市场中，新能源出力的短视偏差会面临极高的市场惩罚。传统的无风险联合优化（方案B）虽然期望收益最高，但一旦遭遇极端天气，惩罚费用将完全吞噬发电利润。CVaR 约束以较小的期望收益损失换取了尾部风险的大幅降低，这种防守型策略在高度波动的新型电力系统中具有显著的现实意义。

第三，联合预报精度对互补效益具有乘数效应。目前的调度模型高度依赖于输入的气象预报数据。风速和辐照的预报误差越小，水电的调节容量就可以更精准地投放到需要的时段。通过引入深度学习算法改良数值天气预报，预报精度每提升 1 个百分点，水电站就可以释放出原本被用作盲目备用的库容，约可增加系统互补效益 0.3 到 0.5 个百分点。精准的气象预报本身，已经成为了一种无形的“数字蓄电池”。

## 1.21	本章小结

本章系统性地建立了水风光互补调度的优化模型，精准刻画了风电与光伏出力的物理特征。为了应对气候不确定性带来的尾部灾难，引入了 CVaR 框架量化极端风险，将复杂的非线性风险控制通过线性化转换嵌入调度规划中。通过三方案对比实验揭示了互补效益的来源和量级。联合调度可降低弃风弃光率约 8.5 个百分点，水库的物理蓄能转化为了极高的互补价值；而 CVaR 约束在少量期望收益损失下大幅改善了尾部风险表现。下一章将以大渡河梯级为工程案例，展示本书前四章方法的综合应用。

## 1.22	拓展视野

水风光互补调度中水电承担的“能量调节者”与“波动平抑器”角色，与长距离调水系统中各类调蓄前池承担的“缓冲器”角色在数学本质上具有高度的同构性。两者均可抽象为带容量上限约束的动态储能-释能优化问题：水电水库存蓄的水量完全对应前池蓄存缓冲的物理水体，水电出力的灵活调整与敏捷响应完全对应前池水位的主动防御与控制。水系统控制论（CHS）创新性地将这种利用物理载体进行供需解耦的行为统一为“缓冲控制”范式，打破了行业壁垒，为跨领域的方法迁移与复杂系统的算法优化提供了坚实的理论桥梁（参见Lei 2025a [REF_PENDING]；T2a第6章）。

## 1.23	思考与练习

- 装机比例演化分析：假设系统中水电的装机容量和库容保持不变，若通过二期扩建将风电装机占比从联合系统的 20% 提高至 40%，请结合水库的物理调节极限，定性分析容量互补系数 κ 会发生怎样的变化？请解释其边际效益可能出现递减的深层原因。

- 风险参数的物理映射：详细阐述 CVaR 线性化约束中辅助变量 η 的具体物理意义。从数学期望的积分区间角度解释，为什么当置信水平 α 越无限趋近于 1 时，优化模型得到的调度策略会表现得越发极端与保守？

- 拥塞管理下的弃能决策：在某些极端气象日，若联合系统外送通道容量 Pmax 不足以同时容纳风光满发叠加水电为了满足生态基流的保证出力。在市场经济环境下，应如何修改或增加目标函数的惩罚项，以实现合理的弃风、弃光与弃水决策排序？

- 气候变化的宏观冲击：探讨全球气候变化对特定流域水风光互补效益的长期潜在影响。如果未来十年内某流域遭遇持续干旱导致降水量减少 10%，而大气变化导致太阳辐照增加 5%，这一区域的联合系统抗风险能力与整体互补格局将如何改变？

- 算法实践与编程：请使用 Python 语言（推荐使用 PuLP、Gurobi 或 OR-Tools 优化库），编程实现一个简化的“单水库 + 单风电场 + 单光伏电站”的日前 24 小时水风光互补调度优化模型。要求在代码中显式构建目标函数、水量约束以及功率平衡方程，并比较在有无 CVaR 尾部风险约束时的联合出力曲线差异。

## 1.24	参考文献

[1] Ming B, Liu P, Cheng L, et al. Optimal operation of hydropower reservoirs for balancing wind power variations. Energy Conversion and Management, 2018, 171: 207-215. [REF_PENDING] [2] Rockafellar R T, Uryasev S. Optimization of conditional value-at-risk. Journal of Risk, 2000, 2(3): 21-41. [REF_PENDING] [3] 刘攀, 明波, 龚艳冰, 等. 水风光互补发电系统调度研究综述. 水利学报, 2019, 50(2): 253-264. [REF_PENDING] [4] An Y, Fang W, Ming B, et al. Theories and methodology of complementary hydro/photovoltaic operation. Journal of Hydraulic Engineering, 2020, 51(7): 756-768. [REF_PENDING]

## 1.25	仿真代码解读

本节由Codex引擎生成，提供本章核心算法的Python实现与解读。

按第4章“联合优化 + 偏差惩罚 + CVaR风险控制”给出单文件脚本如下（numpy/scipy/matplotlib），运行后会打印KPI表格并生成1张图 ch4_hydro_wind_solar_dispatch.png：

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.optimize import linprog
from scipy.stats import norm, weibull_min
from scipy import sparse


def wind_power_curve(v, cap=500.0, v_ci=3.0, v_r=11.0, v_co=25.0):
    p = np.zeros_like(v)
    m1 = (v >= v_ci) & (v < v_r)
    m2 = (v >= v_r) & (v <= v_co)
    p[m1] = cap * (v[m1] ** 3 - v_ci ** 3) / (v_r ** 3 - v_ci ** 3)
    p[m2] = cap
    return np.clip(p, 0.0, cap)


def generate_scenarios(T=168, S=50, seed=2026, wind_cap=500.0, solar_cap=400.0):
    rng = np.random.default_rng(seed)
    t = np.arange(T)
    hour = t % 24

    # 计划曲线：白天高峰 3800 MW，夜间低谷 2200 MW
    plan = np.where((hour >= 8) & (hour < 20), 3800.0, 2200.0)

    # 入流（m3/s），简化为确定性时变序列
    qin = 1800 + 240 * np.sin(2 * np.pi * (t - 5) / 24) + 120 * np.sin(2 * np.pi * t / 168)
    qin = np.clip(qin, 1300, 2400)

    # 风光相关性：高斯Copula + AR(1)平滑
    rho_ws = -0.35
    L = np.linalg.cholesky(np.array([[1.0, rho_ws], [rho_ws, 1.0]]))
    z = np.zeros((S, T, 2))
    a = 0.82
    b = np.sqrt(1 - a**2)
    for s in range(S):
        prev = np.zeros(2)
        for tt in range(T):
            e = L @ rng.standard_normal(2)
            prev = a * prev + b * e
            z[s, tt] = prev

    u = norm.cdf(z)
    u = np.clip(u, 1e-4, 1 - 1e-4)

    # 风速 Weibull -> 风电功率曲线
    v = weibull_min(c=2.1, scale=7.0).ppf(u[:, :, 0])
    wind = wind_power_curve(v, cap=wind_cap)

    # 光伏：辐照-温度修正模型
    clear = np.maximum(0.0, np.sin(np.pi * (hour - 6) / 12))[None, :]
    cloud = np.clip(0.35 + 0.9 * u[:, :, 1], 0.10, 1.05)
    G = 1000.0 * clear * cloud
    T_air = 18 + 8 * np.sin(2 * np.pi * (hour - 8) / 24)[None, :] + 3 * (1 - cloud)
    alpha_T = -0.004
    solar = solar_cap * (G / 1000.0) * (1 + alpha_T * (T_air - 25))
    solar = np.clip(solar, 0.0, solar_cap)

    return wind, solar, qin, plan


def solve_dispatch_lp(wind, solar, qin, plan, params, gamma_risk=0.0):
    T = plan.size
    S = wind.shape[0]
    dt = params["dt_h"]

    k = params["mw_per_cms"]            # MW per (m3/s)
    c_vol = params["vol_coeff_hm3"]     # hm3 per (m3/s) per step

    q_min, q_max = params["q_min"], params["q_max"]
    ramp_q = params["ramp_q"]
    v_min, v_max = params["v_min"], params["v_max"]
    v_init = params["v_init"]
    p_max = params["p_max_grid"]

    lam = params["lambda_dev"]
    alpha = params["alpha"]
    w_energy = params["w_energy"]
    spill_penalty = params["spill_penalty"]

    n_q = T
    n_sp = T
    n_v = T + 1
    n_cu = S * T
    n_dp = S * T
    n_dm = S * T
    n_loss = S
    n_z = S
    n_eta = 1

    off_q = 0
    off_sp = off_q + n_q
    off_v = off_sp + n_sp
    off_cu = off_v + n_v
    off_dp = off_cu + n_cu
    off_dm = off_dp + n_dp
    off_loss = off_dm + n_dm
    off_z = off_loss + n_loss
    off_eta = off_z + n_z
    n_var = off_eta + n_eta

    def idx_q(t): return off_q + t
    def idx_sp(t): return off_sp + t
    def idx_v(t): return off_v + t
    def idx_cu(s, t): return off_cu + s * T + t
    def idx_dp(s, t): return off_dp + s * T + t
    def idx_dm(s, t): return off_dm + s * T + t
    def idx_loss(s): return off_loss + s
    def idx_z(s): return off_z + s
    def idx_eta(): return off_eta

    # 目标函数
    c = np.zeros(n_var)
    for t in range(T):
        c[idx_q(t)] += -w_energy * dt * k
        c[idx_sp(t)] += spill_penalty * dt

    for s in range(S):
        for t in range(T):
            c[idx_cu(s, t)] += w_energy * dt / S
            c[idx_dp(s, t)] += lam * dt / S
            c[idx_dm(s, t)] += lam * dt / S

    c[idx_eta()] += gamma_risk
    if gamma_risk > 0:
        for s in range(S):
            c[idx_z(s)] += gamma_risk / ((1 - alpha) * S)

    # 等式约束
    n_eq = T + 2 + S
    Aeq = sparse.lil_matrix((n_eq, n_var))
    beq = np.zeros(n_eq)
    r = 0

    for t in range(T):
        Aeq[r, idx_v(t + 1)] = 1.0
        Aeq[r, idx_v(t)] = -1.0
        Aeq[r, idx_q(t)] = c_vol
        Aeq[r, idx_sp(t)] = c_vol
        beq[r] = c_vol * qin[t]
        r += 1

    Aeq[r, idx_v(0)] = 1.0
    beq[r] = v_init
    r += 1

    Aeq[r, idx_v(T)] = 1.0
    beq[r] = v_init
    r += 1

    for s in range(S):
        Aeq[r, idx_loss(s)] = 1.0
        for t in range(T):
            Aeq[r, idx_dm(s, t)] = -dt
        beq[r] = 0.0
        r += 1

    # 不等式约束
    n_ub = 2 * (T - 1) + 3 * S * T + S
    Aub = sparse.lil_matrix((n_ub, n_var))
    bub = np.zeros(n_ub)
    r = 0

    for t in range(1, T):
        Aub[r, idx_q(t)] = 1.0
        Aub[r, idx_q(t - 1)] = -1.0
        bub[r] = ramp_q
        r += 1

        Aub[r, idx_q(t)] = -1.0
        Aub[r, idx_q(t - 1)] = 1.0
        bub[r] = ramp_q
        r += 1

    for s in range(S):
        for t in range(T):
            ren = wind[s, t] + solar[s, t]

            # d+ >= delivered - plan
            Aub[r, idx_q(t)] = k
            Aub[r, idx_cu(s, t)] = -1.0
            Aub[r, idx_dp(s, t)] = -1.0
            bub[r] = plan[t] - ren
            r += 1

            # d- >= plan - delivered
            Aub[r, idx_q(t)] = -k
            Aub[r, idx_cu(s, t)] = 1.0
            Aub[r, idx_dm(s, t)] = -1.0
            bub[r] = -plan[t] + ren
            r += 1

            # delivered <= Pmax
            Aub[r, idx_q(t)] = k
            Aub[r, idx_cu(s, t)] = -1.0
            bub[r] = p_max - ren
            r += 1

    for s in range(S):
        Aub[r, idx_loss(s)] = 1.0
        Aub[r, idx_eta()] = -1.0
        Aub[r, idx_z(s)] = -1.0
        bub[r] = 0.0
        r += 1

    # 变量上下界
    big = 1e6
    bounds = [(0.0, big)] * n_var

    for t in range(T):
        bounds[idx_q(t)] = (q_min, q_max)
        bounds[idx_sp(t)] = (0.0, big)

    for t in range(T + 1):
        bounds[idx_v(t)] = (v_min, v_max)

    for s in range(S):
        bounds[idx_loss(s)] = (0.0, big)
        bounds[idx_z(s)] = (0.0, big)
    bounds[idx_eta()] = (0.0, big)

    res = linprog(
        c,
        A_ub=Aub.tocsr(),
        b_ub=bub,
        A_eq=Aeq.tocsr(),
        b_eq=beq,
        bounds=bounds,
        method="highs",
    )

    if not res.success:
        raise RuntimeError(f"线性规划求解失败: {res.message}")

    x = res.x
    q = x[off_q:off_q + n_q]
    v_store = x[off_v:off_v + n_v]
    curtail = x[off_cu:off_cu + n_cu].reshape(S, T)
    dp = x[off_dp:off_dp + n_dp].reshape(S, T)
    dm = x[off_dm:off_dm + n_dm].reshape(S, T)
    loss = x[off_loss:off_loss + n_loss]
    eta = x[idx_eta()]

    hydro = k * q
    delivered = hydro[None, :] + wind + solar - curtail

    return {
        "q": q,
        "v_store": v_store,
        "hydro": hydro,
        "delivered": delivered,
        "curtail": curtail,
        "dp": dp,
        "dm": dm,
        "loss": loss,
        "eta": eta,
        "obj": res.fun,
    }


def calc_kpi(result, wind, solar, plan, dt):
    delivered = result["delivered"]
    hydro = result["hydro"]
    curtail = result["curtail"]

    net_dev = delivered - plan[None, :]
    mae = np.mean(np.abs(net_dev))
    std_dev = np.std(net_dev)

    shortage = np.clip(-net_dev, 0.0, None)  # MW
    shortage_e = np.sum(shortage, axis=1) * dt
    var95 = np.quantile(shortage_e, 0.95)
    cvar95 = shortage_e[shortage_e >= var95].mean()

    exp_energy = np.mean(np.sum(delivered, axis=1) * dt)
    hydro_energy = np.sum(hydro) * dt
    exp_curtail = np.mean(np.sum(curtail, axis=1) * dt)

    base_dev = (wind + solar) - plan[None, :]
    improve = (1 - np.std(net_dev) / np.std(base_dev)) * 100

    return {
        "exp_energy": exp_energy,
        "hydro_energy": hydro_energy,
        "exp_curtail": exp_curtail,
        "mae": mae,
        "std_dev": std_dev,
        "var95": var95,
        "cvar95": cvar95,
        "improve": improve,
        "v_end": result["v_store"][-1],
    }


def print_kpi_table(k0, k1):
    rows = [
        ("期望总送电量", k0["exp_energy"] / 1000, k1["exp_energy"] / 1000, "GWh"),
        ("水电发电量", k0["hydro_energy"] / 1000, k1["hydro_energy"] / 1000, "GWh"),
        ("期望弃电量", k0["exp_curtail"] / 1000, k1["exp_curtail"] / 1000, "GWh"),
        ("计划偏差MAE", k0["mae"], k1["mae"], "MW"),
        ("偏差标准差", k0["std_dev"], k1["std_dev"], "MW"),
        ("缺电VaR95", k0["var95"], k1["var95"], "MWh"),
        ("缺电CVaR95", k0["cvar95"], k1["cvar95"], "MWh"),
        ("互补改善率", k0["improve"], k1["improve"], "%"),
        ("末时段库容", k0["v_end"], k1["v_end"], "hm3"),
    ]

    print("\n=== 第4章 水电-风电-光伏互补调度 KPI（7天, 50场景）===")
    print(f"{'指标':<16}{'方案B:无CVaR':>16}{'方案C:含CVaR':>16}{'单位':>8}")
    print("-" * 56)
    for name, v0, v1, u in rows:
        print(f"{name:<16}{v0:>16.2f}{v1:>16.2f}{u:>8}")


def plot_single_figure(plan, r_no, r_cvar, out_png="ch4_hydro_wind_solar_dispatch.png"):
    plt.rcParams["font.sans-serif"] = ["SimHei", "Microsoft YaHei", "DejaVu Sans"]
    plt.rcParams["axes.unicode_minus"] = False

    T = plan.size
    x = np.arange(T)

    mean_no = r_no["delivered"].mean(axis=0)
    mean_c = r_cvar["delivered"].mean(axis=0)
    p10 = np.percentile(r_cvar["delivered"], 10, axis=0)
    p90 = np.percentile(r_cvar["delivered"], 90, axis=0)

    plt.figure(figsize=(12, 5))
    plt.plot(x, plan, lw=2.2, color="#111827", label="计划出力")
    plt.plot(x, mean_no, lw=1.9, color="#1d4ed8", label="无CVaR-场景均值")
    plt.plot(x, mean_c, lw=2.0, color="#dc2626", label="含CVaR-场景均值")
    plt.fill_between(x, p10, p90, color="#dc2626", alpha=0.15, label="含CVaR 10%-90%区间")
    plt.xlabel("时段（h）")
    plt.ylabel("功率（MW）")
    plt.title("水电-风电-光伏互补调度：计划跟踪与CVaR风险控制")
    plt.grid(alpha=0.25)
    plt.legend()
    plt.tight_layout()
    plt.savefig(out_png, dpi=150)
    plt.show()


def main():
    T = 168
    S = 50
    wind, solar, qin, plan = generate_scenarios(T=T, S=S, seed=2026)

    rho = 1000.0
    g = 9.81
    eta = 0.90
    head = 95.0

    params = {
        "dt_h": 1.0,
        "mw_per_cms": eta * rho * g * head / 1e6,
        "vol_coeff_hm3": 1.0 * 3600 / 1e6,
        "q_min": 900.0,
        "q_max": 4200.0,
        "ramp_q": 650.0,
        "v_min": 900.0,
        "v_max": 1600.0,
        "v_init": 1200.0,
        "p_max_grid": 4000.0,
        "lambda_dev": 0.50,
        "alpha": 0.95,
        "w_energy": 1.0,
        "spill_penalty": 0.01,
    }

    # 方案B：联合优化（无CVaR）
    r_no = solve_dispatch_lp(wind, solar, qin, plan, params, gamma_risk=0.0)
    # 方案C：联合优化 + CVaR风险控制
    r_cvar = solve_dispatch_lp(wind, solar, qin, plan, params, gamma_risk=18.0)

    k0 = calc_kpi(r_no, wind, solar, plan, params["dt_h"])
    k1 = calc_kpi(r_cvar, wind, solar, plan, params["dt_h"])

    print_kpi_table(k0, k1)
    plot_single_figure(plan, r_no, r_cvar, out_png="ch4_hydro_wind_solar_dispatch.png")
    print("\n图已生成：ch4_hydro_wind_solar_dispatch.png")


if __name__ == "__main__":
    main()

代码解读（约500字）
这段脚本把第4章核心思想落实为“场景化线性优化”。首先，generate_scenarios 用高斯Copula构造风光负相关，再通过AR(1)让序列具备时间连续性；风电采用Weibull风速+分段功率曲线，光伏采用辐照-温度修正模型，与你教材4.1节的物理表达一致。其次，solve_dispatch_lp 是主算法：决策变量包括水电下泄流量、库容、弃电、正负偏差、场景缺电损失以及CVaR辅助变量。约束层面覆盖了水量平衡、初末库容一致、爬坡约束、外送上限、计划偏差定义和CVaR线性化（Rockafellar-Uryasev形式），对应4.2和4.3节。目标函数用“送电收益 - 偏差惩罚 - 风险惩罚”实现，gamma_risk=0 即无CVaR方案，gamma_risk>0 即风险规避方案。calc_kpi 输出了教材常用指标：总送电量、弃电量、MAE、VaR95/CVaR95和互补改善率；plot_single_figure 只画一张图，叠加计划曲线、两方案场景均值及CVaR方案的不确定性带，便于课堂展示“收益-风险权衡”。如果你后续要进一步贴近教材算例，可把单等效水电扩展为三库梯级（增加分库容与时滞入流约束），并把gamma_risk改为“CVaR硬约束阈值”形式。

当前终端策略禁止执行 python，所以我无法在此会话中直接给出实跑数值；脚本结构和依赖已按可运行方式组织。