Table of Contents

# 1	水力发电系统建模与控制

Modeling and Control of Hydropower Generation Systems

水力发电是可再生能源领域中技术最成熟、调节能力最强的电源形式。随着电力系统中风电、光伏等波动性电源占比持续提高，水电机组在调频、调峰和旋转备用方面的角色愈发突出，对其建模精度和控制性能提出了更高要求。本书系统介绍水力发电系统从水轮机水力特性到并网运行的完整建模方法与控制策略。全书以”物理建模—控制设计—仿真验证—工程实践”为主线，涵盖水轮机四象限特性、调速器设计、同步发电机建模、励磁控制、并网暂态、水锤防护、小水电群控以及典型电站案例等内容。每章配有仿真设置和工程分析，力求帮助读者建立从基础理论到工程应用的完整知识链条。

## 1.1	目录

- 第1章 水轮机特性曲线与四象限模型

- 第2章 调速器PID/PID+前馈设计

- 第3章 同步发电机建模(Park变换)

- 第4章 励磁系统(AVR/PSS)

- 第5章 并网/解列暂态过程

- 第6章 水锤与调压室

- 第7章 小水电群控(AGC/AVC)

- 第8章 案例：沙坪水电站控制