Table of Contents

# 1	抽水蓄能电站运行与控制

Operation and Control of Pumped-Storage Hydropower Plants

抽水蓄能电站是当前技术最成熟、装机规模最大的电力储能方式，在电力系统调峰、调频、事故备用和黑启动中发挥着不可替代的作用。随着新能源装机比例持续攀升，电力系统对灵活性调节资源的需求日益迫切，抽水蓄能电站的战略地位进一步凸显。本书从可逆式水泵水轮机的水力特性出发，系统阐述定速与变速抽水蓄能机组的控制原理，深入分析调频、调峰与旋转备用等辅助服务策略的设计方法，进而探讨抽蓄电站与风电、光伏等新能源的联合调度优化模型，以及电力市场环境下的竞价运营策略。全书以理论推导、仿真验证和工程案例三位一体的方式组织内容，力求使读者在掌握基本原理的同时，具备解决实际工程问题的能力。本书可作为水利工程、电气工程及能源动力相关专业高年级本科生和研究生的教材，也可供从事抽水蓄能电站设计、运行与管理的工程技术人员参考。

## 1.1	目录

- 第1章 可逆式水泵水轮机特性

- 第2章 变速抽水蓄能（DFIM）控制

- 第3章 调频/调峰/旋转备用策略

- 第4章 与新能源联合调度模型

- 第5章 电力市场竞价策略

- 第6章 案例：典型抽蓄电站