Table of Contents

# 1	第8章 案例：多水库联合调度

## 1.1	本章导读

随着流域水利工程体系的不断完善，单库独立调度已难以满足现代水资源综合利用的深层次需求。多水库联合调度通过打破单一工程的物理与运行界限，利用梯级水库间的水力联系和电力联系，实现流域水资源在时间与空间维度上的统筹配置，进而达成防洪、发电、供水及生态等多重目标的综合最优。本章聚焦于多水库联合调度这一复杂系统工程问题，选取具有典型代表性的大渡河梯级水库群作为核心案例，深入解剖梯级联合调度的内在机理与求解范式。

大渡河作为长江流域的重要支流，其干流落差大、水能资源丰富，已建及在建多座大型控制性水库，形成了高度复杂的水力-电力耦合系统。针对该梯级水库群的联合调度问题，本章将系统性地引入并对比三种不同架构的优化求解方法：动态规划（Dynamic Programming, DP）、带有精英保留策略的快速非支配排序遗传算法（Non-dominated Sorting Genetic Algorithm II, NSGA-II）以及模型预测控制（Model Predictive Control, MPC）。通过对这三种方法在理论框架、数学推导及仿真应用中的全方位比对，本章旨在阐明不同算法在处理高维、非线性、多目标及不确定性调度问题时的性能差异与适用边界，为水库群调度优化理论的工程落地提供系统性的方法论指导。

## 1.2	8.1 基本概念与理论框架

多水库联合调度本质上是一个多阶段、多变量、多约束的非线性时序决策过程。在探讨具体求解算法之前，需首先明确梯级水库群系统中的基本概念及其相互作用机制。

梯级水库群的耦合关系主要体现在两个维度：水力耦合与电力耦合。水力耦合指上游水库的下泄水流（包括发电流量和弃水）在经过区间汇流演进后，构成下游水库入库径流的重要组成部分，即上游决策直接改变下游的边界条件；电力耦合则指在同一电网约束下，各电站的出力需共同满足电网的负荷需求，各站之间存在发电负荷的分配与补偿关系。大渡河梯级水库群包含双江口、猴子岩、大岗山、瀑布沟等多座巨型水库，其中双江口与瀑布沟具备多年或不完全多年调节能力，这种“龙头水库”加“中下游调节水库”的配置，为联合调度提供了巨大的补偿效益空间。

针对上述复杂系统，本章引入三种代表性求解方法，构建多维度的理论框架：

- 动态规划（DP）理论框架：作为求解多阶段决策过程全局最优解的经典数学方法，DP基于贝尔曼（Bellman）最优性原理。在水库调度中，DP将调度期划分为若干离散时段，以水库蓄水量（或水位）为状态变量，以下泄流量为决策变量。其核心思想是逆序求解、顺序寻优，能够严格处理非线性非凸特征。然而，在多水库系统中，状态变量维数随水库数量呈指数级增加，引发著名的“维数灾难”（Curse of Dimensionality），限制了其在大规模梯级系统中的直接应用。

- 多目标进化算法（NSGA-II）理论框架：现代水库调度往往面临发电效益最大化与生态流量保障、防洪风险最小化等多个相互冲突的目标。NSGA-II作为一种启发式群智能算法，放弃了对单一全局最优解的寻求，转而通过模拟生物进化过程寻找一组非支配解（Pareto最优解集）。该框架依赖于快速非支配排序机制对种群进行分层，并利用拥挤度距离（Crowding Distance）保持解集的多样性，在处理多目标调度模型时展现出优异的全局搜索与权衡能力。

- 模型预测控制（MPC）理论框架：传统调度常假定径流预报完全准确（开环控制），但在实际工程中，气象水文预报必然存在误差。MPC源于工业过程控制领域，其核心框架包含预测模型、滚动优化与反馈校正三大机制。在联合调度中，MPC基于有限时域内的径流预报进行局部优化，仅执行当前时段的最优决策；在下一时段，根据水库实际状态的反馈更新系统初始条件并重新进行优化。这种闭环控制架构能够有效抑制预报不确定性带来的误差累积。

## 1.3	8.2 数学建模与求解方法

本节以大渡河梯级水库群为背景，建立多水库联合调度的标准数学模型，并对DP、NSGA-II和MPC三种方法的求解核心进行公式推导。

### 1.3.1	8.2.1 联合调度核心数学模型

假设梯级水库群包含 N 座水库，调度期总时段数为 T。

1. 目标函数

在单目标发电调度场景下，目标为梯级总发电量最大化：

E=maxt=1Ti=1NPi,t⋅Δt

其中，Pi,t 为第 i 个水库在 t 时段的平均出力；Δt 为时段长。水库出力可通过下式计算：

Pi,t=Ai⋅Qi,te⋅Hi,t

式中，Ai 为出力系数；Qi,te 为发电流量；Hi,t 为平均发电水头。

在多目标场景下（如兼顾发电与生态），引入第二个目标函数——综合生态缺水量最小化：

Weco=mint=1Ti=1Nmax(0,Qi,treq−Qi,t)⋅Δt

式中，Qi,treq 为第 i 个水库下游控制断面的生态需水流量；Qi,t 为总下泄流量（含发电与弃水）。

2. 约束条件

- 水量平衡约束（水力耦合核心）：

Vi,t+1=Vi,t+Ii,t−Qi,t+j∈Ui​(Qj,t−τji)⋅Δt

- 式中，Vi,t 为水库蓄水量；Ii,t 为区间侧向入流；Ui 为水库 i 的直接上游水库集合；τji 为水流从水库 j 演进至水库 i 的滞后时间。

- 水库容量约束：

Vi,min≤Vi,t≤Vi,max

- 下泄流量约束：

Qi,min≤Qi,t≤Qi,max

- 电站出力约束：

Pi,min≤Pi,t≤Pi,max(Hi,t)

- 始末水位边界约束：

Vi,1=Vistart, Vi,T+1≥Viend

### 1.3.2	8.2.2 求解方法推导

1. 动态规划（DP）的状态转移方程

定义第 t 阶段的状态向量为 Vt=[V1,t,V2,t,…,VN,t]T，决策向量为 Qt=[Q1,t,Q2,t,…,QN,t]T。系统状态转移方程记为 Vt+1=Φ(Vt,Qt,It)。 阶段收益函数为该时段的发电效益 Rt(Vt,Qt)。则DP的最优值函数 ft*(Vt) 满足如下递归方程：

ft*(Vt)=maxQt∈Ω(Vt)Rt(Vt,Qt)+ft+1*(Vt+1)

边界条件为 fT+1*(VT+1)=0（或设定关于期末蓄水的惩罚函数）。通过从 t=T 逆向递推至 t=1，可求得全时段全局最优策略。对于高维状态空间，常规离散化方法会导致计算量呈 O(MN) 增长（M 为离散点数），工程中常采用离散微分动态规划（DDDP）或动态规划逐次逼近法（DPSA）进行降维。

2. NSGA-II 算法机理

NSGA-II 在求解上述双目标模型（maxE,minWeco）时，首先需将最小化目标转化为最大化或统一格式。定义个体 x 的两个目标值为 (f1(x),f2(x))。 非支配排序：若对于个体 xA 和 xB，存在 f1(xA)≥f1(xB) 且 f2(xA)≥f2(xB)（假设双目标均求大），且至少有一个不等式严格成立，则称 xA 支配 xB。通过比较，将种群划分为不同的非支配层级 F1,F2,…。 拥挤度距离推导：为保证Pareto前沿的均匀分布，同一层级 Fk 内个体 i 的拥挤度距离 di 计算如下：

di=m=1Mfm(i+1)−fm(i−1)fmmax−fmmin

式中，M 为目标数量（本例中 M=2）；fm(i+1) 和 fm(i−1) 分别为按第 m 个目标排序后，个体 i 相邻两项的目标值。算法在选择交叉算子时，优先保留层级低（更优）的个体；同层级中优先保留拥挤度距离大（更孤立）的个体。

3. 模型预测控制（MPC）的滚动优化机制

MPC在每一控制时刻 k 求解一个开环最优控制问题。设定预测时域为 Hp，控制时域为 Hc（通常 Hc≤Hp）。在当前状态 V(k) 下，已知未来 Hp 时段的预报入流系列 I(k|k)…I(k+Hp−1|k)。 优化模型表示为：

maxQ(⋅|k)j=0Hp−1R(V(k+j|k),Q(k+j|k))

受限于预测模型下的水力学约束。求解得到控制序列 Q*(k|k),Q*(k+1|k),…,Q*(k+Hp−1|k)。 反馈校正：MPC仅将该序列的第一个元素 Q*(k|k) 作用于实际水库系统。在下一时刻 k+1，由于预报误差存在，实际水库状态 Vactual(k+1) 将偏离预测状态 V(k+1|k)。MPC提取实际测量值作为新的初始状态：

V(k+1)=Vactual(k+1)

随后预测时域向前滚动一步，重复上述优化过程。此反馈机制构成了MPC应对不确定性的核心理论基础。

## 1.4	8.3 仿真分析与结果讨论

为实证上述理论模型，本节提取大渡河流域三个关键控制性梯级水库——双江口、猴子岩与瀑布沟进行简化仿真验证。相关数据基于工程实际进行了标准化处理。仿真脚本及完整参数矩阵见配套资源 assets/ch08/ 目录。

### 1.4.1	8.3.1 仿真基础数据设定

三个水库的基本特征参数如表8-1所示。

表8-1 大渡河梯级典型水库特征参数表 | 水库名称 | 调节性能 | 正常蓄水位(m) | 死水位(m) | 总库容(108m3) | 装机容量(MW) | 综合出力系数 | | :— | :— | :— | :— | :— | :— | :— | | 双江口 | 年调节 | 2500.0 | 2420.0 | 28.97 | 2000 | 8.5 | | 猴子岩 | 季调节 | 1842.0 | 1802.0 | 7.06 | 1700 | 8.2 | | 瀑布沟 | 不完全年调节| 850.0 | 790.0 | 53.90 | 3300 | 8.8 |

选取某典型平水年日径流数据作为输入驱动，调度步长 Δt=1 天，调度期 T=365 天。边界条件设定各水库期初与期末水位均等于死水位加上调节库容的三分之一。

### 1.4.2	8.3.2 确定性条件下的最优调度对比（DP vs NSGA-II）

在假定径流预报100%准确的理想条件下，首先运行基于DPSA降维策略的动态规划算法求解单目标最大发电量，作为理论上的全局最优基准。随后，运行NSGA-II求解“发电量最大”与“生态缺水量最小”双目标模型。NSGA-II种群规模设为200，迭代500次。

仿真结果表明，DPSA求得的梯级年总发电量为 312.4×108 kWh。NSGA-II 经过演化后形成了一条平滑的Pareto前沿，反映了发电与生态目标之间的强烈博弈关系。表8-2展示了Pareto前沿上的几个代表性方案。

表8-2 NSGA-II 双目标Pareto前沿代表性方案 | 方案编号 | 策略偏好 | 梯级总发电量 (108 kWh) | 生态缺水量 (106m3) | 相对DP发电量减损(%) | | :— | :— | :— | :— | :— | | A | 绝对偏好发电 | 310.8 | 425.6 | 0.51% | | B | 均衡调度（转折点） | 305.2 | 112.4 | 2.30% | | C | 绝对偏好生态 | 286.5 | 0.0 | 8.29% |

结果讨论：方案A在发电目标上极其接近DP的全局最优解（仅相差0.51%），验证了NSGA-II在复杂非线性连续空间中的搜索精度。然而，追求极致发电会导致枯水期部分时段深度压减下泄流量，造成严重的生态缺水。方案B作为前沿上的“拐点”（Knee Point），以牺牲2.3%的发电量为代价，使生态缺水量大幅下降73.6%，体现了多目标优化的工程价值。

### 1.4.3	8.3.3 不确定性条件下的MPC仿真分析

为评估预报误差对调度的影响，在实测径流序列中叠加标准差为 15% 的高斯白噪声以模拟预报误差。分别运行开环确定性调度（基于预报径流一次性决策，不再调整）和闭环MPC调度。MPC预测时域 Hp 设为7天。

表8-3 预报误差条件下开环调度与MPC调度性能对比 | 调度模式 | 实际总发电量 (108 kWh) | 弃水量 (108m3) | 水位越限惩罚次数 | | :— | :— | :— | :— | | 理想预报 (基准) | 312.4 | 12.5 | 0 | | 误差开环调度 | 291.6 | 38.4 | 14 | | 闭环MPC调度 | 308.2 | 15.6 | 1 |

结果讨论：数据表明，在存在15%预报误差时，传统的开环调度会盲目依赖错误预报，导致汛期防洪库容未能及时腾空而产生大量被动弃水，实际发电量较基准下降6.6%，且频繁引发水库越限运行风险。而引入MPC后，通过每日状态的反馈校正，系统能够不断修正前期的预报偏差偏差，实际发电量恢复至基准的98.6%，弃水量锐减，系统安全性显著提升。

进一步的参数敏感性分析表明，预测时域 Hp 的长度对MPC性能有关键影响。当 Hp<3 天时，系统过于“短视”，无法为即将来临的洪峰预留足够空间；当 Hp>15 天时，由于中长期的预报误差方差急剧增大，引入过长的错误预报反而降低了当前决策的质量。因此，工程中 Hp 的选取需与流域水文气象预报的有效预见期相匹配。

## 1.5	8.4 工程启示与应用建议

通过上述理论剖析与实证仿真，大渡河梯级水库群调度案例为实际水利工程运行管理提供了多维度的启示，针对不同方法的工程化应用，提出以下建议：

- 确立多尺度嵌套的调度体系：工程实践中，单一算法难以包打天下。建议构建“长-中-短”期嵌套的调度框架。在中长期规划阶段，可利用DP或随机动态规划（SDP）提取水库最优调度的理论上界及绘制调度图，为宏观决策提供基准；在年际或汛前制定调度计划时，推荐采用NSGA-II进行多目标利益博弈分析，为调度决策层提供可视化的方案集（如表8-2所示），协助制定兼顾各方利益的妥协策略。

- 加速闭环控制理论在实时调度中的落地：面对日益极端的水文气象事件，传统的静态调度规则暴露出较大的脆弱性。MPC所代表的滚动优化与反馈校正机制，天然契合梯级实时调度的业务逻辑。调度中心应加大对水文预报系统与在线优化引擎接口的集成力度，推进基于真实状态反馈的日内/实时滚动调度业务化运行，有效吸收预报不确定性。

- 应对高维非线性的算力工程化：梯级水库联合调度的核心瓶颈在于计算时效性。虽然DP具备严格理论保证，但“维数灾难”使其在实时在线应用中步履维艰。在实际工程中，建议采用近似动态规划（ADP）或利用深度强化学习（DRL）离线逼近DP的价值函数，实现实时状态下的在线毫秒级决策。同时，针对NSGA-II收敛较慢的问题，可利用并行计算集群或GPU加速种群评估过程，满足工程时效要求。

- 重视流域耦合特性的深层挖掘：上游如双江口的深度调节对下游瀑布沟乃至长江干流的三峡水库均有滞后性的补偿作用。在构建数学模型时，必须精细化刻画河道水流演进的动力学特性（即优化式中的滞后参量 τji），切忌采用过度简化的静态马斯京根模型，以免在日尺度或更短尺度的调度中产生较大的计算虚假量。

## 1.6	本章小结

本章以大渡河梯级多水库联合调度为核心案例，系统阐述了多库耦合系统在空间与时间维度的协同机制。通过构建严谨的数学优化模型，深入剖析了动态规划（DP）、非支配排序遗传算法（NSGA-II）及模型预测控制（MPC）三大理论范式的数学基础与求解特性。仿真分析证实，DP适用于探寻理论最优极值，NSGA-II擅长破解多重利益主体的博弈难题，而MPC则提供了抵御水文不确定性的强鲁棒性闭环架构。本章论述的从机理建模到算法定制再到工程映射的全链条分析方法，为复杂流域水资源的高效、安全、综合利用奠定了坚实的科学基础。

## 1.7	参考文献

- Bellman, R. (1957). Dynamic Programming. Princeton University Press.

- Yeh, W. W.-G. (1985). Reservoir Management and Operations Models: A State-of-the-Art Review. Water Resources Research, 21(12), 1797-1818.

- Labadie, J. W. (2004). Optimal Operation of Multireservoir Systems: State-of-the-Art Review. Journal of Water Resources Planning and Management, 130(2), 93-111.

- Lei et al. (2025a). 水系统控制论：基本原理与理论框架. 南水北调与水利科技(中英文). DOI: 10.13476/j.cnki.nsbdqk.2025.0077

- Loucks, D. P., & van Beek, E. (2017). Water Resource Systems Planning and Management: An Introduction to Methods, Models, and Applications. Springer.

- Wurbs, R. A. (1993). Reservoir-System Simulation and Optimization Models. Journal of Water Resources Planning and Management, 119(4), 455-472.

## 1.8	拓展视野

本章所探讨的梯级水库群控制策略，在更广阔的水网工程中同样展现出深刻的应用潜力，这构成了“水系统控制论”（Water System Cybernetics）的重要研究范畴。从系统科学的视角审视，梯级水库的上下游级联关系与复杂调水工程（如南水北调中线工程）中的长距离串联泵站及节制闸群，在数学结构上存在高度的同构性。

在水系统控制论框架下，水库的蓄水状态对应于系统的内部状态变量，下泄流量对应于控制输入，而断面流量约束则构成了状态转移的边界空间。本章所述的MPC滚动优化架构，目前已成为应对现代大型调水网络水力学延迟及用水需求波动的前沿手段。水网控制论进一步引入了系统可观性（Observability）与可控性（Controllability）的严格数学定义，旨在回答“通过有限的监测节点能否推演全网水动力状态”以及“依靠现有的闸泵调度能否在规定时间内平抑水流扰动”等本质问题。理解并掌握水库联合调度的优化内核，实质上掌握了破译更高级别国家水网宏观调控与智能调度的底层密码。

## 1.9	思考与练习

- 阐述水库群联合调度中“水力耦合”与“电力耦合”的具体物理内涵，并举例说明二者在优化过程中是如何相互制约的。

- 试推导连续状态空间下带有流量惩罚项的动态规划贝尔曼方程，并分析说明为何在梯级水库超过4座时，常规网格离散化DP方法将面临“维数灾难”。

- 在NSGA-II算法中，“非支配排序”与“拥挤度距离计算”分别旨在解决多目标优化中的什么核心问题？如果去除拥挤度计算机制，Pareto前沿的分布会发生怎样的变化？

- 请结合公式 V(k+1)=Vactual(k+1)，详细论述模型预测控制（MPC）相较于传统开环调度，在应对汛期突发暴雨预报严重偏小的情况时，其内部反馈机制是如何逐步化解洪灾风险的。

- （编程实践）利用Python编程语言，基于本章表8-1的数据，自行构建一个简化的两库串联（以双江口-瀑布沟为例）确定性调度模型。采用任意开源优化求解器（如SciPy.optimize或GEKKO）求解发电量最大化目标，并绘制上下游水库水位及出力的时间序列过程线。 护卫系统运行安全的坚实防御体系。

## 1.10	拓展视野：水网控制论与系统同构属性探析

深入水利系统控制学派的核心理念，由众多蓄水库群、大型提水泵站网、跨域输水明渠网络交织而成的现代物理水网，在控制论视角下被映射为高维度的复杂信息物理控制系统（Cyber-Physical Systems, CPS）。本章针对梯级水库群研发的状态转移控制矩阵与预测校正算法体系，与现代国家骨干跨流域调水工程（如南水北调中线干线调度）在抽象代数结构上呈现出深刻的同构特征。

在宏大的调水工程网络中，各级输水明渠段与倒虹吸管渠内的水体体积蓄排演算，严丝合缝地等效于水库库容变量的状态更迭；庞大泵站集群的变频抽水耗能最小化寻优，在数学优化域中直接对应了水库水电群效益最大化的求解范式；而长距离渠道中非恒定流波前演进的时空延误，恰恰转变为系统状态转移控制方程中表征记忆特性的复杂时滞非线性偏微分项。将梯级调度的底层架构泛化剥离，依托现代系统论中分层分布式控制（Distributed Network Control）哲理，将地理上孤立的水工建筑抽象凝练为带有动态权重的“图与网络”拓扑模型。这一跨学科的同构映射不仅为构建数字孪生智慧水网提供了底座级的控制算法源泉，更有力推动了传统水资源工程体系向自动控制论深水区演进的范式革命。

## 1.11	思考与练习

- 理论与机制解析：试详细论述水库群联合调度对比孤立运行模式的核心优势，并从流体力学与能量转换的视角，剖析上游骨干蓄水枢纽是如何对下游梯级电站施加“径流调节补偿”与“尾水顶托及水头补偿”效应的。

- 状态空间模型重构：请回顾本章 8.2.2 节中的系统水量平衡离散方程，若必须考虑水流从上级水库流往下级水库存在明显的物理演进时差（设为纯时间迟滞常数 τi），请重新推导涵盖马尔可夫时滞特征的递推状态方程组，并简述该时滞特性对短期峰值电量调度策略规划的影响。

- 多目标适应度函数重塑：当采用NSGA-II算法求解发电效益与极端防洪抗险的博弈问题时，防洪系统的灾害损失具有显著的非凸特性。若要求将原有模型中宽泛的“生态缺水惩罚”完全替换为针对“防洪保护对象控制断面超过警戒水位的风险均方根极小化”，应如何构造新的非线性适应度函数组及对应的惩罚约束界限？

- 编程与算法实践验证：提取表8-1中猴子岩水库的物理参数表征（装机容量1700MW，调节库容3.87亿立方米）。假定其为一个严格受限的独立调度环境，初始水位设定为1820.0m，试利用Python编写一段标准单水库一维动态规划（DP）搜索代码，结合自拟的连续30天汛期入库日均流量波形，绘制出使全周期总发电量最大化的日水位波动曲线。

- 预测控制机理深度研讨：详细剖析在遭遇台风暴雨等引发预报误差（MAPE超30%）的极端情景下，模型预测控制（MPC）是如何通过高频“滚动寻优—第一步执行—实测反馈纠偏”的循环逻辑链条，避免传统一次性决策带来的溃坝或巨量弃水灾难的。进一步探讨，在实机部署时，若无限延长预测视域参数（Hp），对平台寻优时间复杂度和抗偏差鲁棒性将造成何种双刃剑效应？

## 1.12	仿真代码解读

本节由Codex引擎生成，提供本章核心算法的Python实现与解读。

下面给出可直接运行的完整脚本（numpy/scipy/matplotlib），已包含：章节注释、关键参数变量化、DP/NSGA-II/MPC 三算法、KPI表格打印、matplotlib绘图、中文注释。

"""
教材：《水库调度优化与决策》
章节：第8章 案例：多水库联合调度
功能：在简化的大渡河三级梯级场景中，对比 DP、NSGA-II、MPC 三种联合调度方法，
      输出 KPI 指标表，并绘制过程线与 Pareto 前沿图。
"""

import time
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.optimize import minimize


# =========================
# 1) 关键参数（可直接调参）
# =========================
PARAMS = {
    # 基础时空参数
    "T": 30,                     # 调度期长度（天）
    "N": 3,                      # 水库数量
    "DT": 86400.0,               # 秒/天

    # 水库名称（近似对应大渡河典型控制性梯级）
    "NAMES": ["双江口", "猴子岩", "瀑布沟"],

    # 库容边界（单位：百万立方米，Mm3）
    "S_MIN": np.array([400.0, 260.0, 700.0]),
    "S_MAX": np.array([1200.0, 700.0, 1800.0]),
    "S_FLOOD": np.array([1080.0, 620.0, 1650.0]),
    "S_TARGET": np.array([900.0, 520.0, 1400.0]),
    "S_INIT": np.array([820.0, 480.0, 1320.0]),

    # 下泄约束（单位：Mm3/天）
    "R_MIN": np.array([20.0, 30.0, 45.0]),
    "R_MAX": np.array([130.0, 170.0, 260.0]),
    "Q_ECO": np.array([25.0, 35.0, 50.0]),        # 生态流量需求
    "Q_TURB_MAX": np.array([120.0, 160.0, 240.0]),# 机组过流上限（超出部分视作弃水）

    # 水头与效率参数
    "H0": np.array([130.0, 95.0, 78.0]),          # 基准水头（m）
    "H_ALPHA": np.array([0.018, 0.020, 0.012]),   # 水头-库容线性系数
    "ETA": np.array([0.90, 0.91, 0.92]),          # 综合效率

    # DP 参数
    "DP_GRID_LEVELS": 7,         # 状态离散数
    "DP_ACTION_LEVELS": 4,       # 每库动作离散数

    # NSGA-II 参数
    "NSGA_POP": 48,
    "NSGA_GEN": 35,
    "NSGA_MUT_PROB": 0.10,
    "NSGA_MUT_SIGMA": 10.0,      # 变异标准差（Mm3/天）

    # MPC 参数
    "MPC_H": 6,                  # 预测时域

    # 目标权重（统一奖励/代价）
    "W_ECO": 0.35,
    "W_FLOOD": 0.03,
    "W_SPILL": 0.02,
    "W_TERMINAL": 0.02,

    # 入流预测误差
    "PRED_STD": 8.0,
    "SEED": 20260307,
}


# 中文显示
plt.rcParams["font.sans-serif"] = ["SimHei", "Microsoft YaHei", "Arial Unicode MS", "DejaVu Sans"]
plt.rcParams["axes.unicode_minus"] = False


# =========================
# 2) 数据生成与系统仿真
# =========================
def generate_case_data(p):
    """生成简化入流序列（真实值 + 预测值）"""
    rng = np.random.default_rng(p["SEED"])
    T, N = p["T"], p["N"]
    t = np.arange(T)

    inflow = np.zeros((T, N))
    # 三段工况：常态 -> 偏枯 -> 偏丰（体现不确定性和非平稳性）
    regime = np.ones(T)
    regime[10:20] = 0.78
    regime[20:] = 1.15

    base = np.array([90.0, 35.0, 55.0])
    amp = np.array([40.0, 10.0, 14.0])
    phase = np.array([2.0, 1.0, 0.0])

    for i in range(N):
        seasonal = amp[i] * np.sin(2 * np.pi * (t + phase[i]) / 12.0)
        noise = rng.normal(0.0, 4.0 + 2.0 * i, size=T)
        inflow[:, i] = np.clip(base[i] * regime + seasonal + noise, 5.0, None)

    # 预测入流：真实值 + 偏差 + 随机误差
    bias = np.zeros((T, N))
    bias[10:20, :] = -6.0
    bias[20:, :] = 4.0
    pred_noise = rng.normal(0.0, p["PRED_STD"], size=(T, N))
    inflow_pred = np.clip(inflow + bias + pred_noise, 5.0, None)

    return inflow, inflow_pred


def cascade_step(s_t, inflow_local_t, release_cmd_t, p):
    """
    单步串联水库水量-电力耦合更新
    单位约定：
    - 库容、入流、下泄：Mm3 与 Mm3/天
    - 功率：MW
    """
    N = p["N"]
    s_next = np.zeros(N)
    r_ctrl = np.zeros(N)
    q_out = np.zeros(N)
    power = np.zeros(N)
    eco_def = np.zeros(N)
    flood = np.zeros(N)
    spill = np.zeros(N)

    upstream_out = 0.0  # 上游出流（含弃水）直接进入下游

    for i in range(N):
        net_inflow = inflow_local_t[i] + upstream_out
        available = s_t[i] + net_inflow

        # 控制下泄先按命令与边界修正
        r = np.clip(release_cmd_t[i], p["R_MIN"][i], p["R_MAX"][i])

        # 水量可行性：不能低于死库容
        max_release = max(0.0, available - p["S_MIN"][i])
        r = min(r, max_release)
        r = max(0.0, r)

        # 更新库容并处理溢库弃水
        st = available - r
        overflow = max(0.0, st - p["S_MAX"][i])
        st = min(st, p["S_MAX"][i])

        outflow = r + overflow  # 总出流=可控下泄+溢流
        spill[i] = overflow

        # 水头与出力
        head = max(20.0, p["H0"][i] + p["H_ALPHA"][i] * (s_t[i] - p["S_TARGET"][i]))
        q_gen_m3s = min(r, p["Q_TURB_MAX"][i]) * 1e6 / p["DT"]
        power[i] = 9.81 * p["ETA"][i] * q_gen_m3s * head / 1000.0  # MW

        # 生态缺水按总出流核算
        eco_def[i] = max(0.0, p["Q_ECO"][i] - outflow)

        # 防洪风险指标（超汛限库容）
        flood[i] = max(0.0, st - p["S_FLOOD"][i])

        s_next[i] = st
        r_ctrl[i] = r
        q_out[i] = outflow
        upstream_out = outflow

    return s_next, r_ctrl, q_out, power, eco_def, flood, spill


def simulate_plan(plan, inflow, p, s0=None):
    """给定整期决策计划，进行全期仿真"""
    T, N = p["T"], p["N"]
    if s0 is None:
        s0 = p["S_INIT"].copy()

    S = np.zeros((T + 1, N))
    R = np.zeros((T, N))
    Q = np.zeros((T, N))
    PWR = np.zeros((T, N))
    ECO = np.zeros((T, N))
    FLOOD = np.zeros((T, N))
    SPILL = np.zeros((T, N))
    S[0] = s0

    for t in range(T):
        S[t + 1], R[t], Q[t], PWR[t], ECO[t], FLOOD[t], SPILL[t] = cascade_step(
            S[t], inflow[t], plan[t], p
        )

    return {
        "S": S,
        "R": R,
        "Q": Q,
        "P": PWR,
        "ECO": ECO,
        "FLOOD": FLOOD,
        "SPILL": SPILL,
    }


def total_energy_gwh(power_mw, dt_sec):
    return np.sum(power_mw) * (dt_sec / 3600.0) / 1000.0


# =========================
# 3) DP 求解器
# =========================
def solve_dp(inflow, p):
    T, N = p["T"], p["N"]
    G, A = p["DP_GRID_LEVELS"], p["DP_ACTION_LEVELS"]

    # 离散状态网格与动作网格
    grids = [np.linspace(p["S_MIN"][i], p["S_MAX"][i], G) for i in range(N)]
    actions_1d = [np.linspace(p["R_MIN"][i], p["R_MAX"][i], A) for i in range(N)]
    action_set = np.array(np.meshgrid(*actions_1d, indexing="ij")).reshape(N, -1).T
    states = np.array(np.meshgrid(*grids, indexing="ij")).reshape(N, -1).T

    n_states = states.shape[0]
    n_actions = action_set.shape[0]

    # 值函数与策略
    J = np.full((T + 1, n_states), -1e15)
    policy = np.zeros((T, n_states), dtype=int)

    def nearest_state_id(s):
        idx_each = [int(np.argmin(np.abs(grids[i] - s[i]))) for i in range(N)]
        return np.ravel_multi_index(tuple(idx_each), (G, G, G))

    # 终端价值：靠近目标库容
    for sid, s in enumerate(states):
        J[T, sid] = -p["W_TERMINAL"] * np.sum((s - p["S_TARGET"]) ** 2)

    # 逆推
    for t in range(T - 1, -1, -1):
        for sid, s in enumerate(states):
            best_val = -1e15
            best_aid = 0
            for aid in range(n_actions):
                a = action_set[aid]
                s_next, _, _, pw, eco, flood, spill = cascade_step(s, inflow[t], a, p)
                reward = (
                    total_energy_gwh(pw, p["DT"])
                    - p["W_ECO"] * np.sum(eco)
                    - p["W_FLOOD"] * np.sum(flood)
                    - p["W_SPILL"] * np.sum(spill)
                )
                nsid = nearest_state_id(s_next)
                val = reward + J[t + 1, nsid]
                if val > best_val:
                    best_val = val
                    best_aid = aid

            J[t, sid] = best_val
            policy[t, sid] = best_aid

    # 前向生成计划
    sid = nearest_state_id(p["S_INIT"])
    plan = np.zeros((T, N))
    for t in range(T):
        aid = policy[t, sid]
        a = action_set[aid]
        plan[t] = a
        s_grid = states[sid]
        s_next, _, _, _, _, _, _ = cascade_step(s_grid, inflow[t], a, p)
        sid = nearest_state_id(s_next)

    sim = simulate_plan(plan, inflow, p)
    return {"plan": plan, "sim": sim}


# =========================
# 4) NSGA-II 求解器
# =========================
def fast_non_dominated_sort(objs):
    n = len(objs)
    S = [[] for _ in range(n)]
    dom_count = np.zeros(n, dtype=int)
    fronts = [[]]

    for p_idx in range(n):
        for q_idx in range(n):
            if p_idx == q_idx:
                continue
            p_dom_q = np.all(objs[p_idx] <= objs[q_idx]) and np.any(objs[p_idx] < objs[q_idx])
            q_dom_p = np.all(objs[q_idx] <= objs[p_idx]) and np.any(objs[q_idx] < objs[p_idx])

            if p_dom_q:
                S[p_idx].append(q_idx)
            elif q_dom_p:
                dom_count[p_idx] += 1

        if dom_count[p_idx] == 0:
            fronts[0].append(p_idx)

    i = 0
    while len(fronts[i]) > 0:
        nxt = []
        for p_idx in fronts[i]:
            for q_idx in S[p_idx]:
                dom_count[q_idx] -= 1
                if dom_count[q_idx] == 0:
                    nxt.append(q_idx)
        i += 1
        fronts.append(nxt)

    return fronts[:-1]


def crowding_distance(objs, front):
    m = objs.shape[1]
    d = np.zeros(len(front))
    if len(front) == 0:
        return d
    if len(front) <= 2:
        d[:] = 1e9
        return d

    fvals = objs[front]
    for j in range(m):
        order = np.argsort(fvals[:, j])
        d[order[0]] = 1e9
        d[order[-1]] = 1e9
        fmin = fvals[order[0], j]
        fmax = fvals[order[-1], j]
        if abs(fmax - fmin) < 1e-12:
            continue
        for k in range(1, len(front) - 1):
            d[order[k]] += (fvals[order[k + 1], j] - fvals[order[k - 1], j]) / (fmax - fmin)
    return d


def nsga_select(objs, pop_size):
    fronts = fast_non_dominated_sort(objs)
    selected = []
    ranks = np.full(len(objs), 999, dtype=int)
    crowds = np.zeros(len(objs))

    for r, front in enumerate(fronts):
        ranks[front] = r
        cd = crowding_distance(objs, front)
        for i, idx in enumerate(front):
            crowds[idx] = cd[i]

    for front in fronts:
        if len(selected) + len(front) <= pop_size:
            selected.extend(front)
        else:
            cd = crowding_distance(objs, front)
            order = np.argsort(-cd)  # 拥挤度大的优先保留
            need = pop_size - len(selected)
            selected.extend([front[i] for i in order[:need]])
            break

    return np.array(selected, dtype=int), ranks, crowds


def solve_nsga2(inflow, p):
    rng = np.random.default_rng(p["SEED"] + 1)
    T, N = p["T"], p["N"]
    pop_size = p["NSGA_POP"]
    generations = p["NSGA_GEN"]
    dim = T * N

    lb = np.tile(p["R_MIN"], T)
    ub = np.tile(p["R_MAX"], T)

    def evaluate_individual(x):
        plan = x.reshape(T, N)
        sim = simulate_plan(plan, inflow, p)
        energy = total_energy_gwh(sim["P"], p["DT"])
        eco = np.sum(sim["ECO"])
        flood = np.sum(sim["FLOOD"])

        # 两目标均转为最小化：f1(负发电)、f2(生态缺水)，并加入防洪风险惩罚
        f1 = -energy + 0.02 * flood
        f2 = eco + 0.20 * flood
        return np.array([f1, f2]), sim

    # 初始化
    pop = lb + (ub - lb) * rng.random((pop_size, dim))

    for _ in range(generations):
        objs = np.zeros((pop_size, 2))
        for i in range(pop_size):
            objs[i], _ = evaluate_individual(pop[i])

        _, rank, crowd = nsga_select(objs, pop_size)

        def tournament():
            a, b = rng.integers(0, pop_size, size=2)
            if rank[a] < rank[b]:
                return a
            if rank[b] < rank[a]:
                return b
            return a if crowd[a] > crowd[b] else b

        # 生成子代
        offspring = []
        while len(offspring) < pop_size:
            p1 = pop[tournament()]
            p2 = pop[tournament()]
            alpha = rng.random(dim)
            c1 = alpha * p1 + (1.0 - alpha) * p2
            c2 = alpha * p2 + (1.0 - alpha) * p1

            for c in [c1, c2]:
                mask = rng.random(dim) < p["NSGA_MUT_PROB"]
                c[mask] += rng.normal(0.0, p["NSGA_MUT_SIGMA"], size=np.sum(mask))
                c = np.clip(c, lb, ub)
                offspring.append(c)
                if len(offspring) >= pop_size:
                    break

        offspring = np.array(offspring)
        combined = np.vstack([pop, offspring])

        c_objs = np.zeros((2 * pop_size, 2))
        for i in range(2 * pop_size):
            c_objs[i], _ = evaluate_individual(combined[i])

        sel_idx, _, _ = nsga_select(c_objs, pop_size)
        pop = combined[sel_idx]

    # 最终评价
    final_objs = np.zeros((pop_size, 2))
    final_sims = []
    for i in range(pop_size):
        final_objs[i], simi = evaluate_individual(pop[i])
        final_sims.append(simi)

    fronts = fast_non_dominated_sort(final_objs)
    first_front = fronts[0]

    # 选择一个折中解（到归一化理想点的距离最小）
    f = final_objs[first_front]
    f_norm = (f - f.min(axis=0)) / (f.max(axis=0) - f.min(axis=0) + 1e-12)
    dist = np.sum(f_norm ** 2, axis=1)
    best_local = np.argmin(dist)
    best_idx = first_front[best_local]

    best_plan = pop[best_idx].reshape(T, N)
    best_sim = final_sims[best_idx]

    pareto_energy = -final_objs[first_front, 0]
    pareto_eco = final_objs[first_front, 1]

    return {
        "plan": best_plan,
        "sim": best_sim,
        "pareto_energy": pareto_energy,
        "pareto_eco": pareto_eco,
        "chosen_energy": -final_objs[best_idx, 0],
        "chosen_eco": final_objs[best_idx, 1],
    }


# =========================
# 5) MPC 求解器
# =========================
def solve_mpc(inflow_true, inflow_pred, p):
    T, N = p["T"], p["N"]
    H = p["MPC_H"]

    plan = np.zeros((T, N))
    s = p["S_INIT"].copy()
    last_u = np.clip(p["Q_ECO"], p["R_MIN"], p["R_MAX"])

    for t in range(T):
        h = min(H, T - t)

        def mpc_cost(x):
            x = x.reshape(h, N)
            s_pred = s.copy()
            cost = 0.0

            for k in range(h):
                inflow_hat = inflow_pred[t + k]
                s_pred, _, _, pw, eco, flood, spill = cascade_step(s_pred, inflow_hat, x[k], p)

                stage_cost = (
                    -total_energy_gwh(pw, p["DT"])
                    + p["W_ECO"] * np.sum(eco)
                    + p["W_FLOOD"] * np.sum(flood)
                    + p["W_SPILL"] * np.sum(spill)
                )
                cost += stage_cost

            cost += p["W_TERMINAL"] * np.sum((s_pred - p["S_TARGET"]) ** 2)
            return cost

        x0 = np.tile(last_u, h)
        bounds = [(p["R_MIN"][i % N], p["R_MAX"][i % N]) for i in range(h * N)]

        res = minimize(
            mpc_cost,
            x0=x0,
            method="SLSQP",
            bounds=bounds,
            options={"maxiter": 80, "ftol": 1e-4, "disp": False},
        )

        if res.success:
            u = res.x[:N]
        else:
            u = last_u.copy()

        plan[t] = u
        s, _, _, _, _, _, _ = cascade_step(s, inflow_true[t], u, p)
        last_u = u.copy()

    sim = simulate_plan(plan, inflow_true, p)
    return {"plan": plan, "sim": sim}


# =========================
# 6) KPI 与绘图
# =========================
def calc_kpi(method, sim, p, runtime_sec):
    energy = total_energy_gwh(sim["P"], p["DT"])
    eco = np.sum(sim["ECO"])
    spill = np.sum(sim["SPILL"])
    flood_risk = np.sum(sim["FLOOD"])
    eco_req = np.sum(p["Q_ECO"]) * p["T"]
    eco_rate = max(0.0, 1.0 - eco / (eco_req + 1e-12)) * 100.0
    end_ratio = np.mean(sim["S"][-1] / p["S_TARGET"]) * 100.0

    return {
        "method": method,
        "energy": energy,
        "eco": eco,
        "spill": spill,
        "flood": flood_risk,
        "eco_rate": eco_rate,
        "end_ratio": end_ratio,
        "time": runtime_sec,
    }


def print_kpi_table(rows):
    print("\n" + "=" * 120)
    print(f"{'方法':<10}{'总发电量(GWh)':>14}{'生态缺水(Mm3)':>14}{'弃水(Mm3)':>12}"
          f"{'防洪风险指数':>14}{'生态满足率(%)':>14}{'末库容达标率(%)':>16}{'计算时间(s)':>12}")
    print("-" * 120)
    for r in rows:
        print(f"{r['method']:<10}{r['energy']:>14.2f}{r['eco']:>14.2f}{r['spill']:>12.2f}"
              f"{r['flood']:>14.2f}{r['eco_rate']:>14.2f}{r['end_ratio']:>16.2f}{r['time']:>12.2f}")
    print("=" * 120 + "\n")


def plot_results(inflow, results, p):
    T = p["T"]
    t = np.arange(T)
    t_s = np.arange(T + 1)

    fig, ax = plt.subplots(2, 2, figsize=(14, 9))

    # 图1：三库区间来水
    for i in range(p["N"]):
        ax[0, 0].plot(t, inflow[:, i], lw=1.8, label=f"{p['NAMES'][i]}区间来水")
    ax[0, 0].set_title("输入来水过程")
    ax[0, 0].set_xlabel("时段(天)")
    ax[0, 0].set_ylabel("流量 (Mm3/天)")
    ax[0, 0].grid(alpha=0.3)
    ax[0, 0].legend(fontsize=9)

    # 图2：三方法总出力
    for k, v in results.items():
        total_power = np.sum(v["sim"]["P"], axis=1)
        ax[0, 1].plot(t, total_power, lw=2.0, label=k)
    ax[0, 1].set_title("总出力过程对比")
    ax[0, 1].set_xlabel("时段(天)")
    ax[0, 1].set_ylabel("功率 (MW)")
    ax[0, 1].grid(alpha=0.3)
    ax[0, 1].legend()

    # 图3：一级水库库容过程
    for k, v in results.items():
        ax[1, 0].plot(t_s, v["sim"]["S"][:, 0], lw=2.0, label=k)
    ax[1, 0].axhline(p["S_FLOOD"][0], ls="--", c="r", lw=1.2, label="一级汛限")
    ax[1, 0].set_title("一级水库库容轨迹")
    ax[1, 0].set_xlabel("时段(天)")
    ax[1, 0].set_ylabel("库容 (Mm3)")
    ax[1, 0].grid(alpha=0.3)
    ax[1, 0].legend()

    # 图4：NSGA-II Pareto 前沿
    pareto_x = results["NSGA-II"]["pareto_eco"]
    pareto_y = results["NSGA-II"]["pareto_energy"]
    ax[1, 1].scatter(pareto_x, pareto_y, s=22, alpha=0.75, label="Pareto解集")
    ax[1, 1].scatter(
        results["NSGA-II"]["chosen_eco"],
        results["NSGA-II"]["chosen_energy"],
        s=80, c="red", marker="*",
        label="选定折中解",
    )
    ax[1, 1].set_title("NSGA-II Pareto 前沿")
    ax[1, 1].set_xlabel("目标2：生态缺水+风险惩罚 (越小越好)")
    ax[1, 1].set_ylabel("目标1：总发电量近似收益 (越大越好)")
    ax[1, 1].grid(alpha=0.3)
    ax[1, 1].legend()

    plt.tight_layout()
    plt.show()


# =========================
# 7) 主程序
# =========================
def main():
    p = PARAMS
    inflow, inflow_pred = generate_case_data(p)

    # DP
    t0 = time.perf_counter()
    dp_res = solve_dp(inflow, p)
    t_dp = time.perf_counter() - t0

    # NSGA-II
    t0 = time.perf_counter()
    nsga_res = solve_nsga2(inflow, p)
    t_nsga = time.perf_counter() - t0

    # MPC
    t0 = time.perf_counter()
    mpc_res = solve_mpc(inflow, inflow_pred, p)
    t_mpc = time.perf_counter() - t0

    results = {
        "DP": dp_res,
        "NSGA-II": nsga_res,
        "MPC": mpc_res,
    }

    kpi_rows = [
        calc_kpi("DP", dp_res["sim"], p, t_dp),
        calc_kpi("NSGA-II", nsga_res["sim"], p, t_nsga),
        calc_kpi("MPC", mpc_res["sim"], p, t_mpc),
    ]
    print_kpi_table(kpi_rows)
    plot_results(inflow, results, p)


if __name__ == "__main__":
    main()

代码解读（约800字）
这份脚本把“多水库联合调度”抽象为一个三库串联系统，并在同一套水量平衡和出力计算框架下并行实现 DP、NSGA-II、MPC 三类求解架构，便于章节内做可解释、可复现实验对比。首先在参数区统一定义了时间尺度、库容上下限、汛限、生态流量、机组过流能力、水头参数和算法超参数，保证模型结构清晰且可调。单位采用 Mm3/天和 MW，能量在 KPI 中统一转换为 GWh，避免了多算法对比中常见的量纲混乱。
核心动力学由 cascade_step 完成：按上游到下游顺序推进，当前库的总入流等于本地来水加上游总出流；控制下泄先满足设备与规程边界，再受可用水量约束，随后自动处理溢库弃水。这样既保留了水力耦合，也体现了“上游决策改变下游边界条件”的梯级本质。功率由水头和机组过流共同决定，生态缺水按总出流与生态需求差额统计，防洪风险按超汛限库容统计。
DP 部分采用离散状态-离散动作的贝尔曼逆推。状态是三库库容组合网格，动作是三库下泄组合网格；每个时段评价“发电收益-生态惩罚-防洪惩罚-弃水惩罚+后继价值”，并记录最优动作。该实现直观展示了 DP 的全局优化逻辑，同时也能直观看到维数灾难：网格数与动作数一旦提高，计算量会呈指数上升。
NSGA-II 部分把问题转成双目标：目标1为负发电收益（最小化即发电最大化），目标2为生态缺水（附加防洪风险惩罚）。算法包含快速非支配排序、拥挤距离、锦标赛选择、交叉和变异，并通过父子代合并实现精英保留。最终不是直接给单解，而是先得到 Pareto 前沿，再通过归一化距离选一个折中解，这与工程上“多目标协同而非单目标极值”的决策习惯一致。
MPC 部分体现闭环思想：每个时段只在有限预测窗内求解最优控制序列，但只执行第一步；下个时段再用更新后的真实库容重算。脚本中通过 inflow_pred 引入偏差与噪声，模拟水文预报不确定性，使 MPC 的优势体现在“滚动修正”而非一次性静态计划。
KPI 表格统一输出总发电量、生态缺水、弃水、防洪风险、生态满足率、末库容达标率和计算时间，便于教学里讨论“性能-风险-算力”的三维权衡。图形部分分别展示输入来水、总出力过程、一级库容轨迹和 NSGA-II 的 Pareto 前沿，形成“过程+结果+机理”的完整证据链。整体上，这个脚本不是追求某一算法绝对最优，而是强调三类方法在高维非线性、多目标与不确定性条件下的适用边界：DP强在理论最优基准，NSGA-II强在多目标权衡，MPC强在实时反馈鲁棒。

当前终端策略阻止我在本地直接执行 Python，所以未能贴出实跑数值；你在本机运行脚本即可得到 KPI 表和图。