Table of Contents

# 1	城市排水与海绵城市

Urban Drainage and Sponge City Engineering

城市化进程的加速使不透水面积持续扩张，暴雨径流峰值显著增大、汇流时间大幅缩短，城市内涝已成为制约城市安全运行的突出问题。与此同时，“海绵城市”理念的提出为城市雨洪管理提供了系统性解决方案——通过源头减排、过程控制与末端调蓄的三级体系，将传统”快排”模式转变为”渗、滞、蓄、净、用、排”的综合治理模式。本书以城市排水系统的水力学建模与智能调度为主线，系统介绍暴雨径流模拟、管网水力计算、内涝风险评估、低影响开发（LID）水文效应分析、泵站群联合调度以及城市内涝应急响应等核心内容。全书注重理论推导与工程实践的结合，每章配有仿真设置与结果分析，力求使读者既能掌握基本原理，又能将方法应用于实际工程。

## 1.1	目录

| 章号 | 标题 | 核心内容 |
| --- | --- | --- |
| 第1章 | 暴雨径流SWMM建模 | 降雨-产流-汇流过程，SWMM模型结构与参数 |
| 第2章 | 排水管网水力计算 | 管网拓扑建模，Saint-Venant方程简化，稳态/非稳态求解 |
| 第3章 | 内涝风险评估与预警 | 危险性-暴露度-脆弱性框架，GIS风险制图，预警阈值 |
| 第4章 | LID（低影响开发）水文效应 | 透水铺装、生物滞留、绿色屋顶的水文响应模拟 |
| 第5章 | 泵站群联合调度 | 多泵站协调优化，模型预测控制（MPC），能耗最小化 |
| 第6章 | 案例：城市内涝应急 | 典型城市内涝事件复盘，应急预案编制，多部门协同 |