Table of Contents

# 1	污水处理过程建模与控制

Modeling and Control of Wastewater Treatment Processes

## 1.1	简介

污水处理是水环境保护的核心基础设施，其运行过程涉及复杂的生化反应、多相流动与多变量耦合控制。随着排放标准日趋严格和节能降碳要求的提升，传统依赖经验的运行管理模式已难以满足需求，亟需引入系统化的建模与控制方法。本书以活性污泥法为主线，系统阐述污水处理过程的机理建模、多变量控制、膜分离技术、能耗优化、软测量以及智能控制系统设计等关键技术。全书注重理论与工程实践的结合，每章配有仿真案例与思考练习，力求为水处理工程师和研究生提供一本兼具理论深度与实用价值的参考教材。本书的控制理论框架与CHS（Cyber-Hydraulic System）六元架构一脉相承，将污水处理厂视为一个典型的信息物理融合系统，从感知、建模、控制、优化、评估到决策形成完整闭环。

## 1.2	目录

- 第1章 ASM1/ASM3活性污泥模型 — 活性污泥过程的机理描述与状态空间建模

- 第2章 溶解氧与硝态氮多变量控制 — DO-SNO级联控制与解耦策略

- 第3章 MBR膜生物反应器 — 膜污染机理建模与跨膜压差控制

- 第4章 能耗优化 — 曝气与回流系统的多目标节能优化

- 第5章 出水水质软测量 — 基于易测参数的水质推断与在线校正

- 第6章 案例：A²/O工艺智能控制 — 全流程智能控制系统设计与工程实践